| A/A | Τροποποίηση για την οποία υποβλήθηκε σχόλιο | Κείμενο τροποποίησης | Πρόσωπο / Οργανισμός | Σχόλιο / Εισήγηση | Σχόλια Τμήματος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 - Συνοπτικός τίτλος | 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ηλεκτρισμού Νόμους του 1976 έως 2007 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ηλεκτρισμού Νόμοι του 1976 έως 2025. |  |  |  |
| 1.1 |  |  | ΡΑΕΚ | Αντικατάσταση της ακόλουθης επιφύλαξης όπου αυτή συναντάται στο κείμενο: « Νοείται ότι, το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ δυνάμει των άρθρων 123(1) και (2) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.» Με την ακόλουθη επιφύλαξη: « Νοείται ότι, το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ δυνάμει των σχετικών προνοιών του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου .» Αιτιολόγηση: Για σκοπούς περιορισμού των ανακολουθιών μεταξύ των δύο Νόμων (Ν.130(Ι)/2021 και Κεφ.170) σε περίπτωση μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 2 | 03 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου | 3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) (α Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: «αντιπρόσωπος Διευθυντή» σημαίνει κάθε Λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή· «ΑΗΚ» σημαίνει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «αυτοπαραγωγή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «γραμμή διασύνδεσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «Διαχειριστής γραμμής διασύνδεσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος Διανομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «Διαχειριστής Συστήματος Διανομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων· «διασυνδεδεμένο σύστημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «ενεργειακή κοινότητα πολιτών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «ηλεκτρική εγκατάσταση» σημαίνει το σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλο τρόπο και περιλαμβάνει κάθε είδος εγκατάστασης, συστήματα παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή, εγκαταστάσεις κλειστών συστημάτων διανομής, ή εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή εγκαταστάσεις απευθείας γραμμής του κατόχου άδειας σε οποιονδήποτε εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης, η οποία συνδέεται σε ένα σημείο στο σύστημα διανομής ή μεταφοράς ή για σκοπούς αυτοπαραγωγής σε σύστημα παραγωγής και η τάση λειτουργίας της είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50 βολτ για το εναλλασσόμενο ρεύμα ή των 120 βολτ για το συνεχές ρεύμα, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής και μεταφοράς· «Ηλεκτρολόγος Επιθεωρητής» σημαίνει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που διορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, δυνάμει του άρθρου 11 και ενεργεί με τη σύμφωνο γνώμη του Διευθυντή· «Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής» σημαίνει τον ιδιοκτήτη κλειστού συστήματος διανομής ο οποίος, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκπροσωπείται από τον Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής του ίδιου κλειστού συστήματος διανομής. «ιδιωτικό σύστημα ροηφόρου αγωγού» σημαίνει εργοστασιακά συναρμολογημένο σύστημα αγωγών χαμηλής τάσης περιλαμβανομένων και των αναγκαίων εξοπλισμών διακοπής ή/και προστασίας, το οποίο δεν ανήκει στον Ανάδοχο· «κάτοχος άδειας κατασκευής απευθείας γραμμής» σημαίνει τον κάτοχο άδειας κατασκευής απευθείας γραμμής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου· «κλειστό σύστημα διανομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «μελέτη» σημαίνει το σύνολο της εργασίας σχεδιασμού, υπολογισμών, προδιαγραφής εξοπλισμού, υλικών και συστημάτων που απαιτούνται και εφαρμόζονται για την κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: (α) σχέδια στα οποία καταγράφεται η θέση, ο τύπος εξοπλισμού και υλικών και, όπου είναι απαραίτητο οι διαστάσεις τους, (β) προδιαγραφές εξοπλισμού και υλικών κατασκευής και, όπου είναι απαραίτητο, την περιγραφή λειτουργίας και την περιγραφή συστημάτων και εξοπλισμού, (γ) τεύχος υπολογισμών, (δ) μονογραμμική διάταξη κυκλωμάτων, συστημάτων και εξοπλισμού· «μέση τάση» στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει το 1kVac αλλά δεν υπερβαίνει τα 36 kVac· «παραγωγή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «παραγωγός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «πόλοι καταναλωτή ή παραγωγού» σημαίνει τα άκρα των ηλεκτρικών γραμμών που βρίσκονται μέσα σε οποιαδήποτε υποστατικά καταναλωτή ή παραγωγού και ανήκουν σε αυτόν στα οποία συνδέεται η ηλεκτρική εγκατάσταση με τη γραμμή παροχής ή με σύστημα παραγωγής· «πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, δημόσια και ευρύτερη δημόσια υπηρεσία του Κράτους, Δήμο, Κοινότητα, σωματείο, ίδρυμα, ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύνδεσμο προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα· «πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό» σημαίνει επιθεωρητές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συντηρητές ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, ηλεκτροτεχνίτες και κάτοχους άδειας ενάσκησης της επιχείρησης· «συντήρηση» σημαίνει τον συνδυασμό όλων των τεχνικών και διαχειριστικών ενεργειών που απαιτούνται για τη διατήρηση ή την επαναφορά ενός εξοπλισμού ή συστήματος σε μια κατάσταση στην οποία να μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις λειτουργίας· «σύστημα παραγωγής» σημαίνει σύστημα που δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος μεταφοράς και του συστήματος διανομής και αποτελείται από ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εξαρτήματα, κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση είτε συμβατικών καυσίμων, είτε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για ιδία χρήση ή για χρήση ως εναλλακτική πηγή ενέργειας από το σύστημα διανομής ή μεταφοράς ή για σύνδεση στο σύστημα διανομής ή μεταφοράς: Νοείται ότι, η κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού ή η παραγωγή ηλεκτρισμού, τυγχάνουν αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και οποιασδήποτε άλλης κείμενης νομοθεσίας· «υποστατικό δημόσιας χρήσης» σημαίνει οποιοδήποτε υποστατικό το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους είτε με ή χωρίς αντίτιμο, για το οποίο απαιτείται η έκδοση Άδειας Λειτουργίας από Αρμόδια Αρχή· «υψηλή τάση» στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει τα 36kVac αλλά δεν υπερβαίνει τα 220 kVac και στην περίπτωση του συνεχούς ρεύματος, σημαίνει οποιαδήποτε τάση μεγαλύτερη των 1,5kVdc· «χαμηλή τάση» στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) είναι από 50Vac μέχρι 1kVac και στην περίπτωση του συνεχούς ρεύματος, σημαίνει οποιαδήποτε τάση από 120Vdc μέχρι 1,5kVdc· «χρήστης συστήματος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· (β) με την αντικατάσταση των ορισμών «γραμμή παροχής», «Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής», «καταναλωτής», «κύριος αγωγός διανομής», «κύριος αγωγός», και «περιοχή παροχής», ως ακολούθως: «γραμμή παροχής» σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή δια μέσου της οποίας δυνατόν να παρασχεθεί ή σκοπείται να παρασχεθεί ενέργεια σε καταναλωτή ή δια μέσου της οποίας δυνατόν να συνδεθεί ή σκοπείται να συνδεθεί οποιαδήποτε ηλεκτρική εγκατάσταση σε κύριο αγωγό διανομής· «Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «Κανόνες Μεταφοράς» σε ότι αφορά το Σύστημα Μεταφοράς και «Κανόνες Διανομής» σε ότι αφορά το Σύστημα Διανομής από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «καταναλωτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «τελικός πελάτης» από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει τελικός πελάτης οι υποχρεώσεις που αναφέρονται σε καταναλωτή ισχύουν για το χρήστη συστήματος, που έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· «κύριος αγωγός» σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή η οποία δύναται να τοποθετηθεί υπόγεια ή να ανεγερθεί πάνω από τη γη από τον ανάδοχο ή από τον ιδιοκτήτη γραμμής διασύνδεσης ή από την Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών στην περίπτωση που αυτή κατέχει ή μισθώνει σύστημα διανομής σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η ΡΑΕΚ ή σε περιοχή ευθύνης του ιδιοκτήτη κλειστού συστήματος διανομής ή σε έργο που αφορά στην κατασκευή απευθείας γραμμής σύμφωνα με την άδεια που εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ για την κατασκευή απευθείας γραμμής· «κύριος αγωγός διανομής» σημαίνει το τμήμα οποιουδήποτε κύριου αγωγού το οποίο χρησιμοποιείται για το σκοπό όπως δίδεται αφετηρία στις γραμμές παροχής· «περιοχή παροχής» σημαίνει την περιοχή ευθύνης του Ανάδοχου σε σχέση με το Σύστημα Διανομής ή το Σύστημα Μεταφοράς ή την περιοχή ευθύνης της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών στην περίπτωση που αυτή κατέχει ή μισθώνει σύστημα διανομής ή την περιοχή ευθύνης του ιδιοκτήτη κλειστού συστήματος διανομής ή σε έργο που αφορά στην κατασκευή απευθείας γραμμής σύμφωνα με την άδεια που εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ για την κατασκευή απευθείας γραμμής». (γ) με τη κατάργηση του όρου «πόλοι καταναλωτή» και του ορισμού αυτού. |  |  |  |
| 2.1 | 03 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου |  | CYPEEA | - Ορισμός «ιδιωτικού συστήματος ροηφόρων αγωγών» σημαίνει εργοστασιακά συναρμολογημένο σύστημα αγωγών χαμηλής τάσης περιλαμβανομένων και των αναγκαίων εξοπλισμών διακοπής ή/και προστασίας, το οποίο δεν ανήκει στον Ανάδοχο· Εισήγηση μας είναι όπως απαλειφθεί η φράση ”το οποίο δεν ανήκει στον Ανάδοχο ” .Το ιδιωτικό αυτό σύστημα ανήκει στον/στους ιδιωτή/ες των υποστατικών .Η φράση ”το οποίο δεν ανήκει στον Ανάδοχο ” δεν έχει κάποιο ουσιαστικό λόγο ..Να ληφθεί υπόψη η περίπτωση που ο Ανάδοχος αναγείρει για αυτόν κτίριο και το σύστημα εγκαθίσταται από τον ίδιο τον Ανάδοχο . - Τροποποίηση του ορισμού «υψηλή τάση» :Στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει τα 36kVac αλλά δεν υπερβαίνει τα 220 kVac και στην περίπτωση του συνεχούς ρεύματος, σημαίνει οποιαδήποτε τάση μεγαλύτερη των 1,5kVdc . Να τροποποιηθεί η φράση ”ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) ” με την φράση ”ενεργός τιμή τάσης’ καθώς επίσης και το εύρως τάσης της υψηλής τάσης όπου σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα υπερβαίνει τα 35ΚVac αλλά δεν υπερβαίνει τα 230KVac . - Τροποποίηση του ορισμού «μέση τάση» : Στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει το 1kVac αλλά δεν υπερβαίνει τα 36 kVac Να τροποποιηθεί η φράση ”ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) ” με την φράση ”ενεργός τιμή τάσης’ καθώς επίσης και το εύρως τάσης της μέσης τάσης όπου σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα δεν υπαρβάνει τα 35ΚVac - Ως απόρροια του προηγούμενου μας σχολίου να προστεθεί ο ορισμός της πολύ χαμηλής τάσης ή υπερχαμηλής τάσης . ”Πολύ χαμηλή τάση ή Υπερχαμηλή τάση ” : Τάση η οποία δεν ξεπερνά (i) την ενεργό τιμή των 50 βολτ στα κυκλώματα εναλλασόμενου ρεύματος , όταν μετράται είτε μεταξύ αγωγών είτε ως προς την γη ή (ii) τα 120 βολτ στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος χωρίς ουσιαστικούς κυματισμούς , όταν μετατραται είτε μεταξύ αγωγών είτε ως προς την γη. - _Ορισμός ”ηλεκτρικής εγκατάστασης” . «Ηλεκτρική εγκατάσταση» σημαίνει το σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλο τρόπο και περιλαμβάνει κάθε είδος εγκατάστασης, συστήματα παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή, εγκαταστάσεις κλειστών συστημάτων διανομής, ή εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή εγκαταστάσεις απευθείας γραμμής του κατόχου άδειας σε οποιονδήποτε εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης, η οποία συνδέεται σε ένα σημείο στο σύστημα διανομής ή μεταφοράς ή για σκοπούς αυτοπαραγωγής σε σύστημα παραγωγής και η τάση λειτουργίας της είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50 βολτ για το εναλλασσόμενο ρεύμα ή των 120 βολτ για το συνεχές ρεύμα, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής και μεταφοράς· Εισήγηση μας είναι όπως διαγραφή η φράση ΄΄και η τάση λειτουργίας της είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50 βολτ για το εναλλασσόμενο ρεύμα ή των 120 βολτ για το συνεχές ρεύμα, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής και μεταφοράς” Η πολύ χαμηλή δεν πρέπει να εξαιρείται Στο σύγχρονο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό η πολύ χαμηλή τάση τυγχάνει μεγάλου εύρους εφαρμογής (φωτιστικά , συστήματα ελέγχου , κτλ…) .Πέραν τούτου η μη συμμόρφωση στις πρόνοιες των παρόντων κανονισμών που διέπουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αφορούν την πολύ χαμηλή τάση ελλοχεύει κίνδυνο πυρκαγιάς με όλα τα δυσμενή συνεπακόλουθα .Η πολύ χαμηλή τάση εν κατακλείδι θα πρέπει τόσο να ελέγχεται άλλα και στο τέλος να πιστοποιείται η καταλληλότητας της . Επίσης οι εγκαταστάσεις που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής και μεταφοράς δεν πρέπει να εξαιρούνται .Αποτελούν και αυτές μέρος του όλου συστήματος .Οι πρόνοιες του νόμου και των κανονισμών θα πρέπει να έχουν οριζόντια εφαρμογή . | Η συγκεκριμένη διατύπωση παραμένει ως έχει. Ο ορισμός αυτός είναι αντίστοιχος με τον ορισμό που ήδη υπάρχει στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο. Θα αναθεωρηθεί όμως κατάλληλα, με βάση και τα σχόλια που έχουν ληφθεί. Ο ορισμός αυτός είναι αντίστοιχος με τον ορισμό που ήδη υπάρχει στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο. Θα αναθεωρηθεί όμως κατάλληλα, με βάση και τα σχόλια που έχουν ληφθεί. Η περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία καλύπτει εγκαταστάσεις άνω των 50V για σκοπούς αδειοδότησης των προσώπων που ασχολούνται με τον ηλεκτρισμό και επιθεώρησης των εγκαταστάσεων. Παράλληλα όμως, έχει υιοθετηθεί και η 17η Έκδοση των Κανονισμών του ΙΕΤ, η οποία περιλαμβάνει Κανονισμούς για εγκαταστάσεις και κάτω των 50 V. Θα τροποποιηθεί ώστε να καλύπτονται και οι εγκαταστάσεις κάτω των 50V χωρίς να υπάρχει η απαίτηση αδειοδότησης ατόμων που απασχολούνται αποκλειστικά με αυτές. (το σχόλιο αφορά τα σημεία 4 και 5) Σημειώνεται το σχόλιο. |
| 2.2 | 03 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου |  | Κυριάκος Παφίτης | ΕΝ 50160:2022+Α1:2025 3.2 Reference voltages and frequency 3.2.1 extra high νoltage EHV voltage with a nominal rms-value 150 kV < Un <= 800 kV 3.2.2 high νoltage HV νoltage with a nominal rms-value 36 kV < Un <= 150 kV 3.2.3 medium νoltage MV voltage with a nominal rms-value is 1 kV < Un <= 36 kV 3.2.4 low νoltage LV νoltage with a nominal rms-value is Un <= 1 kV 3.2.5 nominal νoltage υn voltage by which a supply network is designated or identified and to which certain operating characteristics are referred «ηλεκτρική εγκατάσταση» Εδώ το ΗΜΥ εξαφάνισε τα τρία είδη υπερχαμηλης τάσης FELV, SELV και PELV. πρότυπο BS7671: Electrical installation (abbr: Installation). An assembly of associated electrical equipment having coordinated characteristics to fulfil specific purposes. | Οι ορισμοί αυτοί είναι αντίστοιχοι με τους ορισμούς που ήδη υπάρχουν στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο. Θα αναθεωρηθεί όμως κατάλληλα, με βάση και τα σχόλια που έχουν ληφθεί. Η περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία καλύπτει εγκαταστάσεις άνω των 50V για σκοπούς αδειοδότησης των προσώπων που ασχολούνται με τον ηλεκτρισμό και επιθεώρησης των εγκαταστάσεων. Παράλληλα όμως, έχει υιοθετηθεί και η 17η Έκδοση των Κανονισμών του ΙΕΤ, η οποία περιλαμβάνει Κανονισμούς για εγκαταστάσεις και κάτω των 50 V. Θα γίνει τροποποίηση ώστε να καλύπτονται και οι εγκαταστάσεις κάτω των 50V χωρίς να υπάρχει η απαίτηση αδειοδότησης ατόμων που απασχολούνται αποκλειστικά με αυτές. |
| 2.3 | 03 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου |  | ΡΑΕΚ | Αντικατάσταση του ορισμού των όρων «άδεια», «απευθείας γραμμή», «ηλεκτρική γραμμή», «Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής», «Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς», «κάτοχος άδειας», «προμήθεια», «προμηθευτής», «σύστημα διανομής», «σύστημα μεταφοράς», «μέση τάση, «υψηλή τάση», «χαμηλή τάση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό «έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από το άρθρο 2 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». Αιτιολόγηση: Οι έννοιες πρέπει να συνάδουν με τις έννοιες όπως αυτές ορίζονται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο ο οποίος εναρμονίζει τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και εφαρμόζει κάποιες πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (130(Ι)/2021) | Οι ορισμοί που υπάρχουν είναι αντίστοιχοι με τους ορισμούς που ήδη υπάρχουν στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο. Λόγω της ευρείας χρήσης τους στην περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, κρίθηκε ορθό όπως υπάρχουν και εδώ, για πιο εύκολη ανάγνωση και χρήση. |
| 2.4 | 03 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου |  | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Εισήγηση προσθήκης της ακόλουθης φράσης με ΚΕΦΑΛΑΙΑ λόγω έλλειψης δυνατότητας διαμόρφωσης του κειμένου προσθήκης της ακόλουθης φράσης: «ηλεκτρική εγκατάσταση» σημαίνει το σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλο τρόπο και περιλαμβάνει κάθε είδος εγκατάστασης, συστήματα παραγωγής, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΦΟΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή, εγκαταστάσεις κλειστών συστημάτων διανομής, ή εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή εγκαταστάσεις απευθείας γραμμής του κατόχου άδειας σε οποιονδήποτε εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης, η οποία συνδέεται σε ένα σημείο στο σύστημα διανομής ή μεταφοράς ή για σκοπούς αυτοπαραγωγής σε σύστημα παραγωγής και η τάση λειτουργίας της είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50 βολτ για το εναλλασσόμενο ρεύμα ή των 120 βολτ για το συνεχές ρεύμα, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής και μεταφοράς· Η πιο πάνω εισήγηση τίθεται για να είναι ξεκάθαρο ότι το ιδιωτικό σύστημα ροηφόρου αγωγού δεν είναι μέρος του συστήματος διανομής που ανήκει στον Ανάδοχο. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 2.5 | 03 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου |  | Χαράλαμπος Σκαμπαλλής | - Στον ορισμό «υψηλή τάση» στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει τα 36kVac αλλά δεν υπερβαίνει τα 220 kVac και στην περίπτωση του συνεχούς ρεύματος, σημαίνει οποιαδήποτε τάση μεγαλύτερη των 1,5kVdc·να αντικατασταθεί η φράση ”ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS)” με την φράση ”ενεργός τιμή της τάσης” και να διορθωθεί επίσης και η τάση που ορίζει το εύρος της υψηλής τάσης ….υπερβαίνει τα 36kVac σε 35kVac όπως ορίζει το πρότυπο BS EN 60038:2011 (CENELEC standard voltages) καθώς και το αντίστοιχο του IEC. - Να προστεθεί ο ορισμός «υπερχαμηλή τάση» στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η ενεργός τιμή της τάσης (RMS) δεν υπερβαίνει τα 50Vac και στην περίπτωση του συνεχούς ρεύματος, σημαίνει οποιαδήποτε τάση δεν υπερβαίνει τα 120Vdc Το σκεπτικό ορίζεται στο γεγονός ότι στο Περί Ηλεκτρισμού Νόμο και εφόσον ηλεκτρική εγκατάσταση σημαίνει την ομαδοποίηση ή την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού, δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει την κατηγορία τάσης Ι (Band I), καθώς και εγκατάσταση ή τμήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης που μπορεί να βασίζεται σε χαμηλότερη τάση των 50V AC ή 120V DC όπως για παράδειγμα εξοπλισμό μπαταριών και άλλων τροφοδοτικών ισχύος και άλλων ηλεκτρολογικών εξοπλισμών περιλαμβανομένου βιομηχανικών και πληροφοριών ή σηματοδότησης . Μέσα από το πρότυπο BS7671:2008(2015) καθώς και άλλες αναβαθμισμένες εκδόσεις του συγκεκριμένου προτύπου ορίζεται για παράδειγμα η έννοια της υπέρχαμηλής τάσης (ELV). Ταυτόχρονα μέσα από το πρότυπο BS EN 60038:2011 (CENELEC standard voltages) καθορίζει εφαρμογή του προτύπου σε τάσεις μικρότερες των αναφερθέντων από τη συγκεκριμένη ορολογία και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβαδίζει, καθώς με αυτό τον τρόπο εξαιρεί εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις κάτω των πιο πάνω επιπέδων τάσης άρα ως εκ τούτου εξαιρεί και από την πιστοποίηση. - Στον ορισμό «υψηλή τάση» στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει τα 36kVac αλλά δεν υπερβαίνει τα 220 kVac και στην περίπτωση του συνεχούς ρεύματος, σημαίνει οποιαδήποτε τάση μεγαλύτερη των 1,5kVdc·να αντικατασταθεί η φράση ”ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS)” με την φράση ”ενεργός τιμή της τάσης” και να διορθωθεί η τάση που ορίζει το εύρος της υψηλής τάσης ….αλλά δεν υπερβαίνει τα 220kVac σε 230kVac όπως ορίζει το πρότυπο BS EN 60038:2011 (CENELEC standard voltages) καθώς και το αντίστοιχο του IEC. - Στον ορισμό «μέση τάση» στην περίπτωση του εναλλασσόμενου ρεύματος σημαίνει ονομαστική τάση της οποίας η ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS) υπερβαίνει το 1kVac αλλά δεν υπερβαίνει τα 36 kVac· να αντικατασταθεί η φράση ”ανώτερη τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου (RMS)” με την φράση ”ενεργός τιμή της τάσης” και να διορθωθεί η τάση που ορίζει το εύρος της μέσης τάσης ….αλλά δεν υπερβαίνει τα 36kVac σε 35kVac όπως ορίζει το πρότυπο BS EN 60038:2011 (CENELEC standard voltages) καθώς και το αντίστοιχο του IEC. - Στον όρο «ηλεκτρική εγκατάσταση» να τροποποιηθεί η φράση της προτελευταίας γραμμής σε …. η τάση λειτουργίας της είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη των 50 βολτ για το εναλλασσόμενο ρεύμα ή των 120 βολτ για το συνεχές ρεύμα, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής και μεταφοράς· Το σκεπτικό της προτεινόμενης πρότασης είναι : Μια ηλεκτρική εγκατάσταση αφορά την ομαδοποίηση και τον συντονισμό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο σκοπό λειτουργίας. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει την κατηγορία τάσης Ι (Band I), καθώς και εγκατάσταση ή τμήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης που μπορεί να βασίζεται σε χαμηλότερη τάση των 50V AC ή 120V DC όπως για παράδειγμα εξοπλισμό μπαταριών και άλλων τροφοδοτικών ισχύος και άλλων ηλεκτρολογικών εξοπλισμών περιλαμβανομένου βιομηχανικών και πληροφοριών ή σηματοδότησης . Μέσα από το πρότυπο BS7671:2008(2015) καθώς και άλλες αναβαθμισμένες εκδόσεις του συγκεκριμένου προτύπου ορίζεται για παράδειγμα η έννοια της υπέρχαμηλής τάσης (ELV). Ταυτόχρονα μέσα από το πρότυπο BS EN 60038:2011 (CENELEC standard voltages) καθορίζει εφαρμογή του προτύπου σε τάσεις μικρότερες των αναφερθέντων απο τη συγκεκριμένη ορολογία και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβαδίζει, καθώς με αυτό τον τρόπο εξαιρεί εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις κάτω των πιο πάνω επιπέδων τάσης άρα ως εκ τούτου εξαιρεί και από την πιστοποίηση. | Οι ορισμοί αυτοί είναι αντίστοιχοι με τους ορισμούς που ήδη υπάρχουν στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο. Θα αναθεωρηθεί όμως κατάλληλα, με βάση και τα σχόλια που έχουν ληφθεί. (αφορά τα σημεία 1, 3, 4) Η περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία καλύπτει εγκαταστάσεις άνω των 50V για σκοπούς αδειοδότησης των προσώπων που ασχολούνται με τον ηλεκτρισμό και επιθεώρησης των εγκαταστάσεων. Παράλληλα όμως, έχει υιοθετηθεί και η 17η Έκδοση των Κανονισμών του ΙΕΤ, η οποία περιλαμβάνει Κανονισμούς για εγκαταστάσεις και κάτω των 50 V. Θα γίνει τροποποίηση ώστε να καλύπτονται και οι εγκαταστάσεις κάτω των 50V χωρίς να υπάρχει η απαίτηση αδειοδότησης ατόμων που απασχολούνται αποκλειστικά με αυτές. (αφορά τα σημεία 2 κα 5) |
| 3 | 05 – Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου | 5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 10, του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «μεταξύ άλλων,» (όγδοη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «την ηλεκτρολογική μελέτη,»· (β) Με την αντικατάσταση, της παραγράφου (ε) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε): «(ε) που καθορίζουν τα προσόντα των προσώπων που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό»· (γ) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (στ) αυτού, της φράσης «ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανώτερων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών» (πρώτη γραμμή), με την ακόλουθη νέα φράση «προσώπων που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό»· (δ) Με την αντικατάσταση, της παραγράφου (ζ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ): «(ζ) που καθορίζουν τους τύπους των πιστοποιητικών ικανότητας και εγγραφής για πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό»· (ε) Με την αντικατάσταση, της παραγράφου (η) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (η): «(η) για την επιβολή τελών για την εξέταση προσώπων που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό και για την εγγραφή και έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας σε πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό»· (ζ) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ι) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ια): «(ια) για τις επιθεωρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.» (η) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): «(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να προβλέπουν την έκδοση Διαταγμάτων/Γνωστοποιήσεων από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών». |  |  |  |
| 3.1 | 05 – Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου |  | CYPEEA | Εισήγηση μας είναι όπως στην παράγραφό (ι) : Γενικά για το σκοπό εφαρμογής των σκοπών του Νόμου αυτού , προστεθεί μετά την λέξη εφαρμογής η φράση ” και εποπτείας” . Θεωρούμε ότι στο παρών τροποιητικό Νομοσχέδιο ένας εκ των σκοπών του θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της εποπτείας των όσων ορίζει το Νομοσχέδιο από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών ή τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο του . | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 3.2 | 05 – Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου |  | ΡΑΕΚ | Για το αρ. 5 (1)(η) τροποποιητικού Νόμου: “Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α): «Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος νόμου, δύνανται να προβλέπουν την έκδοση (…) των Κανονισμών.» Αιτιολόγηση: Με την αντικατάσταση του βασικού άρθρου 10 (2) διαγράφεται η υποχρέωση για κατάθεση των κανονισμών στην ΒτΑ. Η αλλαγή που προτείνει η ΡΑΕΚ συνάδει με τις προηγούμενες εκδόσεις των τροποποιητικών νόμων, αποτελεί τη νενομισμένη διαδικασία έκδοσης ΚΔΠ και εξυπηρετεί τους σκοπούς διαφάνειας . | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί ώστε να συνεχίσει η διαδικασία με τους Κανονισμούς, αφού θα πρέπει να κατατίθενται στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά την έκδοση διαταγμάτων / γνωστοποιήσεων για την καλύτερη εφαρμογή των Κανονισμών. |
| 4 | 06 – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του βασικού νόμου | 6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 12: «Αρχή για έκδοση αδειών σε πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό. 3 του 2/76. 2 του 26/79.» 12. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών καθορίζεται ως η Αρχή Αδειών για να εξετάζει, χορηγεί άδεια και εγγράφει και χορηγεί Πιστοποιητικά Ικανότητας και Εγγραφής σε πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό και η Αρχή Αδειών, έχει εξουσία να αφαιρεί από το μητρώο, είτε μονίμως ή για τέτοια περίοδο όπως δυνατό να θεωρήσει ορθό, το όνομα οποιουδήποτε προσώπου ενασχολείται με τον ηλεκτρισμό το οποίο παραβαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού.» Νοείται ότι, το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου». |  |  |  |
| 4.1 | 06 – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του βασικού νόμου |  | KYRIAKOS MOUSTAKA | Διαφωνούμε με την εξουσία που παραχωρεί το Υπουργικό Συμβούλιο στον Διευθυντή Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και για σκοπούς καθαρά προστασίας του Θεσμού και του έργου που επιτελεί, εισηγούμαστε όπως συσταθεί μέσα από το Νόμο, Συμβούλιο από ανεξάρτητους φορείς και με Προεδρεύοντα τον Διευθυντή των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όπου και θα επιλαμβάνεται των σχετικών θεμάτων που θα τίθενται ενώπιον του. | Η εισήγηση θα επιφέρει δυσλειτουργία και καθυστέρηση των διαδικασιών που χρειάζονται για την αδειοδότηση. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υλοποιηθεί ως έχει η εισήγηση. Θα προστεθεί ότι θα προηγείται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς. |
| 4.2 | 06 – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του βασικού νόμου |  | ΡΑΕΚ | Σχόλιο ΡΑΕΚ: Διαγραφή της επιφύλαξης. Αιτιολόγηση: Δεν συνδέεται με το περιεχόμενο του άρθρου 12. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 4.3 | 06 – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του βασικού νόμου |  | ΕΤΕΚ | Στο νόμο (άρθρο 12) να εισαχθεί η πιο κάτω επιφύλαξη σε σχέση με την ανάγκη διαβούλευσης σε σχέση με θέματα που αφορούν την ηλεκτρολογική μηχανική 6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 12: «Αρχή για έκδοση αδειών σε πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό. 12. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών καθορίζεται ως η Αρχή Αδειών για να εξετάζει, χορηγεί άδεια και εγγράφει και χορηγεί Πιστοποιητικά Ικανότητας και Εγγραφής σε πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό και η Αρχή Αδειών, έχει εξουσία να αφαιρεί από το μητρώο, είτε μονίμως ή για τέτοια περίοδο όπως δυνατό να θεωρήσει ορθό, το όνομα οποιουδήποτε προσώπου ενασχολείται με τον ηλεκτρισμό το οποίο παραβαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού.» Νοείται πως πριν τον καθορισμό γενικής ή ειδικής πολιτικής ή και δημοσίευσης ρυθμιστικών απαιτήσεων σε σχέση με ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή και επιθεωρητές η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται με το ΕΤΕΚ. Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου». | Η εισήγηση θα επιφέρει δυσλειτουργία και καθυστέρηση των διαδικασιών που χρειάζονται για την αδειοδότηση. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως έχει η εισήγηση. Θα προστεθεί ότι θα προηγείται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς. |
| 5 | 08 – Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου | 8. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «ενέργεια» (δεύτερη γραμμή) με τη ακόλουθη νέα λέξη «ηλεκτρισμό»· (β) με τη διαγραφή, αμέσως μετά τη λέξη «ενέργεια» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «από τους ανάδοχους»· (γ) με τη διαγραφή, αμέσως μετά τη λέξη «και» (τέταρτη γραμμή) και τη λέξη «αγωγό» (έκτη γραμμή) και την αντικατάσταση της φράσης «οι ανάδοχοι» με την ακόλουθη νέα φράση «ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου»· (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «ενέργεια» (πέμπτη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή της ισχύος» |  |  |  |
| 5.1 | 08 – Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου |  | ΔΣΜΚ | Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς, των Κανόνων Διανομής και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, υπεύθυνοι για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των μετρητών (οπότε και για την αντικατάσταση τους) είναι ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς και ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Διανομής (Ανάδοχοι). Οι ΔΣΜΚ και ΔΣΔ είναι υπεύθυνοι μόνο για την ανάκτηση, πιστοποίηση και μεταφορά των μετρητικών δεδομένων. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι ο ΔΣΜΚ (και αντίστοιχα ο ΔΣΔ) δεν έχει αρμοδιότητα καθορισμού ή μεταβολής της μεθόδου χρέωσης ενός καταναλωτή. Οι μέθοδοι χρέωσης καθορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, με βάση Ρυθμιστικές Αποφάσεις κλπ. Η προτεινόμενη τροποποίηση του Άρθρου πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 6 | 09 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου | 9. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη αντικατάσταση της φράσης «Οι ανάδοχοι» (πρώτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα φράση «Ο ανάδοχος ή οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης δικτύου διανομής ή οι Διαχειριστές Κλειστών Συστημάτων Διανομής»· (β) με τη αντικατάσταση της φράσης «παρέχεται ενέργεια από τους ανάδοχους» (πέμπτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα φράση «ο καταναλωτής προμηθεύεται ενέργεια»· (γ) με τη αντικατάσταση στην επιφύλαξη του άρθρου της λέξης «οι ανάδοχοι» με τη φράση «ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης δικτύου διανομής ή οι Διαχειριστές Κλειστών Συστημάτων Διανομής»· (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την επιφύλαξη, της πιο κάτω επιφύλαξης: «Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου». |  |  |  |
| 6.1 | 09 – Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου |  | ΔΣΜΚ | Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς, των Κανόνων Διανομής και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, υπεύθυνοι για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των μετρητών (οπότε και για την αντικατάσταση τους) είναι ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς και ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Διανομής (Ανάδοχοι). Οι ΔΣΜΚ και ΔΣΔ είναι υπεύθυνοι μόνο για την ανάκτηση, πιστοποίηση και μεταφορά των μετρητικών δεδομένων. Η προτεινόμενη τροποποίηση του Άρθρου πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 7 | 13 – Προσθήκη νέου άρθρου 31 Α | 13. Ο βασικός νόμος, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 31 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 31Α: «Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης, Ιδιοκτήτης Κλειστού Κυκλώματος Διανομής, έργα ενεργειακής κοινότητας πολιτών, κάτοχος άδειας» 52 του 1962 25 του 1983 148 του 1985 84 του 1988 92(Ι) του 1992 63(Ι) του 1996 74(Ι) του 1996 30(Ι) του 1998 135(Ι) του 1999 57(Ι) του 2006 61(Ι) του 2014. «31Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης, για σκοπούς διασύνδεσης ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής για σκοπούς δημιουργίας κλειστού συστήματος διανομής ή για ανάπτυξη έργων ενεργειακής κοινότητας πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή ο κάτοχος άδειας για κατασκευή απευθείας γραμμής, δύνανται να αποκτήσουν ακίνητη ιδιοκτησία και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί δυνάμει συμβάσεως, αυτή δύναται να αποκτηθεί κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. (2) Ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής ή για ανάπτυξη έργων ενεργειακής κοινότητας πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή ο κάτοχος άδειας για κατασκευή απευθείας γραμμής, δύνανται να τοποθετήσουν, οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή είτε πάνω είτε κάτω από το έδαφος διαμέσου οποιασδήποτε γης, άλλης από καλυμμένη με οικοδομές, υπό τον όρο ότι θα εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της και σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να αποκτηθεί μετά από σύμβαση, αυτή δύναται να αποκτηθεί, καθόσον επηρεάζεται από τη διέλευση της ηλεκτρικής γραμμής δυνάμει του δικαιώματος απαλλοτρίωσης που του εκχωρήθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1): Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου». |  |  |  |
| 7.1 | 13 – Προσθήκη νέου άρθρου 31 Α |  | ΡΑΕΚ | 1. Διαγραφή των ακόλουθων φράσεων στο προτεινόμενο 31Α(1) «για σκοπούς διασύνδεσης» και «για σκοπούς δημιουργίας κλειστού συστήματος διανομής» 2. Προσθήκη νέας επιφύλαξης στο προτεινόμενο αρ. 31Α (1): «Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και τον Ιδιοκτήτη κλειστού συστήματος διανομής στη βάση ικανοποίησης των όρων των αδειών τους όπως αυτές εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ». αιτιολόγηση: Για να είναι πιο σαφές το πεδίων των ενεργειών του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και τον Ιδιοκτήτη κλειστού συστήματος διανομής. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει έλεγχος κατά πόσο όσοι αναφέρονται στο 31Α θα δύνανται όντως να προβαίνουν σε απαλλοτριώσεις με βάση τον περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες πρόνοιες του αρ. 31, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθρο 31 και θα διαγραφεί το άρθρο 31Α. Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 7.2 | 13 – Προσθήκη νέου άρθρου 31 Α |  | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Εισήγηση διαγραφής του προτεινόμενου άρθρου 31Α: «31Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης, για σκοπούς διασύνδεσης ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής για σκοπούς δημιουργίας κλειστού συστήματος διανομής ή για ανάπτυξη έργων ενεργειακής κοινότητας πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή ο κάτοχος άδειας για κατασκευή απευθείας γραμμής, δύνανται να αποκτήσουν ακίνητη ιδιοκτησία και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί δυνάμει συμβάσεως, αυτή δύναται να αποκτηθεί κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται» Αν γίνει αποδεχτή η εισήγησή μας θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα όλα τα σχετικά άρθρα. Αιτιολόγηση: Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη το άρθρο 23(4) του Συντάγματος καθώς και οι πρόνοιες του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, ως έχει τροποποιηθεί: «23 (4). Οιαδήποτε κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία ή οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τοιαύτης ιδιοκτησίας δύναται να απαλλοτριωθή αναγκαστικώς υπό της Δημοκρατίας ή υπό της δημοτικής αρχής, ως και υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως υπέρ εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωματείων, οργανώσεων ή ιδρυμάτων υποκειμένων εις την αρμοδιότητα αυτής και μόνον εις βάρος προσώπων ανηκόντων εις την αντίστοιχον κοινότητα, ως επίσης και υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού κοινής ωφελείας, προς ους έχει παραχωρηθή τοιούτον δικαίωμα υπό του νόμου και δη μόνον: (α) προς εξυπηρέτησιν σκοπού δημοσίας ωφελείας, ειδικώς καθορισθησομένου διά γενικού περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως νόμου, όστις θέλει θεσπισθή εντός έτους από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος, (β) του τοιούτου σκοπού εξειδικευομένου δι’ ητιολογημένης αποφάσεως της απαλλοτριούσης αρχής εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου, περιλαμβανούσης σαφώς τους λόγους της τοιαύτης απαλλοτριώσεως και (γ) επί καταβολή τοις μετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και ευλόγου αποζημιώσεως καθοριζομένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού δικαστηρίου». Στην πράξη πως θα γίνεται η διαδικασία; Θα τροποποιηθεί ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμος του 1962 ή θα απαλλοτριώνει η Κυβέρνηση εκ μέρους των ιδιωτών; | Σημειώνεται το σχόλιο και θα τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθρο 31 και θα διαγραφεί το άρθρο 31Α. |
| 8 | 21 – Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου | 21. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (πρώτη και έκτη γραμμή) της ακόλουθης νέας φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής, ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής, ο κάτοχος άδειας»· (β) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αρχή» (έβδομη γραμμή), της φράσης «αρχή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος» (γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχων» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) της ακόλουθης νέας φράσης «ή του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης ή του Ιδιοκτήτη κλειστού συστήματος διανομής, ή της ενεργειακής κοινότητας πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής, του κατόχου άδειας» και αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχους» (πέμπτη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης ή τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης ή τον Ιδιοκτήτη κλειστού συστήματος διανομής, ή την ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής, τον κάτοχο άδειας»· (δ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (πρώτη και τέταρτη γραμμή) της ακόλουθης νέας φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής, ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής, ο κάτοχος άδειας»· (ε) με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (πρώτη, πέμπτη και ένατη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής, ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής, ο κάτοχος άδειας». |  |  |  |
| 8.1 | 21 – Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου |  | ΣΕΗΚ | Θεωρούμε ορθό όπως η διαγραφή γίνει μόνο στη φράση “παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ή” ώστε να αποδίδεται ορθά το νόημα όσο αφορά την αρχή παροχής υγραερίου | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 9 | 26 – Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου | 26. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως: i. Με την διαγραφή, αμέσως μετά τη λέξη «αυτόν» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «από τους ανάδοχους». ii. με τη διαγραφή, αμέσως μετά τη λέξη «μετρητή» (ένατη γραμμή), της φράσης «ή αν προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή της εγκατάστασης του χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αναδόχων,» iii. με τη διαγραφή αμέσως μετά τη λέξη «κατάσταση» (ένατη γραμμή από το τέλος), της φράσης «ή πιθανόν να επηρεάζουν επιβλαβώς τη χρήση ενέργειας από τους αναδόχους ή από άλλα πρόσωπα,» iv. με τη διαγραφή αμέσως μετά τη λέξη «αναδόχων» (έκτη γραμμή από το τέλος), της φράσης «ή αν πωλεί ή διαθέτει εμπορικά ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τη συγκατάθεση των αναδόχων,» v. με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «αναδόχων» (έκτη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή των Ιδιοκτητών Κλειστού Συστήματος Διανομής» vi. με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (τέταρτη γραμμή πριν το τέλος του εδαφίου) της ακόλουθης νέας φράσης «ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή ο Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος Διανομής,» (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «διακόψουν» (τρίτη γραμμή πριν το τέλος του εδαφίου) της φράσης «την παροχή ενέργειας» με την ακόλουθη νέα φράση «τη σύνδεση». (γ) με τη τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως: i. με την αντικατάσταση της φράσης «Αν οποιοσδήποτε Δήμος ή εταιρεία ή πρόσωπο» (πρώτη γραμμή) με την φράση «Αν οποιοδήποτε πρόσωπο». ii. με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «τέλη» (δεύτερη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή οφειλές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των όσων αναφέρονται στην παράγραφο (1) ανωτέρω». iii. με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «ανάδοχοι» (τρίτη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ή τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή τους Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος Διανομής,» iv. με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «τέλος» (έβδομη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή οφειλή» v. με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «αναδόχους» (όγδοη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ή τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή τους Διαχειριστές Κλειστού Συστήματος Διανομής,». vi. με την αντικατάσταση της φράσης «σε τέτοιο Δήμο, εταιρεία ή πρόσωπο» (τελευταία γραμμή), με την φράση «σε τέτοιο πρόσωπο». vii. με τη προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (2) αυτού, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: «Νοείται ότι, σε περιπτώσεις άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο και αφορούν σύστημα το οποίο είναι στην ιδιοκτησία του ανάδοχου, ο ανάδοχος προβαίνει σε διακοπή σύνδεσης μόνον κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή ο Ιδιοκτήτης Κλειστού Συστήματος Διανομής, προβαίνουν σε διακοπή σύνδεσης μόνον κατόπιν εντολής του Διευθυντή: Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών, τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.» |  |  |  |
| 9.1 | 26 – Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου |  | ΡΑΕΚ | - Η προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης στο αρ.45(2): «Νοείται έτι περαιτέρω ότι η αποκοπή της παροχής και/ή διακοπή της σύνδεσης δύναται διενεργείται μόνο στα υποστατικά που αφορούν τα τέλη ή τα άλλα ποσά .» Αιτιολόγηση: Το σημείο στο εδάφιο 2 που αναφέρει ότι «δύνανται να αποκόψουν τέτοια παροχή, και για το σκοπό αυτό δύναται να αφαιρέσουν ή να διακόψουν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή άλλο έργο διαμέσου του οποίου δυνατό να παρέχεται ηλεκτρισμός» αφήνει περιθώριο ερμηνείας ότι αν χρήστης δικτύου στον οποίο έχει επιβληθεί συγκεκριμένο τέλος για συγκεκριμένη παρέμβαση σε συγκεκριμένο υποστατικό και δεν έχει πληρώσει το συγκεκριμένο τέλος τότε μπορεί να του αποκοπεί ο ηλεκτρισμός σε οποιοδήποτε άλλο υποστατικό είναι χρήστης δικτύου. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι καταχρηστική. Σε περίπτωση που υπάρχουν οι συγκεκριμένες αναφορές σε άλλο νομοθέτημα θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη τροποποίηση. - Αντικατάσταση της λέξης «Διευθυντή» στην τελευταία γραμμή της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου 45 με την ακόλουθη νέα φράση: «του κάτοχου άδειας Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής σύμφωνα με τον Ν.130(Ι)/2021, για την εκάστοτε Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ή το εκάστοτε Κλειστό Σύστημα Διανομής». αιτιολόγηση: Εφαρμογή της αρχής της ισότητας και της αναλογικότητας. Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, τόσο οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής όσο και ο Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος Διανομής και οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση που κατέχουν και διαχειρίζονται δίκτυο έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και καθήκοντα. Επομένως ο Διαχειριστής Κλειστού Συστήματος Διανομής και οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση που κατέχουν και διαχειρίζονται δίκτυο θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 9.2 | 26 – Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου |  | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Εισήγηση προσθήκης νέας επιφύλαξης ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΝΟΕΙΤΑΙ ΕΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΤΙ, Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Αιτιολόγηση: Τίθεται η εισήγηση προσθήκης της ακόλουθης επιφύλαξης ώστε ο αρμόδιος Διαχειριστής να μπορεί να χρεώνει τον ιδιοκτήτη του υποστατικού για καταναλωθείσα ενέργεια που εντοπίζεται μετά από παράνομη επέμβαση στον εξοπλισμό, όταν δεν υπάρχει πελάτης στο υποστατικό. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 10 | 27 – Αντικατάσταση του άρθρου 46 του βασικού νόμου | 27. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου αντικαθίσταται, από το ακόλουθο νέο άρθρο 46: «Όροι για εγκατάσταση γραμμής παροχής. «46. Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου δεν υποχρεώνονται να εγκαταστήσουν τη γραμμή παροχής και να συνδέσουν τους πόλους καταναλωτή ή παραγωγού, αν δεν ικανοποιούνται, για το σημείο σύνδεσης, οι απαιτήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και οι όροι σύνδεσης, που εκδίδονται ανά περίπτωση, από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου: Νοείται ότι, οι όροι σύνδεσης, όπου αυτό εφαρμόζεται, συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της παρούσας Νομοθεσίας. Νοείται περεταίρω ότι, αντίστοιχα, ο Διαχειριστής κλειστού συστήματος διανομής ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής, δεν υποχρεώνονται να εγκαταστήσουν τη γραμμή παροχής και να συνδέσουν τους πόλους καταναλωτή ή παραγωγού, αν δεν ικανοποιούνται για το σημείο σύνδεσης οι απαιτήσεις και οι όροι σύνδεσης που εκδίδονται ανά περίπτωση από αυτούς: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών, τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 (του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.» |  |  |  |
| 10.1 | 27 – Αντικατάσταση του άρθρου 46 του βασικού νόμου |  | ΔΣΜΚ | Διευκρινίζεται ότι ο ΔΣΜΚ έχει την αρμοδιότητα για έκδοση προσφορών και όρων σύνδεσης καθώς και για σύναψη συμβάσεων σύνδεσης. Αρμόδιος για την εκτέλεση των έργων σύνδεσης είναι ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ). Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι ο ΔΣΜΚ δίνει την εντολή στον ΙΣΜ για εκτέλεση των έργων. Η προτεινόμενη τροποποίηση του Άρθρου πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 10.2 | 27 – Αντικατάσταση του άρθρου 46 του βασικού νόμου |  | ΕΤΕΚ | Στο παρόν άρθρο πέραν των προνοιών που περιγράφονται σε αυτό θα πρέπει για το καλό και το όφελος των καταναλωτών να οριστεί το μέγιστο χρονικό περιθώριο για εγκατάστασης της γραμμής παροχής είτε από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή Μεταφοράς. Εννοείτε με την προϋπόθεσής ότι πληρούνται οι πρόνοιες που περιγράφονται στο άρθρο. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. Να περιληφθεί στους όρους σύνδεσης από την ΑΗΚ και να λαμβάνονται υπόψη: - Υφιστάμενη κατάσταση δικτύου - Χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση - Ίση μεταχείριση πολιτών |
| 11 | 29 – Αντικατάσταση του άρθρου 48 του βασικού νόμου | 29. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου αντικαθίσταται, από το ακόλουθο νέο άρθρο 48: «Ανάκτηση οφειλόμενων ποσών. 48.(1). Αν οποιοδήποτε πρόσωπο που του προμηθεύεται οποιοσδήποτε μετρητής ηλεκτρισμού, σύστημα κατανάλωσης ηλεκτρισμού, καλώδιο ή συσκευή οποιασδήποτε φύσεως, αμελεί να πληρώσει στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή στον Διαχειριστή κλειστού συστήματος διανομής ή στην ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής, το ενοίκιο, τέλος, τόκο, δαπάνη, έξοδα ή οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο οφείλεται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο ή τέλη ή άλλα χρήματα που οφείλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή στον Διαχειριστή κλειστού συστήματος διανομής ή στην ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής, σε σχέση με αυτά ή οποιαδήποτε χρήματα που οφείλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή στον Διαχειριστή κλειστού συστήματος διανομής ή στην ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής, σε σχέση με πιστώσεις ή οικονομικές διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν από αυτούς για την απόκτηση ή ενοικίαση οποιουδήποτε τέτοιου μετρητή, συστήματος καλωδίου ή συσκευής όπως προαναφέρθηκε ή οποιεσδήποτε δαπάνες που προέκυψαν νόμιμα κατά την αποκοπή του ηλεκτρισμού από τα υποστατικά τέτοιου προσώπου, ή τα τέλη που οφείλονται για τη σύνδεση των γραμμών παροχής με τους κύριους αγωγούς διανομής ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που οφείλεται στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή στον Διαχειριστή κλειστού συστήματος διανομής ή στην ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής, σε σχέση με ισχυριζόμενη επέμβαση σε μετρητή ή άλλο εξοπλισμό ή δυνάμει βλάβης σε μετρητή ή / και λανθασμένης προηγούμενης χρέωσης που αφορά τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ή ο Διαχειριστής κλειστού συστήματος διανομής ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής δύνανται να ανακτήσουν το ποσό που οφείλεται με τον τρόπο αυτό ως αστικό χρέος μετά τόκων, δαπανών, τελών και εξόδων. (2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί να πληρώσει στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή στον Διαχειριστή κλειστού συστήματος διανομής ή στην ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής, οποιοδήποτε ενοίκιο ή ποσό που απαιτείται και πρέπει να πληρωθεί από τέτοιο πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ποσών, τα οποία υπολογίσθηκαν ως οφειλόμενα δυνάμει διαπιστωμένης επέμβασης και / ή διαπιστωμένης βλάβης στο μετρητή και / ή κατόπιν λανθασμένων προηγούμενων χρεώσεων, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή ο Διαχειριστής κλειστού συστήματος διανομής ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής, δύνανται να ανακτούν αυτά σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, και η θεραπεία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ή του Διαχειριστή κλειστού συστήματος διανομής ή της ενεργειακής κοινότητας πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής βάσει του Νόμου αυτού, είναι επιπρόσθετη προς τις άλλες θεραπείες τους για την ανάκτηση τέτοιου ενοικίου ή ποσού: Νοείται ότι, το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών, τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου» |  |  |  |
| 11.1 | 29 – Αντικατάσταση του άρθρου 48 του βασικού νόμου |  | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Εισήγηση αναθεώρησης του άρθρου ώστε να είναι κατανοητό. Εισήγηση προσθήκης επιφύλαξης υπό τον τύπο «ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ …. ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ…» για να μην υπάρχει επανάληψη στους ορισμούς. Αιτιολόγηση: Το άρθρο έχει γίνει τόσο πολύπλοκο που δεν είναι αντιληπτό πλέον τι θέλει να πει. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. Θα δημιουργηθεί νέος ορισμός. |
| 12 | 39 – Τροποποίηση του άρθρου 68 του βασικού νόμου | 9. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση, αμέσως μετά τη λέξη «εφαρμόζονται» του σημείου του κόμματος με τελεία και τη διαγραφή της φράσης «και έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για δοκιμή της ακρίβειας μετρητών ή άλλων εργαλείων.» |  |  |  |
| 12.1 | 39 – Τροποποίηση του άρθρου 68 του βασικού νόμου |  | CYPEEA | Τροποποίηση του άρθρου 68 του βασικού Νόμου : Επιθεωρητής που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών , Επικοινωνιών και Έργων έχει το δικαίωμα πρόσβασης κάθε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε από τα υποστατικά των κατόχων άδειας για το σκοπό εξακρίβωσης αν οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται συνάδει του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται. Εισήγηση μας είναι όπως απαλειφθεί η φράση ”σε κάθε εύλογο χρόνο” η οποία ουσιαστικά δεν δεσμεύει το χρονικό πλαίσιο της επιθεώρησης και να καθοριστούν χρονικά διαστήματα και πλαίσια τα οποία θα περιχαρακώσουν τα θέματα ασφάλειας και στους κατόχους άδειας. | Σημειώνεται το σχόλιο. |
| 13 | 40 – Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου | 40. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1) Ο ανάδοχος, ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής, ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής ο κάτοχος άδειας, δεν αναθέτουν εργασία σε πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό σε οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή δίκτυα που ανήκουν σε αυτούς, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά κατέχουν σε ισχύ τα απαραίτητα Πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.» (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «εδάφιο (3)» (πρώτη γραμμή) και μετά τη λέξη «Αν» (τέταρτη γραμμή», της φράσης «οι ανάδοχοι», με τη φράση «ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή ο Διαχειριστής γραμμής διασύνδεσης ή ο κάτοχος άδειας σε περίπτωση απευθείας γραμμής ή οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης δικτύου διανομής ή οι Διαχειριστές Κλειστού Συστήματος Διανομής» Και με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «(που δεν εργοδοτείται άμεσα από αυτούς)» με τη φράση «που δεν είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο» Και με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «Αν οι ανάδοχοι» με τη φράση «Αν οι πιο πάνω» (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ανήκει» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «στους ανάδοχους» με την ακόλουθη νέα φράση «στον ανάδοχο ή στον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής στον κάτοχο άδειας, ή στην ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή στον Ιδιοκτήτη κλειστού συστήματος διανομής.» Με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο (2) της ακόλουθης επιφύλαξης «Νοείται ότι, οι εξουσιοδοτήσεις για τα σημεία σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ή μεταφοράς, εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής τάσης, θα εκδίδονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ανάλογα.» (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): «(3)(α) Ο Ανάδοχος ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής, ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής ο κάτοχος άδειας έχει υποχρέωση να τοποθετεί στα υποστατικά των χρηστών συστήματος οποιοδήποτε εξοπλισμό απαιτείται για τη σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει απαραίτητα τον αυτόματο διακόπτη. Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τηρουμένου του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΡΑΕΚ δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 123 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, το αδειοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί επιθεώρηση και έλεγχο ηλεκτρικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης, θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή τον Διαχειριστή κλειστού συστήματος διανομής, ή την ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής τον κάτοχο άδειας, να λειτουργεί τον εν λόγω αυτόματο διακόπτη, για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχων και για μόνιμη σύνδεση της, στο σύστημα διανομής ή στο κλειστό σύστημα διανομής ή στο δίκτυο της ενεργειακής κοινότητας πολιτών ή της κοινότητας ανανεώσιμης ενέργειας ή του κατόχου άδειας μετά που διαπιστώνει ότι η εγκατάσταση, συνάδει με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν και ότι η εγκατάσταση, είναι ασφαλής για χρήση. Για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, θεωρείται ότι και ο χρήστης συστήματος, έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή τον Διαχειριστή κλειστού συστήματος διανομής, ή την ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής τον κάτοχο άδειας να λειτουργεί τον αυτόματο διακόπτη για σκοπούς σύνδεσης και αποσύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, μετά την επιθεώρηση και έλεγχο της και την ενεργοποίηση της. (γ) Οι εξουσιοδοτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου, δεν αποτελούν παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2).». |  |  |  |
| 13.1 | 40 – Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου |  | ΔΣΜΚ | 1. Κατά την άποψη μας οι πρόνοιες του Άρθρου 69(1) πρέπει να εφαρμόζονται και για τους κάτοχους άδειας καθώς είναι δυνατό να αναθέτουν και αυτοί εργασία σε πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή δίκτυα. 2. Κρίνεται απαραίτητο όπως οι πρόνοιες της 2ης παραγράφου του Άρθρου 69(1) («Νοείται ότι, αν οι κάτοχοι άδειας θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να αναθέτουν εργασία σε οποιαδήποτε πρόσωπα κατά παρέκκλιση της πιο πάνω υποχρέωσης, έχουν καθήκον να εξασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν κατέχουν τα απαιτούμενα για την εργασία πιστοποιητικά, βρίσκονται κάτω από τη συνεχή επίβλεψη και τον έλεγχο προσώπων που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά και να λαμβάνουν τέτοιες προφυλάξεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού σε όλες τις προβλεπτές συνθήκες»), παραμείνουν σε ισχύ, τροποποιημένες κατάλληλα ώστε να περιλαμβάνουν όλους τους επηρεαζόμενους (π.χ. κάτοχους άδειας, ανάδοχους κλπ). Είναι απολύτως αναγκαίο, να διασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν το κατάλληλο Πιστοποιητικό θα μπορούν να εργάζονται υπό την επίβλεψη αδειοδοτημένου προσώπου ώστε να μπορούν να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία πριν αποκτήσουν το ανάλογο Πιστοποιητικό. Τονίζεται ότι, πιθανή κατάργηση της συγκεκριμένης πρόνοιας θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον τρόπο στελέχωσης και λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. |
| 13.2 | 40 – Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου |  | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | - Εισήγηση τροποποίησης: «(3)(α) Ο Ανάδοχος […] έχει υποχρέωση να τοποθετεί στα υποστατικά των χρηστών συστήματος οποιοδήποτε εξοπλισμό απαιτείται για τη σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στις ΝΕΕΣ εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει απαραίτητα τον αυτόματο διακόπτη. Αιτιολόγηση: Πρακτικά είναι αδύνατο να αντικατασταθούν όλοι οι ασφαλειοφορείς με αυτόματους διακόπτες. Σε νέες συνδέσεις πάντοτε η ΑΗΚ εγκαθιστά αυτόματους διακόπτες. - Εισήγηση προσθήκης επιφύλαξης για την ΑΗΚ και το ΗΜΥ: «(1) Ο ανάδοχος, ή ο Ιδιοκτήτης Γραμμής Διασύνδεσης ή ο Ιδιοκτήτης κλειστού συστήματος διανομής, ή η ενεργειακή κοινότητα πολιτών σε περίπτωση κατοχής ή μίσθωσης συστήματος διανομής ή σε περίπτωση απευθείας γραμμής ο κάτοχος άδειας, δεν αναθέτουν εργασία σε πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό σε οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή δίκτυα που ανήκουν σε αυτούς, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά κατέχουν σε ισχύ τα απαραίτητα Πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν». ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΗΚ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Αιτιολόγηση: Εισηγούμαστε την προσθήκη επιφύλαξης για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των εργασιών της ΑΗΚ προς όφελος όλων των καταναλωτών. Εναλλακτικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί ξεχωριστή κατηγορία για εργοδοτούμενους των ιδιοκτητών δικτύων. Ο προβληματισμός της ΑΗΚ είναι ότι οι εργοδοτούμενοι της ΑΗΚ δεν ασχολούνται με εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και δεν γνωρίζουν, ούτε οφείλουν να γνωρίζουν Κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, διότι η εργασία τους περιορίζεται σε εργασίες στο δίκτυο, εγκατάσταση μετρητών, διόρθωση βλαβών, κατασκευή δικτύου κ.α. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ κατέχουν Πιστοποιητικό Ικανότητας ανάλογα με την εργασία για την οποία εκπαιδεύτηκαν και αξιολογήθηκαν βάσει των Κανόνων Διανομής, των Κανόνων Μεταφοράς, των Κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και άλλων διαδικασιών της ΑΗΚ, ανάλογα με την περίπτωση. | Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί. Δεν γίνεται αποδεκτή η εισήγηση. Όλα τα πρόσωπα που ενασχολούνται με τον ηλεκτρισμό θα πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένα ή να εργάζονται κάτω από επίβλεψη για σκοπούς απόκτησης της πρακτικής τους εξάσκησης για σκοπούς αδειοδότησης. Σημειώνεται το σχόλιο και θα περιληφθεί στους Κανονισμούς. |