«Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 202x»

| Προοίμιο. Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. Σειρά L, 20.11.2024. |  | Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2024/2881 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L series της 20.11.2024 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ |  |  |
| Συνοπτικός Τίτλος | 1 | Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 202x |
| Ερμηνεία | 2 | Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: |
|  |  | «Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που διορίζεται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 5. |
|  |  | «αντικειμενική εκτίμηση» σημαίνει πληροφορίες για το επίπεδο συγκέντρωσης ή απόθεσης συγκεκριμένου ρύπου που λαμβάνονται μέσω πραγματογνωμοσύνης και δύναται να περιλαμβάνουν τη χρήση στατιστικών εργαλείων· |
|  |  | «αρσενικό», «κάδμιο», «μόλυβδος», «νικέλιο» και «βενζο(a)πυρένιο» σημαίνει τη συνολική περιεκτικότητα αυτών των στοιχείων και ενώσεων στο κλάσμα των ΑΣ10· |
|  |  | «ατμοσφαιρική αιθάλη» ή «BC» σημαίνει ανθρακούχα αερολύματα μετρούμενα με απορρόφηση του φωτός· |
| Ν.89(Ι) του 1996, Ν.158(Ι) του 2001, Ν.25(Ι) του 2002, Ν.41(Ι) του 2003, Ν.99(Ι) του 2003, Ν.33(I) του 2011, Ν.215(Ι) του 2020, Ν.165(Ι) του 2023. |  | «Ατμοσφαιρικός αέρας» σημαίνει τον αέρα της τροπόσφαιρας στους εξωτερικούς χώρους, εξαιρουμένου του αέρα στους χώρους εργασίας όπως ορίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως 2023, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στους οποίους δεν έχει τακτική πρόσβαση το κοινό· |
|  |  | «ΑΣ10» σημαίνει τα σωματίδια που διέρχονται διά στομίου κατά μέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ10 (EN 12341), με αποτελεσματικότητα 50 % ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 10 μm· |
|  |  | «ΑΣ2,5»: τα σωματίδια που διέρχονται διά στομίου κατά μέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ2,5 (EN 12341), με αποτελεσματικότητα 50 % ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 2,5 μm· |
|  |  | «βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης» σημαίνει τα σχέδια που καθορίζουν μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για τη μείωση του άμεσου κινδύνου ή της διάρκειας υπέρβασης των ορίων συναγερμού· |
|  |  | «δείκτης μέσης έκθεσης» (ΔΜΕ) σημαίνει το μέσο επίπεδο που καθορίζεται με βάση μετρήσεις σε αστικές περιοχές στο σύνολο εδαφικής μονάδας με μέση έκθεση ή, εάν δεν υπάρχει αστική περιοχή εντός της εν λόγω εδαφικής μονάδας, σε αγροτικές περιοχές, αποτυπώνει την έκθεση του πληθυσμού και χρησιμοποιείται για να ελέγχεται κατά πόσον τηρείται η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης και ο στόχος συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση· |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2003. |  | «εδαφική μονάδα με μέση έκθεση» σημαίνει προκαθορισμένο τμήμα της επικράτειας κράτους μέλους για τον προσδιορισμό του δείκτη μέσης έκθεσης που αντιστοιχεί σε περιφέρεια NUTS 1 ή NUTS 2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή σε συνδυασμό δύο ή περισσότερων γειτονικών περιφερειών NUTS 1 ή NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό συνδυασμένο μέγεθός τους είναι μικρότερο από τη συνολική επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους και όχι μεγαλύτερο από 85.000 km2 |
|  |  | ή |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2003. |  | «εδαφική μονάδα με μέση έκθεση» σημαίνει προκαθορισμένο τμήμα της Δημοκρατίας για τον προσδιορισμό του δείκτη μέσης έκθεσης που αντιστοιχεί σε περιφέρεια NUTS 1 ή NUTS 2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου |
|  |  | «εκτίμηση» σημαίνει την οιαδήποτε μέθοδο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, τον υπολογισμό, την πρόβλεψη ή την κατά προσέγγιση εκτίμηση επιπέδων· |
|  |  | «ενδεικτικές μετρήσεις» σημαίνει τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους είτε με τυχαία δειγματοληψία, για τον προσδιορισμό των επιπέδων σύμφωνα με στόχους ποιότητας των δεδομένων που είναι λιγότερο αυστηροί από εκείνους που απαιτούνται για τις σταθερές μετρήσεις· |
|  |  | «ενδιαφερόμενο κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν ή των οποίων διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 14, 24 ή 25· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από το οικείο εθνικό δίκαιο θεωρούνται ότι έχουν συμφέρον. |
|  |  | «Επιθεωρητής» σημαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό με βάση τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 6. |
|  |  | «επίπεδο» σημαίνει τη συγκέντρωση ενός ρύπου στον ατμοσφαιρικό αέρα ή η εναπόθεσή του σε μια επιφάνεια σε δεδομένη χρονική στιγμή· |
|  |  | «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· |
| Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L120, 11.05.1990, σ. 1. |  | «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος» ή «ΕΕΑ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος που ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον» στον οποίο η Δημοκρατία συμμετέχει πλήρως δυνάμει της Συμφωνίας LRTAP· |
|  |  | «ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» σημαίνει τις πληθυσμιακές ομάδες που είναι μόνιμα ή προσωρινά πιο ευάλωτες ή πιο ευπαθείς στις επιπτώσεις της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση από τον μέσο πληθυσμό, λόγω ειδικών χαρακτηριστικών τους που καθιστούν πιο σοβαρές τις επιπτώσεις της έκθεσης στην υγεία ή επειδή έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία ή χαμηλότερο όριο εκδήλωσης επιπτώσεων στην υγεία ή έχουν μειωμένη ικανότητα αυτοπροστασίας· |
|  |  | «εφαρμογή προσομοίωσης» σημαίνει την εφαρμογή συστήματος προσομοίωσης, το οποίο νοείται ως αλυσίδα μοντέλων και υπομοντέλων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων δεδομένων εισόδου, και κάθε μετεπεξεργασίας· |
|  |  | «ζώνη» σημαίνει το τμήμα του εδάφους κράτους μέλους που οριοθετείται από αυτό το κράτος μέλος για λόγους εκτίμησης και διαχείρισης της ποιότητας του αέρα· |
|  |  | «κομβικά σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης» σημαίνει τις τοποθεσίες εντός ζώνης με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες είναι πιθανόν να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα ο πληθυσμός για περίοδο που είναι σημαντική σε σχέση με την περίοδο υπολογισμού του μέσου όρου των οριακών τιμών ή των τιμών στόχων, μεταξύ άλλων όπου το επίπεδο ρύπανσης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εκπομπές από πηγές βαριάς ρύπανσης, όπως παρακείμενες οδούς με συμφόρηση και μεγάλη κυκλοφορία, μία μόνο βιομηχανική πηγή ή μια βιομηχανική περιοχή με πολλές πηγές, λιμένες, αερολιμένες, εντατική θέρμανση κατοικιών ή συνδυασμό αυτών· |
|  |  | «κρίσιμο επίπεδο» σημαίνει επίπεδο η υπέρβαση του οποίου ενδέχεται να συνεπάγεται άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για ορισμένους υποδοχείς όπως τα δένδρα, άλλα φυτά ή τα φυσικά οικοσυστήματα, όχι όμως και για τον άνθρωπο· |
|  |  | «μακροπρόθεσμος στόχος» σημαίνει το επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο με ανάλογα μέτρα, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος· |
|  |  | «μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες» σημαίνει τοποθεσίες σε αγροτικές περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού στις οποίες τα επίπεδα είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης ολόκληρου του αγροτικού πληθυσμού, της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων· |
|  |  | «μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες» σημαίνει τοποθεσίες σε αστικές και προαστιακές περιοχές στις οποίες τα επίπεδα είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης όλου του αστικού πληθυσμού· |
|  |  | «οικισμός» σημαίνει περιοχή αστικού χαρακτήρα της οποίας ο πληθυσμός υπερβαίνει τους 250.000 κατοίκους ή, όταν ο πληθυσμός είναι μικρότερος ή ίσος των 250.000 κατοίκων, με συγκεκριμένη πληθυσμιακή πυκνότητα ανά km2 που καθορίζεται από τον Υπουργό· |
|  |  | «οξείδια του αζώτου» σημαίνει το άθροισμα της αναλογίας μείγματος κατ’ όγκο (ppbv) μονοξειδίου και διοξειδίου του αζώτου, εκφρασμένο σε μονάδες συγκέντρωσης κατά μάζα διοξειδίου του αζώτου (μg/m3) |
|  |  | «οξειδωτικό δυναμικό αιωρούμενων σωματιδίων» σημαίνει το μέτρο της ικανότητας των σωματιδίων να οξειδώνουν δυνητικά στοχευόμενα μόρια· |
|  |  | «οριακή τιμή» σημαίνει επίπεδο το οποίο καθορίζεται βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον, και το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται εντός δεδομένης προθεσμίας χωρίς να σημειωθούν υπερβάσεις· |
|  |  | «όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο το οποίο καθορίζει το απαιτούμενο καθεστώς εκτίμησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα· |
|  |  | «όριο ενημέρωσης» σημαίνει το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση εγκυμονεί, για ιδιαίτερα ευαίσθητο πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση· |
|  |  | «όριο συναγερμού» σημαίνει το επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία του πληθυσμού εν γένει ύστερα από σύντομη έκθεση και κατά τη διαπίστωση του οποίου ο Υπουργός πρέπει να λαμβάνει άμεσα μέτρα· |
|  |  | «πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες» σημαίνει τις οργανικές ενώσεις που συνίστανται από τουλάχιστον δύο συμπυκνωμένους αρωματικούς δακτυλίους οι οποίοι αποτελούνται αποκλειστικά από άνθρακα και υδρογόνο· |
|  |  | «πρόδρομες ουσίες του όζοντος» σημαίνει τις ουσίες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία όζοντος σε επίπεδο εδάφους· |
|  |  | «πρότυπα ποιότητας του αέρα σημαίνει τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχου, τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης, τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση, τα κρίσιμα επίπεδα, τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης και τους μακροπρόθεσμους στόχους· |
|  |  | «πτητικές οργανικές ενώσεις» ή (ΠΟΕ) σημαίνει τις οργανικές ενώσεις ανθρωπογενούς και βιογενούς προέλευσης, εκτός από το μεθάνιο, που είναι ικανές να παράγουν φωτοχημικά οξειδωτικά μέσω αντιδράσεων με οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός· |
|  |  | «ρύπος» σημαίνει οιαδήποτε ουσία εμφανίζεται στον ατμοσφαιρικό αέρα και ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον· |
|  |  | «σταθερές μετρήσεις» σημαίνει τις μετρήσεις που εκτελούνται σε σημεία δειγματοληψίας είτε συνεχώς είτε με τυχαία δειγματοληψία, σε σταθερές θέσεις για τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος για τον καθορισμό των επιπέδων σύμφωνα με τους σχετικούς στόχους όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων· |
|  |  | «συμβολή από φυσικές πηγές» σημαίνει τις εκπομπές ρύπων που δεν οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων φυσικών φαινομένων όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων, η σεισμική δραστηριότητα, οι γεωθερμικές δραστηριότητες, οι πυρκαγιές φυσικών εκτάσεων, οι περιπτώσεις ισχυρών ανέμων, τα σταγονίδια θαλάσσιου ύδατος ή η επαναιώρηση ή η μεταφορά με τον ατμοσφαιρικό αέρα φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές· |
|  |  | «συνολική απόθεση» σημαίνει τη συνολική μάζα ρύπων που μεταφέρεται από την ατμόσφαιρα σε επιφάνειες, όπως έδαφος, βλάστηση, ύδατα, κτίρια μιας ορισμένης περιοχής εντός ορισμένου χρόνου· |
|  |  | «συνολικός αέριος υδράργυρος» σημαίνει τον ατμό στοιχειακού υδραργύρου (Hg0) και το δραστικό αέριο υδράργυρο, δηλαδή υδατοδιαλυτές χημικές μορφές του υδραργύρου με τάση ατμών επαρκώς υψηλή ώστε να υφίστανται στην αέρια φάση· |
|  |  | «σχέδιο για την ποιότητα του αέρα» σημαίνει σχέδιο που προβλέπει πολιτικές και μέτρα για τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους ή τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης σε περίπτωση υπέρβασής τους· |
| Παράρτημα XII. |  | «Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία της Ατμόσφαιρας που εγκαθιδρύεται με βάση το Παράρτημα XII· |
|  |  | «τιμή στόχος» σημαίνει επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον, και το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται εντός δεδομένης προθεσμίας· |
|  |  | «υπέρλεπτα σωματίδια» (Ultra Fine Particles - UFP): σωματίδια διαμέτρου μικρότερης ή ίσης των 100 nm, όπου τα UFP μετρούνται ως συγκεντρώσεις σωματιδίων ανά κυβικό εκατοστό για κλίμακα μεγέθους με κατώτατο όριο ≤ 10 nm και για κλίμακα μεγέθους χωρίς περιορισμό για το ανώτατο όριο· |
|  |  | «υπερσταθμός παρακολούθησης» σημαίνει σταθμό παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία αστικού χαρακτήρα ή σε μη εκτεθειμένη αγροτική τοποθεσία που συνδυάζει πολλαπλά σημεία δειγματοληψίας για τη συλλογή μακροχρόνιων δεδομένων σχετικά με διάφορους ρύπους· |
|  |  | «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων· |
|  |  | «υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης» σημαίνει τη ποσοστιαία μείωση της μέσης έκθεσης του πληθυσμού, που εκφράζεται ως δείκτης μέσης έκθεσης, μιας εδαφικής μονάδας με μέση έκθεση, καθορίζεται με στόχο να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και πρέπει να επιτευχθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου χωρίς να σημειωθούν υπερβάσεις· |
|  |  | «υποχρέωση στόχος όσον αφορά τη συγκέντρωση της μέσης έκθεσης» σημαίνει το επίπεδο του δείκτη μέσης έκθεσης που πρέπει να επιτευχθεί με σκοπό τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου· |
|  |  | «Φορείς που εκμεταλλεύονται δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς» σημαίνει τους φορείς οι οποίοι μετά από έγκριση του Υπουργού διεξάγουν μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και τα αποτελέσματα τους χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. |
|  |  | «χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα» σημαίνει σχέδιο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, το οποίο εγκρίνεται πριν από την προθεσμία επίτευξης των οριακών τιμών και των τιμών στόχων, το οποίο καθορίζει πολιτικές και μέτρα για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω οριακές τιμές και τιμές στόχους εντός της προθεσμίας επίτευξης· |
|  |  | «χωρική αντιπροσωπευτικότητα» σημαίνει τη προσέγγιση εκτίμησης κατά την οποία οι τιμές των παραμέτρων της ποιότητας του αέρα που παρατηρούνται σε ένα σημείο δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικές μιας σαφώς οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, στον βαθμό που οι μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα εντός της εν λόγω περιοχής δεν διαφέρουν από τις μετρήσεις που παρατηρούνται στο σημείο δειγματοληψίας κατά περισσότερο από ένα προκαθορισμένο επίπεδο ανοχής· |
| Σκοπός του παρόντος Νόμου. | 3 | (1).Ο παρών νόμος περιέχει διατάξεις για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αποσκοπούν στην επίτευξη μηδενικής ρύπανσης, ώστε εντός της Δημοκρατίας η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα να βελτιωθεί σταδιακά σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, όπως ορίζονται από τα βέλτιστα διαθέσιμα και πλέον επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες το αργότερο έως το 2050. |
| Παράρτημα I. |  | (2).Ο παρών νόμος καθορίζει οριακές τιμές, τιμές στόχους, υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης, στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση, κρίσιμα επίπεδα, όρια συναγερμού και ενημέρωσης, καθώς και μακροπρόθεσμους στόχους. Τα εν λόγω πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα I. |
|  |  | (3) Επιπλέον, ο παρών νόμος συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τη μείωση της ρύπανσης, για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα σύμφωνα με το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, καθώς και στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ της πολιτικής της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και άλλων συναφών πολιτικών της. |
| Πεδίο εφαρμογής. | 4 | Ο παρών νόμος θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα ακόλουθα: |
|  |  | (1) Τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον· |
|  |  | (2) τον καθορισμό κοινών μεθόδων και κριτηρίων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στη Δημοκρατία· |
|  |  | (3) την παρακολούθηση της τρέχουσας ποιότητας και των μακροπρόθεσμων τάσεων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και των επιπτώσεων των ενωσιακών και εθνικών μέτρων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα· |
|  |  | (4) τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι συγκρίσιμες σε ολόκληρη την Ένωση και διατίθενται στο κοινό· |
|  |  | (5) τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όταν είναι καλή, και τη βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις· |
|  |  | (6) την προαγωγή της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών και φορέων τους για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. |
| ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ |  |  |
| Εξουσίες Υπουργού. | 5 | Ο Υπουργός μεριμνά για την υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και ειδικότερα, όσον αφορά: |
|  |  | (1) την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου παρακολούθησης· |
|  |  | (2) την έγκριση των συστημάτων μέτρησης (μέθοδοι, εξοπλισμός, δίκτυα και εργαστήρια) |
|  |  | (3) την εξασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων και της διαβίβασης και του διαμοιρασμού των δεδομένων των μετρήσεων· |
|  |  | (4) την προώθηση της ακρίβειας των εφαρμογών προσομοίωσης μέσω μοντέλου· |
|  |  | (5) την ανάλυση των μεθόδων εκτίμησης· |
|  |  | (6) τον συντονισμό, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, των προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία ενδεχομένως οργανώνονται από την Επιτροπή για ολόκληρη την Ένωση· |
|  |  | (7) τη συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της διαμεθοριακής ρύπανσης της ατμόσφαιρας· |
|  |  | (8) την εκπόνηση σχεδίων και χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα· |
|  |  | (9) την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης· |
| Παράρτημα Χ. |  | (10) την παροχή και διατήρηση δείκτη ποιότητας του αέρα και άλλων σχετικών δημόσιων πληροφοριών όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα X. |
| Διορισμός Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών. | 6 | (1) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει λειτουργό από το Υπουργείο του ως Αρχιεπιθεωρητή, καθώς επίσης και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς από το Υπουργείο του ως Επιθεωρητές. |
|  |  | (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εξουσιοδοτεί κατάλληλα προσοντούχα πρόσωπα, που δεν υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία, για να εκτελούν τα καθήκοντα και να ασκούν τις εξουσίες του Επιθεωρητή και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους όπως ορίζονται στην εξουσιοδότηση. |
|  |  | (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση τα εδάφια (1) και (2) ενεργεί υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και υπόκειται στον έλεγχο του. |
|  |  | (4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (2), λαμβάνει κατάλληλη αμοιβή, ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών. |
|  |  | (5) Όλοι οι Επιθεωρητές, που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο, θα εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες τις οποίες οφείλουν να επιδεικνύουν στην περίπτωση που τους ζητηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. |
| Καθήκοντα Επιθεωρητών. | 7 | (1) Ο Επιθεωρητής μπορεί για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων του, να: |
|  |  | (α) Διεξάγει δοκιμές, μετρήσεις, αναλύσεις, συντηρήσεις, βαθμονομήσεις, ποιοτικό έλεγχο λειτουργίας των οργάνων, αξιολογεί μετρήσεις και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και διενεργεί δειγματοληψίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του ή διευθετεί για τη διεξαγωγή των πιο πάνω από προσοντούχα πρόσωπα, |
|  |  | (β) εισέρχεται σε υποστατικά όπου έχουν τοποθετηθεί δυνάμει του εδαφίου 2 , όργανα μέτρησης για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και να διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους, |
|  |  | (γ) συνοδεύεται από προσοντούχα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 6, να ασκούν τις εξουσίες που έχουν οριστεί στην εξουσιοδότηση, |
|  |  | (δ) συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα τον βοηθούν στην άσκηση των εξουσιών του ή των εξουσιών των προσοντούχων προσώπων, |
|  |  | (ε) παίρνει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του ή των εξουσιών των προσοντούχων προσώπων. |
|  |  | (2) Ο Επιθεωρητής μπορεί να τοποθετεί όργανα μέτρησης σε οποιοδήποτε σημείο κρατικής, ή ιδιωτικής περιουσίας στην Δημοκρατία και να τηρεί και καταγράφει τις μετρήσεις που γίνονται από τα όργανα αυτά: |
|  |  | Νοείται ότι, η τοποθέτηση οργάνων μέτρησης σε σημείο ιδιωτικής περιουσίας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος νόμου, και δεν παρεμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση της περιουσίας από τον ιδιοκτήτη λόγω της τοποθέτησης αυτής. |
|  |  | (3) Κάθε πρόσωπο που χωρίς την εξουσιοδότηση του Υπουργού, μετακινεί, προκαλεί ζημία ή παρεμβαίνει στη λειτουργία οργάνου μέτρησης που έχει τοποθετηθεί δυνάμει του παρόντος νόμου ή σε οποιαδήποτε καταγραφή που έχει γίνει από αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ. |
|  |  | (4) Τα αποτελέσματα των βαθμονομήσεων, ποιοτικού ελέγχου, μετρήσεων και αναλύσεων των δειγμάτων που διεξάγονται στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Νόμου από τους Επιθεωρητές τεκμαίρονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως ορθά. |
| Μετρήσεις από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. | 8 | (1) Ο Υπουργός μπορεί να αναθέτει ή να χορηγεί έγκριση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διεξαγωγή μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. |
|  |  | (2) Η έγκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), χορηγείται για τέτοιο χρονικό διάστημα και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θα ορίσει ο Υπουργός. |
|  |  | (3) Ο Υπουργός έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με βάση το εδάφιο (1), τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε μετρήσεων που αφορούν σε θέματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τα οποία δύναται να αξιοποιεί για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου. |
|  |  | (4) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου ισχύουν μόνο οι μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που γίνονται με την έγκριση του Υπουργού: |
|  |  | Νοείται ότι οι μετρήσεις για σκοπούς συγκέντρωσης κατάλληλων πληροφοριών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα χωρίς την έγκριση του Υπουργού δεν απαγορεύονται, οποιοσδήποτε όμως ανακοινώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο ενημερώνει το κοινό γι’ αυτές, οφείλει να γνωστοποιεί ότι η σχετική μέτρηση έχει διενεργηθεί χωρίς την έγκριση του Υπουργού. |
| Έκδοση Κανονισμών. | 9 | (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. |
|  |  | (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς καθορίζει τα ακόλουθα θέματα: |
| Παράρτημα Ι. |  | (α) Τις οριακές τιμές, τους μακροπρόθεσμους στόχους, τα όρια συναγερμού για τους ρύπους, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, τον Δείκτη Μέσης Έκθεσης για τους ρύπους ΑΣ2,5 και NO2, καθώς και για άλλους ρύπους, εφ’ όσον βάσει της επιστημονικής προόδου, κρίνεται ότι πρέπει να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις των ρύπων αυτών στην ανθρώπινη υγεία ή και στο σύνολο του περιβάλλοντος της Δημοκρατίας, |
|  |  | (β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό, |
|  |  | (γ) τα κριτήρια και τις τεχνικές αναφορικά με ρύπους για τους οποίους έχουν καθοριστεί οριακές τιμές και όρια συναγερμού, όσον αφορά - |
|  |  | (i) τις μετρήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται για εφαρμογή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) , και τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, όπως τη θέση των σημείων δειγματοληψίας, τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας και τις τεχνικές αναφοράς για μέτρηση και δειγματοληψία. και |
|  |  | (ii) τη χρήση άλλων τεχνικών αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα, ιδίως της προσομοίωσης και ειδικότερα την πυκνότητα των σημείων στο χώρο για την προσομοίωση και τις μεθόδους αντικειμενικής αξιολόγησης και τις τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση, |
|  |  | νοουμένου ότι τα κριτήρια και οι τεχνικές αυτές καθορίζονται για κάθε ρύπο και λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των οικισμών ή τα επίπεδα ρύπων στις εξεταζόμενες ζώνες, |
| Τμήμα 1 Παράρτημα II. |  | (δ) τα όρια εκτίμησης για την προστασία της ανθρώπινης υγείας (Τμήμα 1 του Παραρτήματος II), |
| Τμήμα 2 Παράρτημα II. |  | (ε) τα όρια εκτίμησης για την προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων (Τμήμα 2 του Παραρτήματος II), |
|  |  | (στ) τις διαδικασίες εποπτείας, ανταλλαγής πληροφοριών, ενημέρωσης και επιφυλακής του πληθυσμού, εναρμονισμένες με εκείνες που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία, αναφορικά με ρύπους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, |
|  |  | (ζ) τα όρια, τα μέτρα, τα κριτήρια και τις τεχνικές για ρύπους μη αναφερόμενους στο Παράρτημα Ι και μη καθοριζόμενους από αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της Δημοκρατίας: |
|  |  | Νοείται ότι, στην περίπτωση έκδοσης κανονισμών που ρυθμίζουν το πιο πάνω θέμα, ο Υπουργός οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την Επιτροπή, |
|  |  | (η) τη ρύθμιση οποιωνδήποτε ζητημάτων που αφορούν τους ρύπους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. |
|  |  | (3) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει με κανονισμούς, μέτρα και όρια αυστηρότερα από εκείνα που καθορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή. |
|  |  | (4) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα με τα οποία: |
|  |  | (α) ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα ή |
|  |  | (β) τροποποιούνται τεχνικής φύσεως θέματα που ρυθμίζονται στα παραρτήματα των Κανονισμών. |
|  |  | (5) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις των διατάξεων των κανονισμών αυτών. |
| Έκδοση διαταγμάτων. | 10 | Ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα να ρυθμίσει οποιοδήποτε τεχνικής φύσης θέμα για τη καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. |
| Καθορισμός ζωνών και εδαφικών μονάδων με μέση έκθεση. | 11 | Ο Υπουργός καθορίζει ζώνες και εδαφικές μονάδες με μέση έκθεση σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, για τους σκοπούς της εκτίμησης και της διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, σε επίπεδο οικισμών. Η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του αέρα πραγματοποιούνται σε όλες τις ζώνες και τις εδαφικές μονάδες με μέση έκθεση. |
| ΜΕΡΟΣ III – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ |  |  |
| Καθεστώς εκτίμησης. Παράρτημα II. | 12 | - Όσον αφορά το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, τα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), το βενζόλιο, το μονοξείδιο του άνθρακα, το αρσενικό, το κάδμιο, το μόλυβδο, το νικέλιο, το βενζο(a)πυρένιο και το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα, ισχύουν τα όρια εκτίμησης του Παραρτήματος II |
|  |  | Κάθε ζώνη κατατάσσεται σύμφωνα με τα εν λόγω όρια εκτίμησης. |
|  |  | - Ο Υπουργός επανεξετάζει την κατάταξη του εδαφίου 1 τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο 3. Ωστόσο, οι κατατάξεις αναθεωρούνται συχνότερα σε περιπτώσεις σημαντικών μεταβολών των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων (ΑΣ10, ΑΣ2,5), βενζολίου, μονοξειδίου του άνθρακα, αρσενικού, καδμίου, μολύβδου, νικελίου, βενζο(a)πυρενίου ή όζοντος στον περιβάλλοντα αέρα ατμοσφαιρικό αέρα. |
| Παράρτημα II. |  | - Οι υπερβάσεις των ορίων εκτίμησης που προσδιορίζονται στο Παράρτημα II καθορίζονται βάσει των συγκεντρώσεων των προηγούμενων 5 ετών, εφόσον υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Υπέρβαση ορίου εκτίμησης τεκμαίρεται, εάν έχουν σημειωθεί υπερβάσεις τουλάχιστον κατά 3 από τα 5 τελευταία έτη. |
|  |  | Όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για λιγότερα από 5 έτη, ο Υπουργός δύναται να συνδυάζει προγράμματα μετρήσεων σύντομης διάρκειας κατά τη διάρκεια της περιόδου του έτους, σε τοποθεσίες όπου συνήθως καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης, με στοιχεία προερχόμενα από τις απογραφές των εκπομπών και αποτελέσματα από εφαρμογές προσομοίωσης για τον προσδιορισμό των υπερβάσεων των ορίων εκτίμησης. |
| Κριτήρια εκτίμησης. Παράρτημα IV. | 13 | - Ο Υπουργός πραγματοποιεί εκτιμήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για τους ρύπους που αναφέρονται στον άρθρο 12 σε όλες τις ζώνες σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στα εδάφια 2 έως 6 και σύμφωνα με το Παράρτημα IV. |
|  |  | - Σε όλες τις ζώνες όπου έχει καταγραφεί ότι οι ρύποι υπερβαίνουν το όριο εκτίμησης που έχει καθοριστεί για τους ρύπους που απαριθμούνται στο άρθρο 12, χρησιμοποιούνται σταθερές μετρήσεις για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι εν λόγω σταθερές μετρήσεις μπορούν να συμπληρώνονται με εφαρμογές προσομοίωσης ή ενδεικτικές μετρήσεις ώστε να αξιολογείται η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και να λαμβάνονται κατάλληλες πληροφορίες για τη χωροταξική κατανομή των ατμοσφαιρικών ρύπων και για τη χωρική αντιπροσωπευτικότητα των σταθερών μετρήσεων. |
| Παράρτημα I. |  | - Για δύο έτη μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή που αφορούν τεχνικές λεπτομέρειες για εφαρμογές προσομοίωσης και τον προσδιορισμό της χωρικής αντιπροσωπευτικότητας των σημείων δειγματοληψίας, χρησιμοποιούνται εφαρμογές προσομοίωσης ή ενδεικτικές μετρήσεις επιπλέον των σταθερών μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλες τις ζώνες όπου το επίπεδο των ρύπων υπερβαίνει σχετική οριακή τιμή ή τιμή στόχο που καθορίζεται στο Παράρτημα I. |
|  |  | Οι εφαρμογές προσομοίωσης ή οι ενδεικτικές μετρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 1 παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χωρική κατανομή των ρύπων. Όταν χρησιμοποιούνται εφαρμογές προσομοίωσης, παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χωρική αντιπροσωπευτικότητα των σταθερών μετρήσεων και εφαρμόζονται όσο συχνά ενδείκνυται, αλλά τουλάχιστον κάθε 5 έτη. |
|  |  | - Σε όλες τις ζώνες όπου δεν καταγράφονται υπερβάσεις των ορίων που έχουν καθοριστεί για τους ρύπους που απαριθμούνται στον άρθρο 12, χρησιμοποιούνται εφαρμογές προσομοίωσης, ενδεικτικές μετρήσεις, αντικειμενικές εκτιμήσεις ή συνδυασμός αυτών για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. |
|  |  | - Τα αποτελέσματα των εφαρμογών προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εδάφια 3 ή 4 ή του εδαφίου 3 του άρθρου 14, ή των ενδεικτικών μετρήσεων λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα όσον αφορά τις οριακές τιμές και τις τιμές στόχους. |
|  |  | Εάν είναι διαθέσιμες σταθερές μετρήσεις σε περιοχή χωρικής αντιπροσωπευτικότητας που καλύπτει την περιοχή υπέρβασης που υπολογίζεται από την εφαρμογή προσομοίωσης, ο Υπουργός μπορεί να επιλέξει να μην αναφέρει την προσομοίωση υπέρβασης ως υπέρβαση των σχετικών οριακών τιμών και τιμών στόχων. |
|  |  | - Εάν οι εφαρμογές προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εδάφια 3 ή 4 δείχνουν υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής τιμής ή τιμής στόχου σε περιοχή της ζώνης που δεν καλύπτεται από σταθερές μετρήσεις και της περιοχής χωρικής αντιπροσωπευτικότητάς τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία πρόσθετη σταθερή ή ενδεικτική μέτρηση σε πιθανά πρόσθετα κομβικά σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη ζώνη που προσδιορίζεται από την εφαρμογή προσομοίωσης. |
|  |  | Εάν οι εφαρμογές προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 14 δείχνουν υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής τιμής ή τιμής στόχου σε περιοχή της ζώνης που δεν καλύπτεται από σταθερές μετρήσεις και της περιοχής χωρικής αντιπροσωπευτικότητάς τους, χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία πρόσθετη σταθερή ή ενδεικτική μέτρηση σε πιθανά πρόσθετα κομβικά σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη ζώνη που προσδιορίζεται από την εφαρμογή προσομοίωσης. |
| Σημείο Β Παράρτημα V. |  | Όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετες σταθερές μετρήσεις, πραγματοποιούνται εντός δύο ημερολογιακών ετών από την προσομοίωση της υπέρβασης. Όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετες ενδεικτικές μετρήσεις, πραγματοποιούνται εντός ενός ημερολογιακού έτους από την προσομοίωση της υπέρβασης. Οι μετρήσεις καλύπτουν τουλάχιστον 1 ημερολογιακό έτος σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης δεδομένων που ορίζονται στο σημείο Β του Παραρτήματος V, για την αξιολόγηση του επιπέδου συγκέντρωσης του σχετικού ρύπου. |
|  |  | Όταν ο Υπουργός επιλέγει να μην πραγματοποιήσει πρόσθετες σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις, η υπέρβαση που προκύπτει από εφαρμογές προσομοίωσης χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. |
| Ν.127(I) του 2025. |  | - Στις περιοχές όπου εκτιμώνται οι κατά τόπους επιπτώσεις στα οικοσυστήματα εξετάζεται η χρήση βιοδεικτών, μεταξύ άλλων σύμφωνα με την παρακολούθηση που πραγματοποιείται δυνάμει του νόμου Ν.127(I)/2025. |
| Σημεία δειγματοληψίας. Παράρτημα IV. | 14 | - Οι τοποθεσίες των σημείων δειγματοληψίας για τη μέτρηση του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου, των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10, ΑΣ2,5), του βενζολίου, του μονοξειδίου του άνθρακα, του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου, του νικελίου, του βενζο(a)πυρενίου και του όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα IV. |
| Παράρτημα II, Παράρτημα III. |  | - Σε κάθε ζώνη όπου το επίπεδο των ρύπων υπερβαίνει το όριο εκτίμησης που προσδιορίζεται στο Παράρτημα II, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για κάθε ρύπο είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας που αναφέρεται στα σημεία Α και Γ του Παραρτήματος III. |
| Παράρτημα II, Παράρτημα I, Παράρτημα III. |  | - Στις ζώνες όπου το επίπεδο των ρύπων υπερβαίνει το σχετικό όριο εκτίμησης που προσδιορίζεται στο Παράρτημα II, αλλά όχι τις αντίστοιχες οριακές τιμές, τις τιμές στόχους και τα κρίσιμα επίπεδα που ορίζονται στο Παράρτημα I, ο ελάχιστος αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για τις σταθερές μετρήσεις μπορεί να μειωθεί έως και κατά 50 %, σύμφωνα με τα σημεία Α και Γ του παραρτήματος III, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: |
|  |  | (α) οι ενδεικτικές μετρήσεις ή οι εφαρμογές προσομοίωσης παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ως προς τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους, τα κρίσιμα επίπεδα, τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης, καθώς και κατάλληλες πληροφορίες για την ενημέρωση του κοινού, επιπλέον εκείνων που παρέχονται από τα σημεία δειγματοληψίας όσον αφορά τις σταθερές μετρήσεις· |
| Παράρτημα V, Παράρτημα V. |  | (β) ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας που εγκαθίστανται και η χωρική ευκρίνεια ενδεικτικών μετρήσεων και εφαρμογών προσομοίωσης επαρκούν για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του αντίστοιχου ρύπου σύμφωνα με τους στόχους για την ποιότητα των δεδομένων οι οποίοι καθορίζονται στα σημεία Α και Β του Παραρτήματος V και οδηγούν σε αποτελέσματα εκτιμήσεων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σημείου Ε του Παραρτήματος V· |
|  |  | (γ) ο αριθμός των ενδεικτικών μετρήσεων, εάν χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου, είναι τουλάχιστον ίδιος με τον αριθμό των σταθερών μετρήσεων που αντικαθίστανται και οι ενδεικτικές μετρήσεις κατανέμονται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους· |
| Παράρτημα IV. |  | (δ) για το όζον, το διοξείδιο του αζώτου μετράται σε όλα τα εναπομένοντα σημεία δειγματοληψίας για τη μέτρηση του όζοντος, εκτός από τις μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες, όπως αναφέρεται στο σημείο Β του Παραρτήματος IV. |
| Παράρτημα VII. |  | - .Ένα ή περισσότερα σημεία δειγματοληψίας προσαρμοσμένα στον στόχο παρακολούθησης που ορίζεται στο τμήμα 3 σημείο Α του Παραρτήματος VII εγκαθίστανται στην Δημοκρατία για την παροχή δεδομένων σχετικά με τις συγκεντρώσεις των πρόδρομων ουσιών του όζοντος που παρατίθενται στο σημείο Β του εν λόγω τμήματος σε τοποθεσίες που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο Γ του εν λόγω τμήματος. |
| Παράρτημα III, Παράρτημα IV. |  | - Το διοξείδιο του αζώτου μετράται τουλάχιστον στο 50 % των σημείων δειγματοληψίας για το όζον όπως απαιτείται σύμφωνα με το σημείο Α πίνακας 2 του Παραρτήματος III. Οι εν λόγω μετρήσεις είναι συνεχείς με εξαίρεση αυτές που πραγματοποιούνται σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες, όπως αναφέρεται στο σημείο Β του Παραρτήματος IV, στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι μέτρησης. |
| Παράρτημα IV, Παράρτημα III. |  | - Ο Υπουργός μεριμνά, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, ώστε στην κατανομή των σημείων δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών μέσης έκθεσης για τα ΑΣ2,5 και το διοξείδιο του αζώτου να αποτυπώνεται ορθώς η έκθεση του γενικού πληθυσμού. O αριθμός των σημείων δειγματοληψίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος από αυτόν που καθορίζεται κατ’ εφαρμογή του σημείου B του Παραρτήματος III. |
| Παράρτημα I, Παράρτημα IV. |  | - Τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία καταγράφηκαν υπερβάσεις μιας σχετικής οριακής τιμής ή τιμής στόχου που ορίζεται στο τμήμα 1 του Παραρτήματος I εντός των προηγούμενων 3 ετών, δεν μετεγκαθίστανται εκτός εάν κρίνεται απαραίτητη μια μετεγκατάσταση λόγω ειδικών περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της χωροταξικής ανάπτυξης. Η μετεγκατάσταση των εν λόγω σημείων δειγματοληψίας υποστηρίζεται από εφαρμογές προσομοίωσης ή ενδεικτικές μετρήσεις και, όπου είναι δυνατόν, διασφαλίζει τη συνέχεια των μετρήσεων και πραγματοποιείται εντός της περιοχής χωρικής αντιπροσωπευτικότητάς τους. Η λεπτομερής αιτιολόγηση τυχόν μετεγκατάστασης τέτοιων σημείων δειγματοληψίας τεκμηριώνεται πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο Δ του Παραρτήματος IV. |
|  |  | - Για την εκτίμηση της συνεισφοράς του βενζο(a)πυρενίου στον ατμοσφαιρικό αέρα, ο Υπουργός παρακολουθεί και άλλους συναφείς πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε περιορισμένο αριθμό σημείων δειγματοληψίας. Οι εν λόγω πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες περιλαμβάνουν τουλάχιστον: βενζο(a)ανθρακένιο, βενζο(b)φλουορανθένιο, βενζο(j) φλουορανθένιο, βενζο(k)φλουορανθένιο, ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο και διβενζο(a,h)ανθρακένιο. Τα σημεία δειγματοληψίας αυτών των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων συστεγάζονται με τα σημεία δειγματοληψίας βενζο(a)πυρενίου και πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να καθίστανται σαφείς οι γεωγραφικές διαφορές και οι μακροπρόθεσμες τάσεις. |
| Παράρτημα III, Παράρτημα VII. |  | - Εκτός από την παρακολούθηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 15, ο Υπουργός παρακολουθεί τα επίπεδα των υπέρλεπτων σωματιδίων σύμφωνα με το σημείο Δ του Παραρτήματος III και το τμήμα 4 του Παραρτήματος VII. Η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων αιθάλης μπορεί να πραγματοποιείται στις ίδιες τοποθεσίες. |
| Υπερσταθμοί παρακολούθησης. | 15 | - Ο Υπουργός εγκαθιστά τουλάχιστον έναν υπερσταθμό παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία αστικού χαρακτήρα. |
| Παράρτημα IV. |  | - Η χωροθέτηση του υπερσταθμού παρακολούθησης καθορίζεται για μη εκτεθειμένες αστικές και μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες σύμφωνα με το σημείο Β του Παραρτήματος IV. |
| Παράρτημα IV, Παράρτημα III. |  | - Όλα τα σημεία δειγματοληψίας που πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων Β και Γ του Παραρτήματος IV και τα οποία είναι εγκατεστημένα σε υπερσταθμούς παρακολούθησης μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας για τους σχετικούς ρύπους, όπως ορίζεται στο Παράρτημα III. |
|  |  | - Ο Υπουργός μπορεί να εγκαταστήσει, από κοινού με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, έναν ή περισσότερους κοινούς υπερσταθμούς παρακολούθησης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο εδάφιο 1. Αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωση να εγκαθιστά τουλάχιστον έναν υπερσταθμό παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένη αστική τοποθεσία. |
| Παράρτημα VII. |  | - Στις μετρήσεις σε υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές και αγροτικές τοποθεσίες περιλαμβάνονται οι ρύποι που απαριθμούνται στους πίνακες 1 και 2, του τμήματος 1, του Παραρτήματος VII ενώ μπορεί να συμπεριληφθούν και οι ρύποι που απαριθμούνται στον πίνακα 3 του εν λόγω τμήματος. |
|  |  | - Ο Υπουργός μπορεί να επιλέξει να μην μετρά την αιθάλη, τα υπέρλεπτα σωματίδια ή την αμμωνία στους μισούς υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες, εάν ο αριθμός των εν λόγω υπερσταθμών υπερβαίνει τον αριθμό υπερσταθμών παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες σε αναλογία τουλάχιστον 2:1, εφόσον η επιλογή των υπερσταθμών παρακολούθησής του είναι αντιπροσωπευτική για τους εν λόγω ρύπους. |
| Ν.127(Ι) του 2025. |  | - Κατά περίπτωση, η παρακολούθηση συντονίζεται με τη στρατηγική παρακολούθησης και το πρόγραμμα μετρήσεων του EMEP, την ερευνητική υποδομή για τη μελέτη αερολυμάτων, νεφών και ιχνών αερίων ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) και την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιείται βάσει του Νόμου Ν.127(I)/2025. |
| Μέθοδοι αναφοράς για τις μετρήσεις, εφαρμογές προσομοίωσης και στόχοι ποιότητας δεδομένων. Παράρτημα VI. | 16 | - Ο Υπουργός εφαρμόζει τις μεθόδους αναφοράς για τις μετρήσεις που παρατίθενται στα σημεία Α και Γ του Παραρτήματος VI. |
| Παράρτημα VI. |  | Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι μέτρησης με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που παρατίθενται στα σημεία Β, Γ και Δ του Παραρτήματος VI. |
| Παράρτημα VI. |  | - Ο Υπουργός εφαρμόζει εφαρμογές προσομοίωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα υπό τους όρους που καθορίζονται στο σημείο Ε του Παραρτήματος VI. |
| Παράρτημα V. |  | - Τα δεδομένα αξιολόγησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα πληρούν τους στόχους για την ποιότητα των δεδομένων που καθορίζονται στο Παράρτημα V. |
| ΜΕΡΟΣ IV – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ |  |  |
| Απαιτήσεις όταν τα επίπεδα είναι χαμηλότερα από τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους και τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση. Παραρτήματος I. | 17 | - Στις ζώνες όπου τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι χαμηλότερα από τις αντίστοιχες οριακές τιμές που αναφέρονται στο τμήμα 1 του Παραρτήματος I, ο Υπουργός διατηρεί τα επίπεδα αυτά χαμηλότερα από τις οριακές τιμές. |
| Παράρτημα I. |  | - Σε ζώνες στις οποίες τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι χαμηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές στόχους που καθορίζονται στα τμήματα 1 και 2 του Παραρτήματος I, ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος για τη διατήρηση των επιπέδων αυτών κάτω από τις τιμές-στόχους. |
| Παράρτημα I. |  | Ο Υπουργός προσπαθεί να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους για το όζον που ορίζονται στο τμήμα 2 του Παραρτήματος I και, μόλις επιτευχθούν, προσπαθεί να διατηρήσει τα επίπεδα του όζοντος κάτω από τους μακροπρόθεσμους αυτούς στόχους, εφόσον το επιτρέπουν παράγοντες όπως η διαμεθοριακή φύση της ρύπανσης από το όζον, οι πτητικές οργανικές ενώσεις από βιογενείς πηγές και οι μετεωρολογικές συνθήκες, και υπό την προϋπόθεση ότι τα αναγκαία μέτρα δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος. |
| Παράρτημα I. |  | - Σε εδαφικές μονάδες με μέση έκθεση όπου οι δείκτες μέσης έκθεσης για τα ΑΣ2,5 και το NO2 είναι χαμηλότεροι από την αντίστοιχη τιμή των στόχων συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για τους εν λόγω ρύπους, όπως ορίζεται στο τμήμα 5 του Παραρτήματος I, ο Υπουργός διατηρεί τα επίπεδα των εν λόγω ρύπων κάτω από τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση. |
| Παράρτημα II. |  | - Ο Υπουργός καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη και τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με στόχο την επίτευξη μηδενικής ρύπανσης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 1 του άρθρου 3, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κάτω από τα όρια εκτίμησης που καθορίζονται στο Παράρτημα II. |
| Οριακές τιμές, τιμές στόχοι και υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης. Παράρτημα I. | 18 | - Ο Υπουργός μεριμνά ώστε, σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας, τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα να μην υπερβαίνουν τις αντίστοιχες οριακές τιμές όπως ορίζεται στο τμήμα 1 του Παραρτήματος I. |
| Παράρτημα I. |  | - Ο Υπουργός, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα χωρίς αυτό να συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, μεριμνά ώστε, σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας, τα επίπεδα των ρύπων να μην υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές στόχους, όπως ορίζεται στα τμήματα 1 και 2 του Παραρτήματος I. |
| Παράρτημα I. |  | - Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης για τα σωματίδια ΑΣ2,5 και το NO2, που προβλέπονται στο σημείο Β του τμήματος 5 του Παραρτήματος I σε όλες τις εδαφικές μονάδες τους με μέση έκθεση, όταν υπερβαίνουν τους στόχους συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση που ορίζονται στο σημείο Γ του τμήματος 5 του Παραρτήματος I. |
| Παράρτημα IV. |  | - Η συμμόρφωση με τα εδάφια 1, 2 και 3 εκτιμάται σύμφωνα με το Παράρτημα IV. |
| Παράρτημα I. |  | - Οι δείκτες μέσης έκθεσης εκτιμώνται σύμφωνα με το σημείο A του τμήματος 5 του Παραρτήματος I. |
| Παράρτημα I. |  | - Η προθεσμία για την επίτευξη των οριακών τιμών που αναφέρονται στον πίνακα 1 του τμήματος 1 του Παραρτήματος I μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 23. |
| Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |  | - Ο Υπουργός μπορεί να διατηρεί ή να θεσπίζει πιο αυστηρά προστατευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που είναι αυστηρότερα από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 193 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ο Υπουργός κοινοποιεί στην Επιτροπή τέτοιου είδους μέτρα εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους. |
| Κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων. Παράρτημα I. Παράρτημα IV. | 19 | Ο Υπουργός εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα κρίσιμα επίπεδα που καθορίζονται στο τμήμα 3 του Παραρτήματος I, όπως αξιολογούνται σύμφωνα με το σημείο 1 του σημείου Α και το σημείο 3 του σημείου Β του Παραρτήματος IV. |
| Υπερβάσεις των ορίων συναγερμού ή ενημέρωσης. Παράρτημα I. | 20 | - Τα όρια συναγερμού για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα ορίζονται στο σημείο Α του τμήματος 4 του Παραρτήματος I. |
| Παράρτημα I. |  | - Τα όρια ενημέρωσης για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου, αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και όζοντος ορίζονται στο σημείο Β του τμήματος 4 του Παραρτήματος I. |
| Παράρτημα I. |  | - Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συναγερμού που ορίζεται στο σημείο Α του τμήματος 4 του Παραρτήματος I ή, κατά περίπτωση, εάν προβλέπεται υπέρβαση βάσει εφαρμογών προσομοίωσης ή άλλων εργαλείων πρόβλεψης, ο Υπουργός εφαρμόζει, κατά περίπτωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25. |
| Παράρτημα I. Παράρτημα Χ. |  | - Σε περίπτωση υπέρβασης οποιουδήποτε ορίου συναγερμού ή πληροφόρησης που ορίζεται στο τμήμα 4 του Παραρτήματος I ή, κατά περίπτωση, εάν προβλέπεται υπέρβαση βάσει εφαρμογών προσομοίωσης ή άλλων εργαλείων πρόβλεψης, ο Υπουργός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωση του κοινού το συντομότερο δυνατό και, στο μέτρο του δυνατού, εντός λίγων ωρών, σύμφωνα με τα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος X, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διαύλους μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας και εξασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση του κοινού. |
| Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |  | - Ο Υπουργός μπορεί να διατηρεί ή να θεσπίζει πιο αυστηρά προστατευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ορίων συναγερμού ή ενημέρωσης που είναι αυστηρότερα από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 193 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ο Υπουργός κοινοποιεί στην Επιτροπή τέτοιου είδους μέτρα εντός τριών μηνών από την έγκρισή τους. |
| Συμβολή από φυσικές πηγές. | 21 | - Ο Υπουργός μπορεί, για ένα συγκεκριμένο έτος, να προσδιορίσει: |
|  |  | (α) ζώνες όπου οι υπερβάσεις των οριακών τιμών για έναν συγκεκριμένο ρύπο οφείλονται σε φυσικές πηγές· και |
|  |  | (β) εδαφικές μονάδες με μέση έκθεση όπου οι υπερβάσεις του επιπέδου που καθορίζεται από τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης οφείλονται σε φυσικές πηγές. |
|  |  | - Ο Υπουργός παρέχει στην Επιτροπή καταλόγους των εν λόγω ζωνών και εδαφικών μονάδων με μέση έκθεση, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 1, καθώς και πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις και τις πηγές αλλά και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι υπερβάσεις οφείλονται σε φυσικές πηγές. |
| Υπερβάσεις που οφείλονται στη διασκόρπιση άμμου ή αλατιού σε δρόμους το χειμώνα. | 22 | - Ο Υπουργός μπορεί για ένα συγκεκριμένο έτος να προσδιορίζει ζώνες εντός των οποίων σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 στον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία οφείλεται σε επαναιώρηση σωματιδίων λόγω διασκόρπισης άμμου ή αλατιού σε δρόμους το χειμώνα. |
|  |  | - Ο Υπουργός παρέχει στην Επιτροπή κατάλογο των εν λόγω ζωνών, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 1, συνοδευόμενο από πληροφορίες για τις σχετικές συγκεντρώσεις και πηγές σωματιδίων ΑΣ10 στις εν λόγω ζώνες. |
|  |  | Ο Υπουργός παρέχει επίσης τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τυχόν υπερβάσεις οφείλονται στην επαναιώρηση σωματιδίων και ότι έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων αυτών. |
|  |  | - Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, στην περίπτωση των ζωνών που αναφέρονται στο εδάφιο 1, ο Υπουργός οφείλει να συντάσσει το σχέδιο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που προβλέπεται στο άρθρο 24 μόνον εφόσον οι υπερβάσεις οφείλονται σε πηγές σωματιδίων ΑΣ10 εκτός της διασκόρπισης άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα. |
| Αναβολή της τήρησης της προθεσμίας και εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής ορισμένων οριακών τιμών. Παράρτημα I. | 23 | - Όταν, σε μια δεδομένη ζώνη, δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), το διοξείδιο του αζώτου, το βενζόλιο ή το βενζο(a)πυρένιο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στον πίνακα 1 του τμήματος 1 του Παραρτήματος I, ο Υπουργός δύναται να αναβάλει την εν λόγω προθεσμία για τη συγκεκριμένη ζώνη για χρονικό διάστημα που δικαιολογείται από χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι του εδαφίου 2: |
|  |  | (α) έως την 1η Ιανουαρίου 2040, εφόσον δικαιολογείται από ειδικά χαρακτηριστικά διασκόρπισης, ορογραφικές οριακές συνθήκες, αντίξοες κλιματικές συνθήκες, διασυνοριακές συνεισφορές, ή όταν οι αναγκαίες μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την αντικατάσταση σημαντικού μέρους των υφισταμένων συστημάτων οικιακής θέρμανσης που αποτελούν την πηγή ρύπανσης που προκαλεί υπερβάσεις· |
|  |  | ή |
|  |  | (β) έως την 1η Ιανουαρίου 2035, εφόσον δικαιολογείται από προβλέψεις που αποδεικνύουν ότι, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι αναμενόμενες επιπτώσεις των αποτελεσματικών μέτρων για την ατμοσφαιρική ρύπανση που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, οι οριακές τιμές δεν μπορούν να επιτευχθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. |
|  |  | Όταν μια προθεσμία επίτευξης έχει αναβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδάφιου 1 αλλά και πάλι δεν μπορεί να τηρηθεί η νέα προβλεπόμενη προθεσμία, ο Υπουργός μπορεί να αναβάλει την προθεσμία για τη συγκεκριμένη ζώνη για δεύτερη και τελευταία φορά για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη από το τέλος της πρώτης περιόδου αναβολής και η οποία δικαιολογείται από επικαιροποιημένο χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο 2. |
|  |  | - Ο Υπουργός μπορεί να αναβάλει την προθεσμία επίτευξης σύμφωνα με το εδάφιο 1, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: |
|  |  | (α) έχει καταρτιστεί χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, που πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα εδάφια 6, 7 και 8 του άρθρου 24 για τη ζώνη στην οποία θα εφαρμοστεί η αναβολή· |
| Παράρτημα VIII. |  | (β) ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού `αέρα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) συμπληρώνεται από πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που απαριθμούνται στο σημείο Β του Παραρτήματος VIII και καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι περίοδοι υπέρβασης των οριακών τιμών θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερες· |
| Παράρτημα VIII. |  | (γ) χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) στηρίζεται σε προβλέψεις για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς του σημείου 5 και στοιχείου ε) του σημείου 7, του σημείου Α του Παραρτήματος VIII, από τις οποίες προκύπτει ο τρόπος επίτευξης των οριακών τιμών το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας που αναβάλλεται, λαμβανομένων υπόψη των εύλογων και αναλογικών μέτρων· |
|  |  | (δ) ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό και, ιδίως, ο ευαίσθητος πληθυσμός και οι ευάλωτες ομάδες θα ενημερώνονται με συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο σχετικά με τις συνέπειες της αναβολής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον· |
|  |  | (ε) ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα κινητοποιηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω συναφών εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης, κατά περίπτωση, για να επιταχυνθεί η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στη ζώνη στην οποία θα ισχύσει η αναβολή· |
|  |  | (στ) οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο 3 πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναβολής της προθεσμίας επίτευξης· |
|  |  | (ζ) όταν η προθεσμία επίτευξης αναβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδάφιου 2, ο επικαιροποιημένος χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο αποδεικνύει ότι ο πρώτος χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έχει εφαρμοστεί ή ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την εφαρμογή του και συμπληρώνεται από ανάλυση που καταδεικνύει ότι δεν υλοποιήθηκαν οι αρχικές προβλέψεις συμμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με στην παράγραφο (γ) . |
|  |  | - Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναβολής της προθεσμίας επίτευξης σύμφωνα με το εδάφιο 1 , ο Υπουργός διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: |
| Ν.127(Ι) του 2025. |  | (α) τα μέτρα που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που προβλέπεται στο εδάφιο 1 , επικαιροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα στην παράγραφο (β) , εφαρμόζονται, όπως αποδεικνύεται από τον Υπουργό, μέσω έκθεσης εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένες προβλέψεις για τις εκπομπές και, όπου είναι δυνατόν, για τις συγκεντρώσεις που παρουσιάζονται στην Επιτροπή ανά δυόμισι έτη και για πρώτη φορά έως τις 30 Ιουνίου 2031· κατά περίπτωση, μπορεί να γίνεται αναφορά στα πλέον πρόσφατα προγράμματα εκπομπών και στις προβλέψεις που παρουσιάζονται σύμφωνα με το Ν.127(I)/2025 ενώ η συνοδευτική ενημερωτική έκθεση απογραφής και, κατά περίπτωση, η έκθεση εφαρμογής μπορούν να ενσωματωθούν στον επικαιροποιημένο χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα· |
|  |  | (β) ο χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που προβλέπεται στο εδάφιο 1 επικαιροποιείται σύμφωνα με το εδάφιο 5 του άρθρου 24· |
| Παράρτημα VIII. |  | (γ) από την 1η Ιανουαρίου 2035, τα επίπεδα συγκέντρωσης για τον σχετικό ρύπο παρουσιάζουν γενική πτωτική τάση σύμφωνα με ενδεικτική πορεία προς τη συμμόρφωση που εκτιμάται σε επικαιροποιημένο χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο ε) του σημείου 7 του σημείου Α του Παραρτήματος VIII· |
|  |  | (δ) οι εκθέσεις εφαρμογής και οι επικαιροποιημένοι χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την έγκρισή τους. |
|  |  | - Ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2029 όταν, κατά την άποψή του, μπορεί να εφαρμοσθεί το εδάφιο 1, παράγραφοι α) ή β) , και κοινοποιεί τον χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα του εδαφίου 1 και όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον πληρούνται ο προβαλλόμενος λόγος αναβολής και οι όροι που ορίζονται στο εν λόγω εδάφιο. |
|  |  | Ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2034 όταν, κατά την άποψή του, δεν μπορεί να τηρηθεί η νέα προβλεπόμενη προθεσμία έπειτα από αναβολή που ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου 2 και κοινοποιεί τον επικαιροποιημένο χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναφέρεται στο εδάφιο 1 και όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον πληρούνται ο προβαλλόμενος λόγος δεύτερης και τελευταίας αναβολής και οι όροι που ορίζονται στο εν λόγω εδάφιο. |
|  |  | Όσον αφορά τις προβλέψεις που χρησιμοποιούνται ως αιτιολογία για την αναβολή, ο Υπουργός αιτιολογεί τις μεθόδους καθώς και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τις εν λόγω προβλέψεις. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΧΕΔΙΑ |  |  |
| Σχέδια και χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Παράρτημα I. | 24 | - Όταν, σε συγκεκριμένες ζώνες, τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα υπερβαίνουν οποιαδήποτε οριακή τιμή ή τιμή στόχο που καθορίζεται στο τμήμα 1 του Παραρτήματος I, ο Υπουργός καταρτίζει σχέδια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για τις ζώνες αυτές, τα οποία θα περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη της σχετικής οριακής τιμής ή τιμής στόχου και για να παραμείνει η περίοδος υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερη των 4 ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο καταγράφηκε η πρώτη υπέρβαση. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα καταρτίζονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 2 έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής τιμής ή τιμής στόχου. |
|  |  | Όταν σε μια δεδομένη ζώνη η υπέρβαση μιας οριακής τιμής καλύπτεται ήδη από χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ο Υπουργός διασφαλίζει ότι τα μέτρα που καθορίζονται στον εν λόγω χάρτη πορείας είναι κατάλληλα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και, κατά περίπτωση, λαμβάνουν πρόσθετα και αποτελεσματικότερα μέτρα και ακολουθούν τη διαδικασία επικαιροποίησης του χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως ορίζεται στο εδάφιο 5. |
| Παράρτημα I. |  | - Όταν, σε εδαφικές μονάδες που καλύπτουν τουλάχιστον μία ζώνη, τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα υπερβαίνουν οποιαδήποτε τιμή στόχο για το όζον που ορίζεται στο τμήμα 2 του Παραρτήματος I, ο Υπουργός καταρτίζει σχέδια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις εν λόγω εδαφικές μονάδες, στα οποία καθορίζουν κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη της τιμής στόχου για το όζον και τη διατήρηση της περιόδου υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερης. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα καταρτίζονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 2 έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση της τιμής στόχου για το όζον. |
|  |  | Όταν σε μια δεδομένη εδαφική μονάδα η υπέρβαση μιας τιμής στόχου για το όζον καλύπτεται ήδη από χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ο Υπουργός διασφαλίζει ότι τα μέτρα που καθορίζονται στον εν λόγω χάρτη πορείας είναι κατάλληλα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και, κατά περίπτωση, ακολουθούν τη διαδικασία επικαιροποίησης του χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως ορίζεται στο εδάφιο 5. |
|  |  | Ωστόσο, ο Υπουργός μπορεί να μην καταρτίζει τέτοια σχέδια ή χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για την αντιμετώπιση της υπέρβασης του όζοντος, όταν δεν υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης των συγκεντρώσεων του εν λόγω ρύπου, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών και μετεωρολογικών συνθηκών, και όταν τα μέτρα θα συνεπάγονταν δυσανάλογο κόστος. |
|  |  | Όταν δεν έχει καταρτιστεί σχέδιο ή χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ο Υπουργός παρέχει στο κοινό και στην Επιτροπή λεπτομερή αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους δεν υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης της υπέρβασης, με αποτέλεσμα να ληφθεί απόφαση για τη μη κατάρτιση σχεδίου ή χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. |
|  |  | Τουλάχιστον κάθε 5 έτη, τα κράτη μέλη επανεκτιμούν τη δυνατότητα μείωσης των συγκεντρώσεων όζοντος. |
| Ν.127(Ι) του 2025. |  | Για τις εδαφικές μονάδες στις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της τιμής στόχου για το όζον, ο Υπουργός διασφαλίζει ότι το σχετικό εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.127(I)/2025 περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των πρόδρομων ουσιών του όζοντος που καλύπτονται από τον εν λόγω Νόμο. |
| Παραρτήματος I. |  | - Όταν, σε μια δεδομένη εδαφική μονάδα με μέση έκθεση, δεν εκπληρώνεται η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης που ορίζεται στο τμήμα 5 του Παραρτήματος I, ο Υπουργός καταρτίζει σχέδια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για τις εν λόγω εδαφικές μονάδες με μέση έκθεση, στα οποία καθορίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε να εκπληρωθεί η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης και η περίοδος υπέρβασης να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Τα εν λόγω σχέδια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα καταρτίζονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 2 έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο δεν εκπληρώθηκε η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης. |
| Παράρτημα I. |  | - Όταν, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 σε μια ζώνη ή εδαφική μονάδα, τα επίπεδα των ρύπων υπερβαίνουν οποιαδήποτε οριακή τιμή ή τιμή στόχο που πρέπει να επιτευχθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2030, όπως ορίζεται στον πίνακα 1, του τμήματος 1 του Παραρτήματος I και στο σημείο Β του τμήματος 2 του Παραρτήματος I, και με την επιφύλαξη της τρίτης παραγράφου του εδαφίου 2 , ο Υπουργός καταρτίζει χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για τον συγκεκριμένο ρύπο, ώστε να επιτευχθούν οι αντίστοιχες οριακές τιμές ή τιμές στόχοι έως τη λήξη της προθεσμίας επίτευξης. Οι εν λόγω χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα καταρτίζονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 2 έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο καταγράφηκε η υπέρβαση. |
| Παράρτημα VIII. |  | Ωστόσο, ο Υπουργός μπορεί να μην καταρτίσει τέτοιους χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα όταν το βασικό σενάριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το σημείο 5 του σημείου Α του Παραρτήματος VIII, δείχνει ότι η οριακή τιμή ή η τιμή στόχος θα επιτευχθεί με τα μέτρα που ισχύουν ήδη, μεταξύ άλλων όταν η υπέρβαση οφείλεται σε προσωρινές δραστηριότητες που επηρεάζουν τα επίπεδα των ρύπων για ένα μόνο έτος. Όταν δεν καταρτίζεται χάρτης πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, ο Υπουργός αιτιολογεί λεπτομερώς την απόφασή του αυτή στο κοινό και στην Επιτροπή. |
|  |  | - Όταν εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβάσεις οποιασδήποτε οριακής τιμής, τιμής στόχου ή μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάρτιση σχεδίου ή χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και με την επιφύλαξη της τρίτης παραγράφου του εδαφίου 2, ο Υπουργός επικαιροποιεί το σχέδιο ή τον χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τα μέτρα που περιλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου τους στις προβλεπόμενες εκπομπές και συγκεντρώσεις, το αργότερο 5 έτη μετά την προθεσμία για την κατάρτιση του προηγούμενου σχεδίου ή χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και λαμβάνουν πρόσθετα και αποτελεσματικότερα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. |
|  |  | - Τα σχέδια και οι χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: |
| Παράρτημα VIII. |  | (α) τις πληροφορίες που παρατίθενται στα σημεία 1 έως 7 του σημείου Α του Παραρτήματος VIII· |
| Παράρτημα VIII. |  | (β) κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που παρατίθενται στα σημεία 8, 9 και 10 του σημείου Α του Παραρτήματος VIII · |
| Παράρτημα VIII. |  | (γ) πληροφορίες όσον αφορά τα σχετικά μέτρα μείωσης που απαριθμούνται στο σημείο 2 του σημείου Β του Παραρτήματος VIII. |
|  |  | Ο Υπουργός, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβάνει μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο 2 του άρθρου 25 και ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών στα οικεία σχέδια και τους χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. |
|  |  | Ο Υπουργός αξιολογεί, κατά την κατάρτιση σχεδίων ή χαρτών πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τον κίνδυνο υπέρβασης των αντίστοιχων ορίων συναγερμού για τους σχετικούς ρύπους. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιείται για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης, κατά περίπτωση. |
|  |  | Όταν πρόκειται να καταρτιστούν σχέδια ή χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για αρκετούς ρύπους ή για αρκετά πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ο Υπουργός καταρτίζει, κατά περίπτωση, ολοκληρωμένα σχέδια ή χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που καλύπτουν όλους τους συγκεκριμένους ρύπους και τα συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. |
| N. 224(I)/2004, N.31(l)/2006, Ν. 75(l)/2007, N. 125(I)/2019, N. 187(I)/2002, N. 85(I)/2007, Ν.10(Ι)2008, N. 79(I)/2009, N. 51(I)/2013, N. 180(I)/2013, Ν. 114(Ι)/2018 και Ν.97(Ι)/2020. Ν.127(Ι) του 2025. |  | Στο μέτρο του δυνατού, ο Υπουργός εξασφαλίζει τη συνοχή των οικείων σχεδίων ή χαρτών πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με άλλα σχέδια που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται δυνάμει των περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμους του 2004 έως 2019 (2002/49/ΕΚ), του περί Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2002 έως 2021 (2010/75/ΕΕ) και ο περί Μείωσης των Εθνικών Εκπομπών Ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων Νόμος του 2025 Ν.127(I)/202 (ΕΕ 2016/2284), καθώς και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το κλίμα, την ενέργεια, τη βιοποικιλότητα, τις μεταφορές και τη γεωργία |
| Ν.33(ΙΙΙ)/2003. Παράρτημα VIII. |  | - Ο Υπουργός διαβουλεύεται με το κοινό, σύμφωνα με τον περί της Σύμβασης του Αάρχους Αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 (Ν.33(ΙΙΙ)/2003) και με τις αρμόδιες αρχές, τις οποίες, λόγω των αρμοδιοτήτων τους στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ενδέχεται να αφορά η εφαρμογή των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, των προσχεδίων των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τυχόν σημαντικών επικαιροποιήσεων των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα πριν από την οριστικοποίησή τους. Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι το κοινό, κατά τη διαβούλευση με αυτό, έχει πρόσβαση στο προσχέδιο του σχεδίου ή του χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος VIII και, όπου είναι δυνατόν, σε μια μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών. |
|  |  | Ο Υπουργός ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην προετοιμασία, την εφαρμογή και την επικαιροποίηση των σχεδίων και των χαρτών πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Κατά την εκπόνηση σχεδίων και χαρτών πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ο Υπουργός διασφαλίζει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην κατάσταση υπέρβασης ενθαρρύνονται να προτείνουν μέτρα που είναι σε θέση να λάβουν για να συμβάλουν στην παύση των υπερβάσεων, καθώς και ότι στις εν λόγω διαβουλεύσεις ενθαρρύνονται να συμμετέχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι οργανώσεις υγείας, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του ευαίσθητου πληθυσμού και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, λοιποί συναφείς φορείς του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων που εκπροσωπούν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες. |
|  |  | - Τα σχέδια και οι χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την έγκρισή τους. |
| Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης. Παράρτημα I. | 25 | - Εάν, σε μια ζώνη, υπάρχει κίνδυνος τα επίπεδα των ρύπων να υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα από τα όρια συναγερμού που ορίζονται στο τμήμα 4 του Παραρτήματος I, ο Υπουργός καταρτίζει βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης στα οποία αναφέρονται τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτή την υπέρβαση ή να περιοριστεί η διάρκειά της. |
|  |  | Ωστόσο, εάν υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ορίου συναγερμού για το όζον, ο Υπουργός μπορεί να μην καταρτίζει ανάλογα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης όταν δεν υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών γεωγραφικών, μετεωρολογικών και οικονομικών συνθηκών, για μείωση του κινδύνου, της διάρκειας ή της σοβαρότητας των υπερβάσεων αυτών. |
|  |  | Όταν, για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), η δυνατότητα μείωσης του κινδύνου μιας τέτοιας υπέρβασης είναι σημαντικά περιορισμένη, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών γεωγραφικών και μετεωρολογικών συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων των συστημάτων οικιακής θέρμανσης, ο Υπουργός μπορεί να καταρτίσει βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης που επικεντρώνεται μόνο σε ειδικές δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και των ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην εύκολα κατανοητή ενημέρωση σχετικά με τη συνιστώμενη συμπεριφορά για τη μείωση της έκθεσης στην καταγραφείσα ή την προβλεπόμενη υπέρβαση. |
| Παράρτημα IX. |  | - Κατά την κατάρτιση των βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης που αναφέρονται στο εδάφιο 1 , ο Υπουργός μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπει τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον έλεγχο και, εφόσον απαιτείται, την προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των αντίστοιχων οριακών τιμών ή τιμών στόχων ή ορίων συναγερμού. Ο Υπουργός λαμβάνει επίσης υπόψη τον κατάλογο των μέτρων που περιγράφονται στο Παράρτημα IX για τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης τους και, ανάλογα με το μερίδιο συμβολής των κύριων πηγών ρύπανσης στις υπερβάσεις προς αντιμετώπιση, εξετάζεται, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο συμπερίληψης στα προαναφερθέντα σχέδια δράσης μέτρων σχετικά με δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ο αγροτικός τομέας καθώς και η χρήση προϊόντων και η οικιακή θέρμανση. Στο πλαίσιο των εν λόγω σχεδίων εξετάζονται επίσης και ειδικές δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών. |
| Ν.33(ΙΙΙ)/2003. |  | - Ο Υπουργός διαβουλεύεται με το κοινό, σύμφωνα με τον περί της Σύμβασης του Άρχους Αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά θέματα (Κυρωτικός) Νόμο του 2003 (Ν.33(ΙΙΙ)/2003) και με τις αρμόδιες αρχές, τις οποίες, λόγω των αρμοδιοτήτων τους στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ποιότητας του αέρα, ενδέχεται να αφορά η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης, σχετικά με τα προσχέδια και τυχόν σημαντικές επικαιροποιήσεις αυτών πριν από την οριστικοποίησή τους. |
|  |  | - Όταν ο Υπουργός καταρτίζει βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης, διαθέτει στο κοινό και στους αρμόδιους οργανισμούς, όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις υγείας, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, οργανώσεις που εκπροσωπούν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, άλλους αρμόδιους για την υγεία φορείς και τις σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, τα αποτελέσματα των ερευνών του για τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων αυτών. |
|  |  | - Τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός 1 έτους από την έγκρισή τους στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 28. |
|  |  | - Κατά την κατάρτιση των βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης τους, τα οποία περιλαμβάνουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρόκειται να ληφθούν, ο Υπουργός μπορεί να ζητά από την Επιτροπή να οργανώσει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να μπορέσει η Δημοκρατία να επωφεληθεί από την εμπειρία άλλων κρατών μελών. |
| Διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας. | 26 | - Όταν η διαμεθοριακή μεταφορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη συμβάλλει σημαντικά στην υπέρβαση οριακής τιμής, τιμής στόχου για το όζον, του ορίου συναγερμού ή στη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης στη επικράτεια της Δημοκρατίας, ο Υπουργός ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη από τα οποία προήλθε η ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και την Επιτροπή. |
|  |  | - Ο Υπουργός με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους, μεταξύ άλλων με τη σύσταση κοινών ομάδων εμπειρογνωμόνων και με την τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής, για τον προσδιορισμό των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της συμβολής των εν λόγω πηγών στις υπερβάσεις σε άλλο κράτος μέλος και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν μεμονωμένα και σε συντονισμό με άλλα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των εν λόγω πηγών, και καταρτίζουν συντονισμένες δραστηριότητες, όπως ο συντονισμός των σχεδίων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σύμφωνα με το άρθρο 28, στις οποίες κάθε κράτος μέλος αντιμετωπίζει τις πηγές ρύπανσης που βρίσκονται στην επικράτειά του, προκειμένου να εξαλειφθούν οι εν λόγω υπερβάσεις. |
|  |  | Τα κράτη μέλη απαντούν το ένα στο άλλο εγκαίρως και ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο εντός 3 μηνών από την ενημέρωσή τους από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το εδάφιο 1. |
|  |  | - Όταν κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 25, ο Υπουργός εκπονεί και εφαρμόζει συντονισμένα κοινά βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που καλύπτουν γειτονικές ζώνες σε άλλα κράτη μέλη. Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι οι γειτονικές ζώνες στα άλλα κράτη μέλη λαμβάνουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. |
|  |  | - Όταν παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ενημέρωσης ή συναγερμού σε ζώνες που βρίσκονται κοντά στα εθνικά σύνορα, οι αρμόδιες αρχές του αντίστοιχου γειτονικού κράτους μέλους ενημερώνονται το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με τις εν λόγω υπερβάσεις. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται επίσης στο κοινό. |
|  |  | - Στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο 1, ο Υπουργός μπορεί, για το σχετικό έτος, να προσδιορίζει: |
|  |  | (α) τις ζώνες στις οποίες η διαμεθοριακή μεταφορά ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη συμβάλλει σημαντικά στις υπερβάσεις των οριακών τιμών ή των τιμών στόχων στις εν λόγω ζώνες· |
|  |  | (β) τις εδαφικές μονάδες με μέση έκθεση στις οποίες η διαμεθοριακή μεταφορά ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη συμβάλλει σημαντικά στις υπερβάσεις του επιπέδου που καθορίζεται από τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης στις εν λόγω μονάδες. |
|  |  | Ο Υπουργός μπορεί επίσης να παρέχει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τους καταλόγους αυτών των ζωνών και εδαφικών μονάδων με μέση έκθεση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση από διασυνοριακές πηγές, μεταξύ άλλων από τρίτες χώρες, επί των οποίων το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει άμεσο έλεγχο, συμβάλλει σημαντικά στις υπερβάσεις. |
|  |  | - Κατά την εκπόνηση των σχεδίων που προβλέπονται στα εδάφια 2 και 3 και κατά την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το εδάφιο 4, ο Υπουργός προσπαθεί, ανάλογα με την περίπτωση, να συνεχίσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες και ιδίως με τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Ο Υπουργός μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητά τεχνική υποστήριξη από την Επιτροπή. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ |  |  |
| Ενημέρωση του κοινού. | 27 | - Ο Υπουργός μεριμνά ώστε το κοινό και οι κατάλληλες οργανώσεις, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις υγείας, οι οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, οργανώσεις που εκπροσωπούν επαγγελματίες του τομέα υγείας, άλλοι αρμόδιοι για την υγεία φορείς και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, να ενημερώνονται καταλλήλως και εγκαίρως όσον αφορά: |
| Παράρτημα X. |  | (α) την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σύμφωνα με το παράρτημα X· |
|  |  | (β) την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για όλους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν ζητήματα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις κάλυψης δεδομένων ανά σημείο δειγματοληψίας και ρύπο· |
|  |  | (γ) τυχόν αποφάσεις αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 23· |
|  |  | (δ) σχέδια και χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24· |
|  |  | (ε) βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25· |
| Παράρτημα VII. |  | (στ) τις συνέπειες των υπερβάσεων των οριακών τιμών, των τιμών στόχων και των ορίων ενημέρωσης και συναγερμού, της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μείωσης της μέσης έκθεσης, καθώς και της μη επίτευξης των στόχων συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση σε συνοπτική εκτίμηση· η συνοπτική εκτίμηση περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω πληροφορίες και εκτιμήσεις για το περιβάλλον καθώς και πληροφορίες για ρύπους που καλύπτονται από το άρθρο 15 και το Παράρτημα VII. |
|  |  | - Ο Υπουργός καταρτίζει και δημοσιεύει σε εύληπτη μορφή, έναν δείκτη ποιότητας του αέρα με ωριαίες ενημερώσεις τουλάχιστον για το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και το όζον, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης των εν λόγω ρύπων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Κατά περίπτωση, ο εν λόγω δείκτης μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετους ρύπους. Στο μέτρο του δυνατού, ο δείκτης ποιότητας του αέρα είναι συγκρίσιμος σε όλα τα κράτη μέλη και ακολουθεί τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ο δείκτης ποιότητας του αέρα βασίζεται στους ευρωπαϊκούς δείκτες ποιότητας του αέρα που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία, μεταξύ άλλων πληροφορίες συγκεκριμένα για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Εναλλακτικά, ο Υπουργός μπορεί να χρησιμοποιεί τον δείκτη ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν εδάφιο. Εάν ο Υπουργός αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει τον δείκτη που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, διατίθεται αναφορά στον εν λόγω δείκτη σε εθνικό επίπεδο. |
|  |  | - Ο Υπουργός δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα που συνδέονται με τις αυξημένες τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σχετικά με τη συμπεριφορά για τη μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την προστασία, ενώ προωθεί την ανάρτηση και παρουσίαση των πληροφοριών αυτών σε τοποθεσίες όπου συχνάζουν άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. |
|  |  | - Ο Υπουργός ενημερώνει το κοινό όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς που έχουν ορισθεί για τα καθήκοντα του άρθρου 5. |
| Ν.43(Ι)/2010. Ν.143(Ι)/2021. |  | - Οι αντίστοιχες πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διατίθενται δωρεάν στο κοινό, με εύχρηστα μέσα και διαύλους επικοινωνίας, με συνεκτικό και εύληπτο τρόπο και σύμφωνα με τον περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων INSPIRE Νόμος Ν.43(Ι)/2010 (οδηγία 2007/2/ΕΚ) και με τον περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021 Ν. 143(Ι)/2021 (οδηγία (ΕΕ) 2019/1024), διασφαλίζοντας παράλληλα ευρεία πρόσβαση του κοινού. |
| Διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων. Παράρτημα V. | 28 | - Ο Υπουργός μεριμνά για τη διάθεση των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Επιτροπή εντός του χρονοδιαγράμματος, και ανεξάρτητα από τη συμμόρφωση με τους στόχους για την ποιότητα και την κάλυψη των δεδομένων που καθορίζονται στο Παράρτημα V. |
|  |  | - Για τον συγκεκριμένο σκοπό της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους, τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης και τα κρίσιμα επίπεδα, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο 1 διατίθενται στην Επιτροπή το αργότερο 9 μήνες μετά το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνουν: |
|  |  | (α) τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους στον κατάλογο και στον καθορισμό των ζωνών ή οποιωνδήποτε εδαφικών μονάδων με μέση έκθεση που έχουν καταρτισθεί δυνάμει του άρθρου 11· |
|  |  | (β) τον κατάλογο των ζωνών και των εδαφικών μονάδων με μέση έκθεση και των επιπέδων των ρύπων που αξιολογήθηκαν· |
|  |  | (γ) για ζώνες στις οποίες τα επίπεδα ενός ή περισσοτέρων ρύπων είναι υψηλότερα από τις οριακές τιμές, τις τιμές στόχους ή τα κρίσιμα επίπεδα, καθώς και για τις εδαφικές μονάδες με μέση έκθεση όπου τα επίπεδα ενός ή περισσότερων ρύπων είναι υψηλότερα από τα επίπεδα που ορίζονται στις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης: |
|  |  | - τις ημερομηνίες και τις περιόδους κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν αυτά τα επίπεδα· |
|  |  | - ενδεχομένως, εκτίμηση σχετικά με τη συμβολή, στα επίπεδα που εκτιμήθηκαν, τυχόν φυσικών πηγών και επαναιώρησης σωματιδίων λόγω της διασκόρπισης άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα, όπως γνωστοποιείται στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22. |
|  |  | - Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το εδάφιο 1, πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα που σημειώθηκαν και τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες παρατηρήθηκε υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης ή του ορίου συναγερμού. |
| Παράρτημα IV. |  | - Ο Υπουργός παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο Δ του παραρτήματος IV εντός 3 μηνών από τη χρονική στιγμή υποβολής του σχετικού αιτήματος. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ |  |  |
| Πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Παραρτήματα III και IV. | 29 | - Ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι, σύμφωνα με το εθνικό νομικό σύστημα, κάθε ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου, συσταθέντος νομοθετικώς, προκειμένου να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα όλων των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεών του σχετικά με την τοποθεσία και τον αριθμό των σημείων δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 14 σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στα Παραρτήματα III και IV, τα σχέδια και τους χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναφέρονται στο άρθρο 24, και τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 25, του κράτους μέλους της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: |
|  |  | (i) έχει επαρκές συμφέρον· |
|  |  | (ii) υποστηρίζει ότι έχει επέλθει προσβολή δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως προϋπόθεση από το δικονομικό διοικητικό δίκαιο της Δημοκρατίας. |
|  |  | Ο Υπουργός καθορίζει τι συνιστά επαρκές έννομο συμφέρον και προσβολή δικαιώματος, σύμφωνα με τον σκοπό της παροχής στο ενδιαφερόμενο κοινό ευρείας προσβάσεως στη δικαιοσύνη. |
|  |  | Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης που προάγει την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος και πληροί κάθε απαίτηση του εθνικού δικαίου θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς της παραγράφου α) του εδαφίου 1. Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να προσβληθούν, για τους σκοπούς της παραγράφου β) του εδαφίου 1. |
|  |  | - Η διαδικασία επανεξέτασης είναι δίκαιη, αντικειμενική, έγκαιρη, δεν είναι απαγορευτικά δαπανηρή και προβλέπει κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς προσφυγής, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων, κατά περίπτωση. |
|  |  | - Ο Υπουργός καθορίζει το στάδιο στο οποίο μπορούν να προσβληθούν αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις, ούτως ώστε η πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου συσταθέντος με νόμο, να μην καθίσταται αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερής. |
|  |  | - Το παρόν άρθρο δεν αποτρέπει τον Υπουργό από την απαίτηση προκαταρκτικής διαδικασίας εξέτασης ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν θίγει την απαίτηση να εξαντλούνται οι διοικητικές διαδικασίες εξέτασης πριν από την προσφυγή σε δικαστικές διαδικασίες εξέτασης, εάν υφίσταται τέτοιου είδους απαίτηση κατά την εθνική νομοθεσία. |
|  |  | - Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να τίθενται στη διάθεση του κοινού πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες εξέτασης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. |
| Αποζημίωση για βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. | 30 | - Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα που υφίστανται ζημιά στην ανθρώπινη υγεία λόγω παραβίασης των εθνικών κανόνων μεταφοράς των εδαφίων 1 έως 5 του άρθρου 24 και των εδαφίων 1 έως 2 του άρθρου 25, η οποία έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως ή εξ αμελείας από τις αρμόδιες αρχές, έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν και να λάβουν αποζημίωση για την εν λόγω ζημία. |
|  |  | - Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι οι εθνικοί κανόνες και διαδικασίες που αφορούν αγωγές αποζημίωσης σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης για βλάβη σύμφωνα με το εδάφιο 1. |
|  |  | - Ο Υπουργός μπορεί να θεσπίζει προθεσμίες παραγραφής για την άσκηση αγωγών αποζημίωσης που αναφέρονται στο εδάφιο 1. Οι εν λόγω προθεσμίες δεν αρχίζουν να υπολογίζονται πριν από την παύση της παράβασης και προτού το πρόσωπο που ζητεί την αποζημίωση να πληροφορηθεί ή να μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι έχει πληροφορηθεί ότι έχει υποστεί βλάβη από παράβαση όπως αναφέρεται στο εδάφιο 1. |
| Κυρώσεις. Ν. 22(I)/2012. | 31 | - Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας βάσει του περί Προστασίας του Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου του 2012 (Ν. 22(I)/2012), ο Υπουργός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης εθνικών διατάξεων που έχουν εγκριθεί από τον παρόντα Νόμο και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Ο Υπουργός κοινοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και τα μέτρα και την ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. |
|  |  | - Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι οι κυρώσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ακόλουθες περιστάσεις, κατά περίπτωση: |
|  |  | (α) τη φύση, τη βαρύτητα, την έκταση και τη διάρκεια της παράβασης· |
|  |  | (β) τις επιπτώσεις στον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, ή το περιβάλλον που επηρεάζεται από την παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος· |
|  |  | (γ) τον επαναλαμβανόμενο ή μη χαρακτήρα της παράβασης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προηγούμενης λήψης χρηματικής ποινής, διοικητικής ή ποινικής κύρωσης· |
|  |  | (δ) τα οικονομικά οφέλη που αντλήθηκαν από την παράβαση από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ |  |  |
| Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. | 32 | - Ο Υπουργός θέτει σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθεί προς τα άρθρα 1 και 3, το άρθρο 4 σημεία 2), 7), 9), 14), 15), 16), 18), 21) έως 30), 33), 34) και 41) έως 45), τα άρθρα 5 έως 8, το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 έως 9, τα άρθρα 10, 11 και 12, το άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6 και 7, το άρθρο 15, το άρθρο 16 παράγραφοι 1, 2 και 4, το άρθρο 17 παράγραφος 4, τα άρθρα 18 έως 21, το άρθρο 22 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, τα άρθρα 23 έως 29 και τα παραρτήματα I έως X το αργότερο έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026. Ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. |
|  |  | Οι διατάξεις αυτές, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι παραπομπές στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι παραπέμπουν στην οδηγία (ΕΕ) 2024/2881. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής και η διατύπωση αυτής της δήλωσης καθορίζεται από τον Υπουργό. |
|  |  | - Ο Υπουργός ανακοινώνει στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει ο παρών Νόμος. |
| Κατάργηση. Ν.77(Ι)/2010, Ν.3(Ι)/2017 και Ν.20(Ι)/2020 Κ.Δ.Π. 111/2007, Κ.Δ.Π. 379/2008, Κ.Δ.Π. 327/2010 και Κ.Δ.Π. 38/2017. Παράρτημα XI. | 33 | - Οι Νόμοι Ν.77(Ι)/2010, Ν.3(Ι)/2017 και Ν.20(Ι)/2020 και οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 111/2007, Κ.Δ.Π. 379/2008, Κ.Δ.Π. 327/2010 και Κ.Δ.Π. 38/2017, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας όσον αφορά τις προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος XI. |
| Παράρτημα XII. |  | - Οι παραπομπές στους καταργούμενους Νόμους και Κανονισμούς νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα Νόμο και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος XII. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρα 3, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24 και 25)

Πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Τμήμα 1 – Οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας

Πίνακας 1 – Οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας που θα πρέπει να επιτευχθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2030

| Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου | Οριακή τιμή |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΣ2,5 |  |  |
| 1 ημέρα | 25 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| Ημερολογιακό έτος | 10 μg/m3 |  |
| ΑΣ10 |  |  |
| 1 ημέρα | 45 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| Ημερολογιακό έτος | 20 μg/m3 |  |
| Διοξείδιο του αζώτου (NO2) |  |  |
| 1 ώρα | 200 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| 1 ημέρα | 50 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| Ημερολογιακό έτος | 20 μg/m3 |  |
| Διοξείδιο του θείου (SO2) |  |  |
| 1 ώρα | 350 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| 1 ημέρα | 50 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| Ημερολογιακό έτος | 20 μg/m3 |  |
| Βενζόλιο |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 3,4 μg/m3 |  |
| Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) |  |  |
| Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών (1) | 10 mg/m3 |  |
| 1 ημέρα | 4 mg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| Μόλυβδος (Pb) |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 0,5 μg/m3 |  |
| Αρσενικό (As) |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 6,0 ng/m3 |  |
| Κάδμιο (Cd) |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 5,0 ng/m3 |  |
| Νικέλιο (Ni) |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 20 ng/m3 |  |
| Βενζο(a)πυρένιο |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 1,0 ng/m3 |  |

1: 	Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή συγκέντρωσης 8 ωρών επιλέγεται εξετάζοντας τις μέσες τιμές κυλιόμενου 8ώρου, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε μέσος όρος 8 ωρών που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01:00 εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα είναι η περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 της ημέρας αυτής.

Πίνακας 2 – Οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας που θα πρέπει να επιτευχθούν έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026

| Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου | Οριακή τιμή |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΣ2,5 |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 25 μg/m3 |  |
| ΑΣ10 |  |  |
| 1 ημέρα | 50 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| Ημερολογιακό έτος | 40 μg/m3 |  |
| Διοξείδιο του αζώτου (NO2) |  |  |
| 1 ώρα | 200 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| Ημερολογιακό έτος | 40 μg/m3 |  |
| Διοξείδιο του θείου (SO2) |  |  |
| 1 ώρα | 350 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 24 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| 1 ημέρα | 125 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος |
| Βενζόλιο |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 5 μg/m3 |  |
| Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) |  |  |
| Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών (1) | 10 mg/m3 |  |
| Μόλυβδος (Pb) |  |  |
| Ημερολογιακό έτος | 0,5 μg/m3 |  |

1: Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή συγκέντρωσης 8 ωρών επιλέγεται εξετάζοντας τις μέσες τιμές κυλιόμενου 8ώρου, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε μέσος όρος 8 ωρών που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01:00 εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα είναι η περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 της ημέρας αυτής.

Πίνακας 3 – Τιμές στόχοι για την προστασία της ανθρώπινης υγείας που θα πρέπει να επιτευχθούν έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026

| Αρσενικό (As) |  |
| --- | --- |
| Ημερολογιακό έτος | 6,0 ng/m3 |
| Κάδμιο (Cd) |  |
| Ημερολογιακό έτος | 5,0 ng/m3 |
| Νικέλιο (Ni) |  |
| Ημερολογιακό έτος | 20 ng/m3 |
| Βενζο(a)πυρένιο |  |
| Ημερολογιακό έτος | 1,0 ng/m3 |

Τμήμα 2 – Τιμές στόχοι για το όζον και μακροπρόθεσμοι στόχοι ζώνης

Α. 	Ορισμοί και κριτήρια

Ως συσσωρευμένη έκθεση στο όζον άνω του ορίου των 40 μερών ανά δισεκατομμύριο (AOT40) (εκφραζόμενο σε μg/m3 * ώρα) ορίζεται το άθροισμα της διαφοράς μεταξύ ωριαίων συγκεντρώσεων άνω των 80 μg/m3 (= 40 μέρη ανά δισεκατομμύριο) και των 80 μg/m3 σε μια δεδομένη χρονική περίοδο χρησιμοποιώντας μόνο τις ωριαίες τιμές που μετρούνται μεταξύ 8:00 και 20:00 CET (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) κάθε μέρα.

Β. 	Τιμές στόχοι για το όζον

| Στόχος | Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου | Τιμή στόχος |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προστασία της ανθρώπινης υγείας | Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών (1) | 120 μg/m3 | δεν πρέπει να υπερβαίνονται περισσότερο από 18 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος κατά μέσο όρο σε 3 χρόνια (2) (3) |
| Προστασία της βλάστησης | Μάιος έως Ιούλιος | AOT40 (υπολογίζεται από τις τιμές 1 ώρας) | 18.000 μg/m3 * ώρα ως μέσος όρος 5 ετών (2) |

1: 	Η μέγιστη ημερήσια μέση τιμή συγκέντρωσης 8 ωρών επιλέγεται εξετάζοντας τις μέσες τιμές κυλιόμενου 8ώρου, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε μέσος όρος 8 ωρών που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01:00 εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού για 1 ημέρα είναι η περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 της εν λόγω ημέρας.

2: 	Εάν οι μέσοι όροι για τα 3 ή τα 5 χρόνια δεν μπορούν να υπολογισθούν βάσει πλήρους και συνεχούς δέσμης ετήσιων δεδομένων, τα ελάχιστα ετήσια δεδομένα που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις τιμές στόχους για το όζον έχουν ως εξής:

- 	για την τιμή στόχο σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας: έγκυρα δεδομένα για έναν χρόνο,

- 	για την τιμή στόχο σχετικά με την προστασία της βλάστησης: έγκυρα δεδομένα για τρία χρόνια.

3: 	Έως την 1η Ιανουαρίου 2030 δεν πρέπει να υπερβαίνονται τα 120 μg/m3 για περισσότερες από 25 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος κατά μέσο όρο σε 3 χρόνια.

Γ. Μακροπρόθεσμοι στόχοι για το όζον (O3) με τελική προθεσμία επίτευξης την 1η Ιανουαρίου 2050

| Στόχος | Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου | Μακροπρόθεσμος στόχος |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προστασία της ανθρώπινης υγείας | Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών σε ένα ημερολογιακό έτος | 100 μg/m3 δεν πρέπει να υπερβαίνονται περισσότερο από 3 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος (99ο εκατοστημόριο) |  |
| Προστασία της βλάστησης | Μάιος έως Ιούλιος | AOT40 (υπολογίζεται από τις τιμές 1 ώρας ωριαίες τιμές) | 6.000 μg/m3 * ώρα |

Τμήμα 3 – Κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων

| Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου | Κρίσιμο επίπεδο |
| --- | --- |
| Διοξείδιο του θείου (SO2) |  |
| Ημερολογιακό έτος και χειμώνας (1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου) | 20 μg/m3 |
| Οξείδια του αζώτου (NOx) |  |
| Ημερολογιακό έτος | 30 μg/m3 |

Τμήμα 4 – Όρια συναγερμού και ενημέρωσης

Α. 	Όρια συναγερμού

Μετρούνται σε ωριαία βάση επί τρεις συνεχείς ώρες στην περίπτωση του διοξειδίου του θείου και του διοξειδίου του αζώτου και σε ημερήσια βάση επί τρεις συνεχείς ημέρες ή λιγότερο για τα ΑΣ10 και ΑΣ2,5, σε αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τοποθεσίες σε έκταση τουλάχιστον 100 km2 ή σε ολόκληρη ζώνη, εάν η έκταση αυτή είναι μικρότερη.

Μετρούνται επί μία ώρα για το όζον· για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 25, η υπέρβαση του ορίου πρέπει να μετράται ή να προβλέπεται για 3 συνεχείς ώρες.

| Ρύπος | Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου | Όριο συναγερμού |
| --- | --- | --- |
| Διοξείδιο του θείου (SO2) | 1 ώρα | 350 μg/m3 |
| Διοξείδιο του αζώτου (NO2) | 1 ώρα | 200 μg/m3 |
| ΑΣ2,5 | 1 ημέρα | 50 μg/m3 |
| ΑΣ10 | 1 ημέρα | 90 μg/m3 |
| Όζον | 1 ώρα | 240 μg/m3 |

Β. 	Όρια ενημέρωσης

Μετρούνται επί μία ώρα στην περίπτωση του διοξειδίου του θείου και του διοξειδίου του αζώτου, και επί μία ημέρα για τα ΑΣ10 και ΑΣ2,5, σε αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τοποθεσίες σε έκταση τουλάχιστον 100 km2 ή σε ολόκληρη ζώνη, εάν η έκταση αυτή είναι μικρότερη.

Μετρούνται επί μία ώρα για το όζον·

| Ρύπος | Περίοδος υπολογισμού μέσου όρου | Όρια ενημέρωσης |
| --- | --- | --- |
| Διοξείδιο του θείου (SO2) | 1 ώρα | 275 μg/m3 |
| Διοξείδιο του αζώτου (NO2) | 1 ώρα | 150 μg/m3 |
| ΑΣ2,5 | 1 ημέρα | 50 μg/m3 |
| ΑΣ10 | 1 ημέρα | 90 μg/m3 |
| Όζον | 1 ώρα | 180 μg/m3 |

Τμήμα 5 – Υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης για τα ΑΣ2,5 και το NO2

Α. 	Δείκτης Μέσης Έκθεσης

Ο δείκτης μέσης έκθεσης (ΔΜΕ) εκφράζεται σε μg/m3 και υπολογίζεται με μετρήσεις σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας σε μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες σε εδαφικές μονάδες με μέση έκθεση σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας. Πρέπει να υπολογίζεται ως κυλιόμενη ετήσια μέση συγκέντρωση για 3 ημερολογιακά έτη όλων των σημείων δειγματοληψίας του σχετικού ρύπου που εγκαθίστανται σύμφωνα με το σημείο Β του παραρτήματος III σε κάθε εδαφική μονάδα με μέση έκθεση. Ο ΔΜΕ για ένα συγκεκριμένο έτος είναι η μέση συγκέντρωση για το ίδιο έτος και τα 2 προηγούμενα έτη.

Όταν ο Υπουργός εντοπίζει υπερβάσεις που οφείλονται σε φυσικές πηγές, η συμβολή από φυσικές πηγές αφαιρείται πριν από τον υπολογισμό του ΔΜΕ.

Ο ΔΜΕ χρησιμοποιείται για να εξεταστεί εάν τηρείται η υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης.

Β. 	Υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης

Από το 2030, ο ΔΜΕ δεν υπερβαίνει επίπεδο το οποίο:

1. 	για τα ΑΣ2,5:

α)	όταν πριν από 10 έτη ο ΔΜΕ ήταν <10,0 μg/m3: είναι κατά 10% χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 10 έτη ή 8,5 μg/m3 (όποια τιμή είναι χαμηλότερη), εκτός εάν δεν είναι ήδη υψηλότερος από τον στόχο συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για τα ΑΣ2,5 που ορίζεται στο σημείο Γ·

β)	όταν πριν από 10 έτη ο ΔΜΕ ήταν <12,0 μg/m3 και ≥10,0 μg/m3: είναι κατά 15% χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 10 έτη ή 9,0 μg/m3 (όποια τιμή είναι χαμηλότερη)·

γ)	όταν πριν από 10 έτη ο ΔΜΕ ήταν ≥12,0 μg/m3: είναι κατά 25% χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 10 έτη·

2. 	για το NO2:

α)	όταν πριν από 10 έτη ο ΔΜΕ ήταν <20,0 μg/m3: είναι κατά 15% χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 10 έτη ή 15,0 μg/m3 (όποια τιμή είναι χαμηλότερη), εκτός εάν ο ΔΜΕ δεν είναι ήδη υψηλότερος από τον στόχο συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση για το NO2 που ορίζεται στο σημείο Γ·

β)	όταν πριν από 10 έτη ο ΔΜΕ ήταν ≥20,0 μg/m3: είναι κατά 25% χαμηλότερο από τον ΔΜΕ πριν από 10 έτη.

Κατά τον υπολογισμό των επιπέδων για τα έτη 2030, 2031 και 2032, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν το έτος 2020 από τον υπολογισμό του ΔΜΕ για το έτος βάσης.

Γ. Στόχοι συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση

Ο στόχος συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση αντιστοιχεί στο ακόλουθο επίπεδο του ΔΜΕ.

| Ρύπος | Στόχος συγκέντρωσης για τη μέση έκθεση |
| --- | --- |
| ΑΣ2,5 | ΔΜΕ = 5 μg/m3 |
| NO2 | ΔΜΕ = 10 μg/m3 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρα 12, 14 και 17)

Όρια εκτίμησης

Τμήμα 1 – Όρια εκτίμησης για την προστασία της υγείας

| Ρύπος | Όριο εκτίμησης (ετήσιος μέσος όρος, εκτός εάν ορίζεται ρητά) |
| --- | --- |
| ΑΣ2,5 | 5 μg/m3 |
| ΑΣ10 | 15 μg/m3 |
| Διοξείδιο του αζώτου (NO2) | 10 μg/m3 |
| Διοξείδιο του θείου (SO2) | 40 μg/m3 (μέσος όρος 24 ωρών)(1) |
| Βενζόλιο | 1,7 μg/m3 |
| Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) | 4 mg/m3 (μέσος όρος 24 ωρών)(1) |
| Μόλυβδος (Pb) | 0,25 μg/m3 |
| Αρσενικό (As) | 3,0 ng/m3 |
| Κάδμιο (Cd) | 2,5 ng/m3 |
| Νικέλιο (Ni) | 10 ng/m3 |
| Βενζο(a)πυρένιο | 0,30 ng/m3 |
| Όζον (O3) | 100 μg/m3 (μέγιστος μέσος όρος 8 ωρών)(1) |

1: 	99ο εκατοστημόριο (δηλαδή 3 ημέρες υπέρβασης ανά έτος).

Τμήμα 2 – Όρια εκτίμησης για την προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων

| Ρύπος | Όριο εκτίμησης (ετήσιος μέσος όρος, εκτός εάν ορίζεται ρητά) |
| --- | --- |
| Διοξείδιο του θείου (SO2) | 8 μg/m3 (μέσος όρος για την περίοδο μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Μαρτίου) |
| Οξείδια του αζώτου (NOx) | 19,5 μg/m3 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρα 14, 15 και 29)

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις

Α.	Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές και τις τιμές στόχους για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, με τις τιμές στόχους για το όζον, με τους μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και με τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης

1. 	Διάχυτες πηγές

Πίνακας 1 — Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωση με τις οριακές τιμές και τις τιμές στόχους για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, καθώς και με τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης (για όλους τους ρύπους εκτός του όζοντος)

| Πληθυσμός της ζώνης (χιλιάδες) | Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας εάν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το όριο εκτίμησης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2, SO2, CO, βενζόλιο | ΑΣ10 | ΑΣ2,5 | Pb, Cd, As, Ni σε ΑΣ10 | Βενζο(a)πυρένιο σε ΑΣ10 |
| 0-249 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 250-499 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 500-749 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 750-999 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.000 -1.499 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 1.500 -1.999 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2.000 -2.749 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 2.750 -3.749 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 3.750 -4.749 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 4.750 -5.999 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 6.000 + | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 |

Πίνακας 2 — Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις τιμές στόχους για το όζον, τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα όρια ενημέρωσης και συναγερμού (μόνο για το όζον)

| Πληθυσμός της ζώνης (χιλιάδες) | Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας(1) |
| --- | --- |
| < 250 | 1 |
| < 500 | 2 |
| < 1.000 | 2 |
| < 1.500 | 3 |
| < 2.000 | 4 |
| < 2.750 | 5 |
| < 3.750 | 6 |
| ≥ 3.750 | 1 πρόσθετο σημείο δειγματοληψίας ανά 2 εκατομμύρια κατοίκους |

1: 	Τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας σε περιοχές όπου είναι πιθανή η έκθεση του πληθυσμού στις υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος. Στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50 % των σημείων δειγματοληψίας θα πρέπει να βρίσκονται σε προαστιακές περιοχές.

Πίνακας 3 — Ελάχιστος αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές και τις τιμές στόχους για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, καθώς και με τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης σε ζώνες όπου ισχύει η μείωση κατά 50 % των εν λόγω μετρήσεων (για όλους τους ρύπους πλην του όζοντος)

| Πληθυσμός της ζώνης (χιλιάδες) | Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας, εάν ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας μειωθεί έως και κατά 50% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2, SO2, CO, βενζόλιο | ΑΣ10 | ΑΣ2,5 | Pb, Cd, As, Ni σε ΑΣ10 | Βενζο(a)πυρένιο σε ΑΣ10 |
| 0-249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 250-499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 750-999 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.000 -1.499 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.500 -1.999 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2.000 -2.749 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2.750 -3.749 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3.750 -4.749 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4.750 -5.999 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6.000 + | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |

Πίνακας 4 — Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις τιμές στόχους για το όζον, τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης σε ζώνες όπου ισχύει η μείωση κατά 50% των εν λόγω μετρήσεων (μόνο για το όζον)

| Πληθυσμός της ζώνης (χιλιάδες) | Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας, εάν ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας μειωθεί έως και κατά 50% (1) |
| --- | --- |
| < 250 | 1 |
| < 500 | 1 |
| < 1.000 | 1 |
| < 1.500 | 2 |
| < 2.000 | 2 |
| < 2.750 | 3 |
| < 3.750 | 3 |
| ≥ 3.750 | 1 πρόσθετο σημείο δειγματοληψίας ανά 4 εκατομμύρια. κατοίκους |

1: 	Τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας σε περιοχές όπου είναι πιθανή η έκθεση του πληθυσμού στις υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος. Στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50 % των σημείων δειγματοληψίας θα πρέπει να βρίσκονται σε προαστιακές περιοχές.

Για κάθε ζώνη, ο ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις που καθορίζεται στους πίνακες 1 έως 4 του παρόντος σημείου περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία και ένα σημείο δειγματοληψίας σε κομβικό σημείο ατμοσφαιρικής ρύπανσης σύμφωνα με το σημείο Β του Παραρτήματος IV, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των σημείων δειγματοληψίας. Για το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα, αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας για τη μέτρηση της συμβολής των εκπομπών από τις μεταφορές. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που απαιτείται μόνο ένα σημείο δειγματοληψίας, αυτό πρέπει να βρίσκεται σε κομβικό σημείο ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για κάθε ζώνη, για το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα, ο συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας μη εκτεθειμένων αστικών περιοχών και ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σε κομβικά σημεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση δεν διαφέρουν περισσότερο από ό,τι κατά συντελεστή ίσο με 2. Ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας ΑΣ2,5 και διοξειδίου του αζώτου σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο Β.

2. 	Σημειακές πηγές

Για την εκτίμηση της ρύπανσης κοντά σε σημειακές πηγές, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης, υπολογίζεται με βάση τις πυκνότητες εκπομπής, την πιθανή μορφή κατανομής της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και τη δυνητική έκθεση του πληθυσμού. Οι θέσεις των εν λόγω σημείων δειγματοληψίας μπορούν να επιλέγονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΒΔΤ (Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών) όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/75/ΕΕ στους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2021.

Β. 	Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης προς εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης σε ΑΣ2,5 και NO2 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας

Για καθένα από τα ΑΣ2,5 και NO2 χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά εδαφική μονάδα με μέση έκθεση και τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά εκατομμύριο κατοίκων για αστικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός υπερβαίνει τους 100.000 κατοίκους. Αυτά τα σημεία δειγματοληψίας μπορούν να συμπίπτουν με τα σημεία δειγματοληψίας του σημείου Α.

Γ.	Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κρίσιμα επίπεδα για το SO2, το NOx και τους μακροπρόθεσμους στόχους για το όζον

1. 	Κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων

| Εάν οι μέγιστες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν τα κρίσιμα επίπεδα | ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 20.000 km2 |
| --- | --- |
| Εάν οι μέγιστες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το όριο εκτίμησης | ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 40.000 km2 |

Στις νησιωτικές ζώνες, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σταθερής μέτρησης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μορφές κατανομής της ρύπανσης στον ατμοσφαιρικό αέρα και τη δυνητική έκθεση της βλάστησης.

2. Μακροπρόθεσμος στόχος για το όζον για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης

Για τις μετρήσεις σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες, ο Υπουργός μεριμνά ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 50.000 km2 ως μέση πυκνότητα για όλες τις ζώνες στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Για πολύπλοκα πεδία συνιστάται ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 25.000 km2.

Δ. 	Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις υπέρλεπτων σωματιδίων όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις

Τα υπέρλεπτα σωματίδια μετρούνται σε επιλεγμένες τοποθεσίες επιπλέον των άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα σημεία δειγματοληψίας για τη μέτρηση των υπέρλεπτων σωματιδίων συμπίπτουν, κατά περίπτωση, με τα σημεία δειγματοληψίας για τα σωματίδια ή το διοξείδιο του αζώτου που αναφέρονται στο σημείο Α, και τοποθετούνται σύμφωνα με το τμήμα 4 του παραρτήματος VII. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζεται τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά 5 εκατομμύρια κατοίκους σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων (UFP). Τα κράτη μέλη με λιγότερους από 5 εκατομμύρια κατοίκους εγκαθιστούν τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων.

Για τα κράτη μέλη με περισσότερους από 2 εκατομμύρια κατοίκους οι υπερσταθμοί παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές ή αγροτικές τοποθεσίες, οι οποίοι εγκαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό της εκπλήρωσης των απαιτήσεων σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας για τα υπέρλεπτα σωματίδια που ορίζεται εδώ.

ή

Τα υπέρλεπτα σωματίδια μετρούνται σε επιλεγμένες τοποθεσίες επιπλέον των άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα σημεία δειγματοληψίας για τη μέτρηση των υπέρλεπτων σωματιδίων συμπίπτουν, κατά περίπτωση, με τα σημεία δειγματοληψίας για τα σωματίδια ή το διοξείδιο του αζώτου που αναφέρονται στο σημείο Α, και τοποθετούνται σύμφωνα με το τμήμα 4 του Παραρτήματος VII. Ο Υπουργός εγκαθιστά τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις σε τοποθεσία όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων. O υπερσταθμός παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές ή αγροτικές τοποθεσίες, ο οποίος εγκαθίστανται σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον σκοπό της εκπλήρωσης των απαιτήσεων σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας για τα υπέρλεπτα σωματίδια που ορίζεται εδώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρα 13, 14, 15, 18, 19, 28 και 29)

Εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας

Α. 	Γενικά

Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα γίνεται σε όλες τις ζώνες ως εξής:

1. 	Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα γίνεται σε όλες τις τοποθεσίες εκτός από εκείνες που απαριθμούνται στο σημείο 2.

Για την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας ισχύουν τα σημεία Β και Γ. Οι αρχές που ορίζονται στα σημεία Β και Γ ισχύουν επίσης εφόσον μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των συγκεκριμένων τοποθεσιών στις οποίες παρατηρούνται συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων ρύπων, όπου έχει γίνει εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα μέσω ενδεικτικών μετρήσεων ή εφαρμογών προσομοίωσης.

2. Δεν γίνεται εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές και τις τιμές στόχους που αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας στις ακόλουθες τοποθεσίες:

α) 	σε τοποθεσίες που βρίσκονται εντός περιοχών στις οποίες το κοινό δεν έχει πρόσβαση και δεν υπάρχουν σταθερές κατοικίες·

β) 	σύμφωνα με το σχετικό ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 2 ,σε χώρους εργοστασίων ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες ισχύουν όλες οι συναφείς διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

γ) 	στα οδοστρώματα και στα κεντρικά διαζώματα των οδών, εκτός από τα σημεία από τα οποία οι πεζοί ή οι ποδηλάτες έχουν πρόσβαση στο κεντρικό διάζωμα.

Β. 	Χωροθέτηση μεγάλης κλίμακας των σημείων δειγματοληψίας

1. 	Ενημέρωση

Η χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας λαμβάνει υπόψη εθνικά δεδομένα εκπομπών σε μορφή καννάβου που υποβάλλονται σύμφωνα με τον Νόμο Ν.127(I)/2025, τα δεδομένα για τις εκπομπές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και, εφόσον υπάρχουν, τους τοπικούς καταλόγους καταγραφής εκπομπών.

2. 	Προστασία της ανθρώπινης υγείας

α) 	Τα σημεία δειγματοληψίας που προορίζονται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με όλα τα ακόλουθα:

(i) 	τα επίπεδα συγκέντρωσης στα κομβικά σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντός των ζωνών·

(ii)	τα επίπεδα συγκέντρωσης σε άλλες περιοχές μέσα στις ζώνες που να είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες τόσο αστικές όσο και αγροτικές·

(iii)	για το αρσενικό, το κάδμιο, τον μόλυβδο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, τον ρυθμό εναπόθεσης που αντιπροσωπεύει την έμμεση έκθεση του πληθυσμού μέσω της τροφικής αλυσίδας·

β) 	τα σημεία δειγματοληψίας τοποθετούνται, κατά κανόνα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μέτρηση της κατάστασης στα μικροπεριβάλλοντα που δεν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το σημείο δειγματοληψίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημείο δειγματοληψίας, όπου είναι εφικτό, πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε ο αέρας στον οποίο γίνονται οι δειγματοληψίες να είναι αντιπροσωπευτικός της ποιότητας του αέρα σε έκταση τουλάχιστον 100 μέτρων σε τοποθεσίες όπου μετράται η συμβολή της οδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον 25m × 25m σε περιοχές όπου μετράται η συμβολή από την οικιακή θέρμανση, και τουλάχιστον 250m × 250m για τοποθεσίες όπου μετράται η συμβολή βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή άλλων πηγών, όπως λιμένες ή αερολιμένες·

γ) 	όταν στόχος είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε κομβικά σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να βρίσκονται στις περιοχές εντός ζωνών με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες ο πληθυσμός ενδέχεται να εκτεθεί, άμεσα ή έμμεσα, για σημαντικό χρονικό διάστημα σε σχέση με την περίοδο υπολογισμού του μέσου όρου των οριακών τιμών ή των τιμών στόχων· τα εν λόγω σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται, κατά περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού, σε περιοχές όπου οι ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες είναι πιθανό να εκτεθούν, άμεσα ή έμμεσα, για σημαντικό χρονικό διάστημα σε σχέση με την περίοδο υπολογισμού του μέσου όρου των οριακών τιμών ή των τιμών στόχων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατοικημένων περιοχών, σχολείων, νοσοκομείων, εγκαταστάσεων υποβοηθούμενης διαβίωσης ή χώρων γραφείων·

δ) 	τα σημεία δειγματοληψίας στις μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες πρέπει να βρίσκονται σε σημείο όπου τα αντίστοιχα επίπεδα ρύπανσης επηρεάζονται από την ολοκληρωμένη συμβολή όλων των σχετικών πηγών· το επίπεδο ρύπανσης δεν πρέπει να επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από μία πηγή, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ανάλογη κατάσταση θεωρείται τυπική για ευρύτερη μη εκτεθειμένη αστική περιοχή· τα εν λόγω σημεία δειγματοληψίας είναι, κατά κανόνα, αντιπροσωπευτικά για πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα·

ε) 	τα σημεία δειγματοληψίας σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες βρίσκονται σε σημείο όπου το επίπεδο ρύπανσης επηρεάζεται από την ολοκληρωμένη συμβολή σχετικών πηγών αλλά όχι των αστικών περιοχών, των μεγάλων οδικών αρτηριών ή των βιομηχανικών χώρων που βρίσκονται κοντά σε αυτά, δηλαδή σε απόσταση μικρότερη των 5 km·

στ)	όταν στόχος είναι η αξιολόγηση της συμβολής της οδικής κυκλοφορίας, τα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται σε σημείο όπου θα είναι δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων για τους δρόμους όπου σημειώνονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις, λαμβανομένου υπόψη του όγκου κυκλοφορίας (η περιοχή με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία οχημάτων στη ζώνη), των τοπικών συνθηκών διασποράς και της χρήσης γης (π.χ. σε δρόμους συχνής κυκλοφορίας με ουρανοξύστες εκατέρωθεν)·

ζ) 	όταν ο στόχος είναι η αξιολόγηση της συμβολής της οικιακής θέρμανσης, τα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται κατάντη των βασικών πηγών στη σχετικά κυρίαρχη κατεύθυνση του ανέμου των εν λόγω πηγών·

η) 	όταν στόχος είναι η αξιολόγηση της συμβολής βιομηχανικών πηγών, λιμένων ή αερολιμένων, τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας βρίσκεται κατάντη της κύριας πηγής στη σχετικά κυρίαρχη κατεύθυνση του ανέμου στην πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή· όταν δεν είναι γνωστή η συγκέντρωση στο μη εκτεθειμένο περιβάλλον, εγκαθίσταται ένα επιπλέον σημείο δειγματοληψίας ανάντη της κύριας πηγής αναφορικά με τη σχετική κυρίαρχη κατεύθυνση του ανέμου· τα σημεία δειγματοληψίας ενδέχεται να βρίσκονται σε σημείο όπου είναι δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής των ΒΔΤ (βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών)?·

θ) 	τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει επίσης να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικά ανάλογων τοποθεσιών που δεν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία δειγματοληψίας· στις ζώνες όπου το επίπεδο των ατμοσφαιρικών ρύπων υπερβαίνει το όριο εκτίμησης, ορίζεται σαφώς η περιοχή για την οποία κάθε σημείο δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικό· οι διάφορες περιοχές αντιπροσωπευτικότητας που ορίζονται για τα εν λόγω σημεία δειγματοληψίας καλύπτουν ολόκληρη τη ζώνη, όπου αυτό είναι εφικτό· οι συγκεντρώσεις σε περιοχές μιας ζώνης που δεν καλύπτονται από τα σημεία δειγματοληψίας της εν λόγω ζώνης αξιολογούνται με κατάλληλες μεθόδους·

ι) 	πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη τοποθέτησης σημείων δειγματοληψίας σε νησιά, όταν απαιτείται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας·

ια) 	τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία πραγματοποιούνται μετρήσεις αρσενικού, καδμίου, μολύβδου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων συστεγάζονται, όπου είναι δυνατόν, με τα σημεία δειγματοληψίας για τα ΑΣ10.

3. 	Προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων

Τα σημεία δειγματοληψίας που αποσκοπούν στην προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20km από οικισμούς ή τουλάχιστον 5km από άλλες δομημένες περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αυτοκινητόδρομους ή οδικές αρτηρίες από τις οποίες περνούν περισσότερα από 50.000 οχήματα ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ανάλογο σημείο δειγματοληψίας πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα από τον οποίο λαμβάνονται τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτική της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα από περιβάλλουσα περιοχή εμβαδού τουλάχιστον 1.000km2. Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει ένα σημείο δειγματοληψίας να βρίσκεται σε μικρότερη απόσταση ή να είναι αντιπροσωπευτικό της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε περιοχή μικρότερης έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές συνθήκες ή τις δυνατότητες προστασίας ιδιαιτέρως ευαίσθητων περιοχών.

4. 	Πρόσθετα κριτήρια για τα σημεία δειγματοληψίας για το όζον

Στις σταθερές και τις ενδεικτικές μετρήσεις εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

| Τύπος σημείου δειγματοληψίας | Στόχοι των μετρήσεων | Αντιπροσωπευ-τικότητα (1) | Κριτήρια χωροθέτησης μεγάλης κλίμακας |
| --- | --- | --- | --- |
| Μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα για την εκτίμηση του όζοντος | Προστασία της ανθρώπινης υγείας: εκτίμηση της έκθεσης του αστικού πληθυσμού στο όζον, δηλαδή όπου η πληθυσμιακή πυκνότητα και η συγκέντρωση του όζοντος είναι σχετικά υψηλές και αντιπροσωπευτικές της έκθεσης του γενικού πληθυσμού. | 1 έως 10 km2 | Μακριά από την επιρροή τοπικών πηγών εκπομπών όπως η κυκλοφορία, τα πρατήρια βενζίνης κ.λπ.· καλώς αεριζόμενες τοποθεσίες στις οποίες να είναι δυνατή η μέτρηση επιπέδων καλής ανάμειξης· κατά περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού, μέρη όπως σχολεία, παιδικές χαρές, νοσοκομεία και γηροκομεία, όπου απαντώνται συχνά άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες· τοποθεσίες όπως οικιστικές και εμπορικές περιοχές πόλεων, πάρκα (μακριά από δέντρα), μεγάλοι δρόμοι ή πλατείες με ελάχιστη ή μηδενική κυκλοφορία, ανοικτοί χώροι με εκπαιδευτικές, αθλητικές ή ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις. |
| Προαστιακές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος | Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης: εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού και της βλάστησης που απαντά στα όρια της αστικής περιοχής με τα μεγαλύτερα επίπεδα όζοντος στα οποία είναι πιθανόν να εκτεθούν άμεσα ή έμμεσα ο πληθυσμός και η βλάστηση. | 10 έως 100 km2 | Σε κάποια απόσταση από την περιοχή των μέγιστων εκπομπών, κατάντη ως προς την ή τις κύριες κατευθύνσεις του ανέμου ενόσω επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για το σχηματισμό του όζοντος· όπου εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα όζοντος ο πληθυσμός, ευπαθείς καλλιέργειες ή φυσικά οικοσυστήματα τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια αστικής περιοχής· ανάλογα με την περίπτωση, επίσης ορισμένα σημεία δειγματοληψίας στα προάστια τοποθετημένα ανάντη της περιοχής μέγιστων εκπομπών, με στόχο τον καθορισμό των περιφερειακών επιπέδων του όζοντος υπό μη εκτεθειμένες συνθήκες. |
| Αγροτικές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος | Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης: εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού, των καλλιεργειών και των φυσικών οικοσυστημάτων στις συγκεντρώσεις του όζοντος που παρατηρούνται σε υποπεριφερειακή κλίμακα. | Υποπεριφερειακά επίπεδα (100 έως 1.000 km2) | Τα σημεία δειγματοληψίας επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε μικρούς οικισμούς ή περιοχές με φυσικά οικοσυστήματα, δάση ή καλλιέργειες· πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί της επικρατούσας κατάστασης όσον αφορά το όζον και ανεπηρέαστοι από τις άμεσες τοπικές εκπομπές που ενδεχομένως προέρχονται π.χ. από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δρόμους· σε τοποθεσίες ανοικτών χώρων. |
| Μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες για την εκτίμηση του όζοντος | Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης: εκτίμηση της έκθεσης των καλλιεργειών και των φυσικών οικοσυστημάτων στις συγκεντρώσεις του όζοντος που παρατηρούνται σε περιφερειακή κλίμακα καθώς και της έκθεσης του πληθυσμού. | Περιφερειακό/εθνικό/ ηπειρωτικό επίπεδο (1.000 έως 10.000 km2) | Σημεία δειγματοληψίας τοποθετημένα σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, π.χ. με φυσικά οικοσυστήματα, δάση, σε απόσταση τουλάχιστον 20 km από αστικές και βιομηχανικές περιοχές καθώς και μακριά από τοπικές εκπομπές· αποφεύγονται οι τοποθεσίες που διευκολύνουν την αντιστροφή των συνθηκών κοντά στο έδαφος· δεν συνιστώνται παράκτιες τοποθεσίες με ιδιαίτερα έντονους ημερήσιους κύκλους τοπικών ανέμων. |

1: Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικά ανάλογων τοποθεσιών που δεν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία δειγματοληψίας.

Οι τοποθεσίες των σημείων δειγματοληψίας για αγροτικές τοποθεσίες και μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες για την αξιολόγηση του όζοντος συντονίζονται, κατά περίπτωση, με τις απαιτήσεις παρακολούθησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1737/2006 της Επιτροπής ().

5. 	Κριτήρια για τον προσδιορισμό της χωρικής αντιπροσωπευτικότητας των σημείων δειγματοληψίας

Κατά τον καθορισμό της περιοχής χωρικής αντιπροσωπευτικότητας, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)	η γεωγραφική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει τομείς που δεν συνορεύουν, αλλά η επέκτασή της περιορίζεται από τα σύνορα της υπό εξέταση ζώνης·

β) 	εάν αξιολογείται με εφαρμογές προσομοίωσης, χρησιμοποιείται κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύστημα προσομοίωσης ενώ και στη θέση του σημείου δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται μοντελοποιημένες συγκεντρώσεις ώστε να αποτρέπεται η στρέβλωση της αξιολόγησης από συστηματικά σφάλματα μεροληψίας κατά τη μέτρηση μέσω του μοντέλου·

γ) 	μπορούν να εξεταστούν άλλες παράμετροι πέραν των απολύτων συγκεντρώσεων (π.χ. εκατοστημόρια)·

δ) 	τα επίπεδα ανοχής και τα πιθανά όρια αποκοπής για τους διάφορους ρύπους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του σημείου δειγματοληψίας·

ε) 	ο ετήσιος μέσος όρος της παρατηρούμενης συγκέντρωσης ρύπων χρησιμοποιείται ως δείκτης μέτρησης της ποιότητας του αέρα για ένα συγκεκριμένο έτος.

Γ. 	Χωροθέτηση μικρής κλίμακας των σημείων δειγματοληψίας

Ισχύουν, στο μέτρο του δυνατού, τα εξής:

α) 	η ροή γύρω από το στόμιο στο σημείο δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη (σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είναι ελεύθερη σε τόξο τουλάχιστον 270o ή, για σημεία δειγματοληψίας στην οικοδομική γραμμή, τουλάχιστον 180o), χωρίς εμπόδια που να επηρεάζουν τη ροή του αέρα κοντά στο στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας (τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά από κτίρια, μπαλκόνια, δέντρα και άλλα εμπόδια και τουλάχιστον 0,5 μέτρο από το πλησιέστερο κτίριο για τα αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας της ποιότητας του αέρα στην οικοδομική γραμμή).

β) 	γενικά, το σημείο εισόδου του δείγματος πρέπει να απέχει 0,5 m (ζώνη αναπνοής) έως 4 m πάνω από το έδαφος· μπορεί να ενδείκνυται και τοποθέτηση σε υψηλότερο σημείο, εάν το σημείο δειγματοληψίας βρίσκεται σε μη εκτεθειμένη τοποθεσία· η απόφαση τοποθέτησης σε υψηλότερο σημείο τεκμηριώνεται πλήρως·

γ) 	ο δειγματοληπτικός αισθητήρας εισόδου δεν πρέπει να γειτνιάζει άμεσα με πηγές εκπομπών, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας πρόσληψη εκπομπών που δεν έχουν αναμειχθεί με τον ατμοσφαιρικό αέρα στον οποίο δεν είναι πιθανό να έχει εκτεθεί το κοινό·

δ) 	το στόμιο εξαγωγής του δειγματολήπτη πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανακυκλοφορία του εξερχόμενου αέρα προς την είσοδο της συσκευής·

ε) 	για όλους τους ρύπους, οι καθετήρες δειγματοληψίας που επικεντρώνονται στη μέτρηση της συμβολής της οδικής κυκλοφορίας πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 25 m από το όριο των κύριων οδικών κόμβων και να μην υπερβαίνουν τα 10 m από το ρείθρο του οδοστρώματος. Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, ως «ρείθρο του οδοστρώματος» νοείται η γραμμή που χωρίζει την περιοχή κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων από άλλες περιοχές· ως «κύριος οδικός κόμβος» νοείται διασταύρωση στην οποία διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας και προκαλούνται διαφορετικές εκπομπές (στάση και επιτάχυνση) από το υπόλοιπο τμήμα της οδού·

στ)	για τις μετρήσεις εναπόθεσης σε μη εκτεθειμένες τοποθεσίες, εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια του προγράμματος ΕΜΕΡ·

ζ) 	για τη μέτρηση του όζοντος, ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι το σημείο δειγματοληψίας τοποθετείται μακριά από πηγές όπως καπνοδόχοι κλιβάνων και αποτεφρωτήρων, και σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τον πλησιέστερο δρόμο· η απόσταση πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με την ένταση της κυκλοφορίας·

η) 	μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

i) 	πηγές παρεμβολής·

ii) 	ασφάλεια·

iii) 	πρόσβαση·

iv) 	διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνικών γραμμών·

v) 	ορατότητα της τοποθεσίας σε σχέση με το περιβάλλον της·

vi)  	ασφάλεια του κοινού και των χειριστών·

vii) 	σκοπιμότητα κοινών σημείων δειγματοληψίας για διαφορετικούς ρύπους·

viii) 	απαιτήσεις σχεδιασμού.

Δ. 	Επιλογή τοποθεσίας, επανεξέταση αυτής και τεκμηρίωση

1. Ο Υπουργός που είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα πρέπει να συντάσσει για όλες τις ζώνες αναλυτικές αναφορές σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής θέσεων δειγματοληψίας και να καταγράφει πληροφορίες, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον σχεδιασμό του δικτύου και στην επιλογή των τοποθεσιών για όλους τους σταθμούς παρακολούθησης. Ο σχεδιασμός του δικτύου παρακολούθησης υποστηρίζεται τουλάχιστον από εφαρμογές προσομοίωσης ή ενδεικτικές μετρήσεις.

2. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας μέσω χωρικών συντεταγμένων, λεπτομερών χαρτών, καθώς και φωτογραφιών της περιοχής γύρω από τα σημεία παρακολούθησης κατά τα σημεία της πυξίδας, και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χωρική αντιπροσωπευτικότητα όλων των σημείων δειγματοληψίας.

3. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τους λόγους για τον σχεδιασμό του δικτύου και την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ, και ιδίως:

α)	τους λόγους για την επιλογή των τοποθεσιών που είναι αντιπροσωπευτικοί των υψηλότερων επιπέδων ρύπανσης στη ζώνη ή τον οικισμό για κάθε ρύπο·

β)	τους λόγους για την επιλογή των τοποθεσιών που είναι αντιπροσωπευτικοί της γενικής έκθεσης του πληθυσμού σε ρύπους· και

γ) τυχόν αποκλίσεις από τα κριτήρια χωροθέτησης μικρής κλίμακας, τους λόγους στους οποίους βασίζονται και τον πιθανό αντίκτυπο στα μετρούμενα επίπεδα.

4. Όταν χρησιμοποιούνται σε μια ζώνη ενδεικτικές μετρήσεις, εφαρμογές προσομοίωσης, αντικειμενική εκτίμηση ή συνδυασμός αυτών, στα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω μεθόδους και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρο 3.

5. Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις, εφαρμογές προσομοίωσης ή αντικειμενική εκτίμηση, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα δεδομένα σε μορφή καννάβου που αναφέρονται βάσει του Ν.127(I)/2025, τις πληροφορίες για τις εκπομπές που υποβάλλονται βάσει τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2021 και, εφόσον υπάρχουν, τους τοπικούς καταλόγους καταγραφής εκπομπών.

6. Για τη μέτρηση του όζοντος ο Υπουργός εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες ελέγχου και ερμηνείας των δεδομένων παρακολούθησης στο πλαίσιο των μετεωρολογικών και φωτοχημικών διεργασιών που επηρεάζουν τις μετρούμενες συγκεντρώσεις όζοντος στην αντίστοιχη τοποθεσία.

7. Κατά περίπτωση, στα έγγραφα τεκμηρίωσης συμπεριλαμβάνεται ο κατάλογος των πρόδρομων ουσιών του όζοντος, ο επιδιωκόμενος στόχος για τη μέτρησή τους και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία και τη μέτρησή τους.

8. Κατά περίπτωση, στην τεκμηρίωση περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της χημικής σύστασης των ΑΣ2,5.

9. Τουλάχιστον κάθε 5 έτη, τα κριτήρια επιλογής, ο σχεδιασμός του δικτύου και οι σταθμοί παρακολούθησης, που καθορίζονται από τον Υπουργό με βάση τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, επανεξετάζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και να πληρούν τα κριτήρια με την πάροδο του χρόνου. Η επανεξέταση υποστηρίζεται τουλάχιστον με εφαρμογές προσομοίωσης ή ενδεικτικές μετρήσεις. Εάν από την εν λόγω επανεξέταση διαπιστωθεί ότι ο σχεδιασμός του δικτύου και οι τοποθεσίες παρακολούθησης δεν ισχύουν πλέον, ο Υπουργός τις επικαιροποιεί το συντομότερο δυνατόν.

10. Η τεκμηρίωση επικαιροποιείται μετά από κάθε επανεξέταση και άλλη σχετική αλλαγή στο δίκτυο παρακολούθησης και δημοσιοποιείται μέσω κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Κανονισμοί 13, 14, 16 και 28)

Στόχοι για την ποιότητα των δεδομένων

Α. 	Αβεβαιότητα μέτρησης και εφαρμογών προσομοίωσης στην εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Πίνακας 1 — Αβεβαιότητα μέτρησης και προσομοίωσης μακροπρόθεσμων συγκεντρώσεων κατά (ετήσιο) μέσο όρο

| Ατμοσφαιρικός ρύπος | Μέγιστη αβεβαιότητα σταθερών μετρήσεων |  | Μέγιστη αβεβαιότητα ενδεικτικών μετρήσεων (1) |  | Μέγιστος λόγος της αβεβαιότητας των εφαρμογών προσομοίωσης και αντικειμενικής εκτίμησης προς την αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόλυτη τιμή | Σχετική τιμή | Απόλυτη τιμή | Σχετική τιμή | Μέγιστος λόγος |
| ΑΣ2,5 | 3,0 μg/m3 | 30% | 4,0 μg/m3 | 40% | 1,7 |
| ΑΣ10 | 4,0 μg/m3 | 20% | 6,0 μg/m3 | 30% | 1,3 |
| SO2 / NO2 / NOx | 6,0 μg/m3 | 30% | 8,0 μg/m3 | 40% | 1,4 |
| Βενζόλιο | 0,85 μg/m3 | 25% | 1,2 μg/m3 | 35% | 1,7 |
| Μόλυβδος | 0,125 μg/m3 | 25% | 0,175 μg/m3 | 35% | 1,7 |
| Αρσενικό | 2,4 ng/m3 | 40% | 3,0 ng/m3 | 50% | 1,1 |
| Κάδμιο | 2,0 ng/m3 | 40% | 2,5 ng/m3 | 50% | 1,1 |
| Νικέλιο | 8,0 ng/m3 | 40% | 10,0 ng/m3 | 50% | 1,1 |
| Βενζο(a)πυρένιο | 0,5 ng/m3 | 50% | 0,6 ng/m3 | 60% | 1,1 |

1: 	Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις για σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως, μεταξύ άλλων: για τον σχεδιασμό ή την επανεξέταση του δικτύου παρακολούθησης, τη βαθμονόμηση και επικύρωση εφαρμογών προσομοίωσης, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι εκείνη που ισχύει για εφαρμογές προσομοίωσης.

Πίνακας 2 — Αβεβαιότητα μέτρησης και προσομοίωσης βραχυπρόθεσμων μέσων συγκεντρώσεων (24ωρη, 8ωρη και ωριαία)

| Ατμοσφαιρικός ρύπος | Μέγιστη αβεβαιότητα σταθερών μετρήσεων |  | Μέγιστη αβεβαιότητα ενδεικτικών μετρήσεων (1) |  | Μέγιστος λόγος της αβεβαιότητας των εφαρμογών προσομοίωσης και αντικειμενικής εκτίμησης προς την αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόλυτη τιμή | Σχετική τιμή | Απόλυτη τιμή | Σχετική τιμή | Μέγιστος λόγος |
| ΑΣ2,5 (24 ωρών) | 6,3 μg/m3 | 25% | 8,8 μg/m3 | 35% | 2,5 |
| ΑΣ10 (24 ωρών) | 11,3 μg/m3 | 25% | 22,5 μg/m3 | 50% | 2,2 |
| NO2 (24 ωρών) | 7,5 μg/m3 | 15% | 12,5 μg/m3 | 25% | 3,2 |
| NO2 (ωριαία) | 30 μg/m3 | 15% | 50 μg/m3 | 25% | 3,2 |
| SO2 (24 ωρών) | 7,5 μg/m3 | 15% | 12,5 μg/m3 | 25% | 3,2 |
| SO2 (ωριαία) | 52,5 μg/m3 | 15% | 87,5 μg/m3 | 25% | 3,2 |
| CO (24 ωρών) | 0,6 mg/m3 | 15% | 1,0 mg/m3 | 25% | 3,2 |
| CO (8 ωρών) | 1,0 mg/m3 | 10% | 2,0 mg/m3 | 20% | 4,9 |
| Όζον (μέσος όρος 8 ωρών) | 18 μg/m3 | 15% | 30 μg/m3 | 25% | 2,2 |

1: 	Όταν χρησιμοποιούνται ενδεικτικές μετρήσεις για σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, όπως, μεταξύ άλλων: για τον σχεδιασμό ή την επανεξέταση του δικτύου παρακολούθησης, τη βαθμονόμηση και επικύρωση εφαρμογών προσομοίωσης, η αβεβαιότητα μπορεί να είναι εκείνη που ισχύει για εφαρμογές προσομοίωσης.

Όταν αξιολογείται η συμμόρφωση με τους στόχους ποιότητας των δεδομένων στους πίνακες 1 και 2 του παρόντος σημείου, η αβεβαιότητα μετρήσεων (εκφραζόμενη σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) των μεθόδων εκτίμησης υπολογίζεται σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΝ για κάθε ρύπο. Για τις μεθόδους για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα, η αβεβαιότητα της μεθόδου εκτίμησης αξιολογείται σύμφωνα με τις αρχές της μεικτής επιτροπής καθοδήγησης για τη μετρολογία (JCGM) 100:2008 «Evaluation of measurement data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (Αξιολόγηση δεδομένων μέτρησης — Οδηγός για την έκφραση της αβεβαιότητας των μετρήσεων)» και τη μεθοδολογία στο μέρος 5 του προτύπου ISO 5725:1998. Για τις ενδεικτικές μετρήσεις, ελλείψει σχετικού προτύπου ΕΝ, η αβεβαιότητα υπολογίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες για την απόδειξη της ισοδυναμίας που προβλέπεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος VI.

Τα ποσοστά αβεβαιότητας στους πίνακες 1 και 2 του παρόντος σημείου ισχύουν για όλες τις οριακές τιμές και τις τιμές στόχους που υπολογίζονται με υπολογισμό του αριθμητικού μέσου όρου των επιμέρους μετρήσεων, όπως η ωριαία μέση τιμή, η ημερήσια μέση τιμή ή ο ετήσιος μέσος όρος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη αβεβαιότητα για τον υπολογισμό του πλήθους των υπερβάσεων. Η αβεβαιότητα ερμηνεύεται ως ισχύουσα για την περιοχή των αντίστοιχων οριακών τιμών ή των τιμών στόχων. Ο υπολογισμός της αβεβαιότητας δεν ισχύει για τιμές AOT40 και τιμές που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έτη, περισσότερα του ενός σημεία δειγματοληψίας (π.χ. ΔΜΕ) ή περισσότερες της μίας συνιστώσες. Επίσης, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των ορίων συναγερμού, των ορίων ενημέρωσης και των κρίσιμων επιπέδων για την προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων.

Πριν από το 2030, οι σχετικές τιμές για τις μέγιστες αβεβαιότητες στους πίνακες 1 και 2 ισχύουν για όλους τους ρύπους, εκτός από τα ΑΣ2,5 και NO2/NOx του πίνακα 1, για τους οποίους οι μέγιστες αβεβαιότητες σταθερών μετρήσεων είναι 25% και 15% αντίστοιχα. Από το 2030 η αβεβαιότητα των δεδομένων μετρήσεων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα δεν υπερβαίνει την απόλυτη ή τη σχετική τιμή, όποια είναι υψηλότερη, που εκφράζεται στο παρόν σημείο.

Η μέγιστη αβεβαιότητα των εφαρμογών προσομοίωσης ορίζεται ως το γινόμενο της αβεβαιότητας για σταθερές μετρήσεις επί τον εφαρμοστέο μέγιστο λόγο. Η επίτευξη του στόχου ποιότητας της προσομοίωσης (δηλαδή ένας δείκτης ποιότητας για την προσομοίωση μικρότερος από ή ίσος με 1) εξακριβώνεται τουλάχιστον στο 90% των διαθέσιμων σημείων δειγματοληψίας, στην έκταση της περιοχής αξιολόγησης και κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Σε ένα δεδομένο σημείο δειγματοληψίας, ο δείκτης ποιότητας της προσομοίωσης υπολογίζεται ως ο λόγος της τετραγωνικής ρίζας του/των μέσου/-ων τετραγωνικού/-ών σφάλματος/σφαλμάτων μεταξύ των αποτελεσμάτων προσομοίωσης και των μετρήσεων στην τετραγωνική ρίζα του/των αθροίσματος/αθροισμάτων τετραγώνων της αβεβαιότητας των εφαρμογών προσομοίωσης και μέτρησης, για ολόκληρη την περίοδο αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι το άθροισμα θα αποτελείται από μία μόνο τιμή όταν λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιοι μέσοι όροι. Για την αξιολόγηση της αβεβαιότητας των εφαρμογών προσομοίωσης χρησιμοποιούνται όλες οι σταθερές μετρήσεις που πληρούν τους στόχους ποιότητας των δεδομένων (δηλαδή η αβεβαιότητα μέτρησης και η κάλυψη δεδομένων της μέτρησης, όπως ορίζονται στο παρόν σημείο και στο σημείο Β, αντίστοιχα) που βρίσκονται στην περιοχή εκτίμησης των εφαρμογών προσομοίωσης. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος λόγος ερμηνεύεται ως εφαρμόσιμος σε ολόκληρο το εύρος συγκεντρώσεων.

Για βραχυπρόθεσμες μέσες συγκεντρώσεις, η μέγιστη αβεβαιότητα των δεδομένων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του στόχου ποιότητας της προσομοίωσης είναι η απόλυτη αβεβαιότητα που υπολογίζεται με τη χρήση της σχετικής τιμής που αναφέρεται στο παρόν σημείο, πάνω από την οριακή τιμή, και μειώνεται γραμμικά από την απόλυτη τιμή στην οριακή τιμή, σε ένα όριο που αντιστοιχεί σε μηδενική συγκέντρωση. Πρέπει να πληρούνται τόσο οι βραχυπρόθεσμοι όσο και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι ποιότητας της προσομοίωσης.

Για την προσομοίωση των ετήσιων μέσων συγκεντρώσεων βενζολίου, αρσενικού, καδμίου, μολύβδου, νικελίου και βενζο(a)πυρενίου, η μέγιστη αβεβαιότητα των δεδομένων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του στόχου ποιότητας της προσομοίωσης δεν υπερβαίνει τη σχετική τιμή που αναφέρεται στο παρόν σημείο.

Για την προσομοίωση των ετήσιων μέσων συγκεντρώσεων ΑΣ2,5, ΑΣ10 και διοξειδίου του αζώτου, η μέγιστη αβεβαιότητα των δεδομένων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του στόχου ποιότητας της προσομοίωσης δεν υπερβαίνει την απόλυτη τιμή ή τη σχετική τιμή που αναφέρεται στο παρόν σημείο.

Όταν χρησιμοποιείται μοντέλο ποιότητας του αέρα για την εκτίμηση, πρέπει να συγκεντρώνονται παραπομπές σε περιγραφές των εφαρμογών προσομοίωσης και πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του στόχου ποιότητας της προσομοίωσης.

Η αβεβαιότητα της αντικειμενικής εκτίμησης δεν υπερβαίνει την αβεβαιότητα των ενδεικτικών μετρήσεων κατά περισσότερο από τον εφαρμοστέο μέγιστο λόγο και δεν υπερβαίνει το 85%. Ως αβεβαιότητα αντικειμενικής εκτίμησης ορίζεται η μέγιστη απόκλιση των μετρούμενων και των υπολογιζόμενων επιπέδων συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου, από την οριακή τιμή ή την τιμή στόχο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ακριβής χρόνος των συμβάντων.

Β. 	Κάλυψη δεδομένων των μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

«κάλυψη δεδομένων»: το μέρος του ημερολογιακού έτους για το οποίο υπάρχουν έγκυρα δεδομένα μετρήσεων, εκφραζόμενο ως ποσοστό.

| Ατμοσφαιρικός ρύπος | Ελάχιστη κάλυψη δεδομένων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σταθερές μετρήσεις (1) |  | Ενδεικτικές μετρήσεις (2) |  |
|  | Ετήσιοι μέσοι όροι | μέσοι όροι 1 ώρας, 8 ωρών ή 24 ωρών | Ετήσιοι μέσοι όροι | μέσοι όροι 1 ώρας, 8 ωρών ή 24 ωρών |
| SO2, NO2, NOx, CO | 85% | 85% | 13% | 50% |
| O3 και αντίστοιχα NO και NO2 | 85% | 85% | 13% | 50% |
| ΑΣ10, ΑΣ2,5 | 85% | 85% | 13% | 50% |
| Βενζόλιο | 85% | — | 13% | — |
| Βενζο(a)πυρένιο, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), συνολικός αέριος υδράργυρος, σωματιδιακός και αέριος δισθενής υδράργυρος | 30% | — | 13% | — |
| As, Cd, Ni, Pb | 45% | — | 13% | — |
| Αιθάλη (BC), αμμωνία, υπέρλεπτα σωματίδια, κατανομή μεγεθών των υπέρλεπτων σωματιδίων | 80% | — | 13% | — |
| Νιτρικό οξύ, λεβογλυκοζάνη, οργανικός άνθρακας (ΟΑ), στοιχειακός άνθρακας (ΣΑ), χημική σύσταση των ΑΣ2,5, οξειδωτικό δυναμικό των αιωρούμενων σωματιδίων | 45% | — | 13% | — |
| Συνολική απόθεση | — | — | 30% | — |

1: 	Για το O3, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης κάλυψης των δεδομένων τόσο για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος όσο και για τις περιόδους από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο και από Οκτώβριο έως Μάρτιο, αντίστοιχα.

Για την αξιολόγηση της τιμής AOT40 οι απαιτήσεις ελάχιστης κάλυψης των δεδομένων για το όζον πρέπει να πληρούνται κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που ορίζεται για τον υπολογισμό της τιμής AOT40.

2: 	Για το O3, η ελάχιστη κάλυψη δεδομένων ισχύει για την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο (δεν απαιτείται κριτήριο ελάχιστης κάλυψης δεδομένων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου).

Για τα SO2, NO2, CO, O3, ΑΣ10, ΑΣ2,5 και το βενζόλιο πρέπει να εκτελούνται σταθερές μετρήσεις συνεχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Για τις άλλες περιπτώσεις, οι μετρήσεις πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (ή κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο για τις ενδεικτικές μετρήσεις του O3). Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τυχόν απώλειες δεδομένων δεν αλλοιώνουν τα αποτελέσματα, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις ελάχιστης κάλυψης των δεδομένων για συγκεκριμένες περιόδους (τρίμηνο, μήνας, ημέρα της εβδομάδας) ολόκληρου του έτους, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης ή τη συχνότητα μέτρησης του ρύπου.

Για την εκτίμηση των ετήσιων μέσων τιμών μέσω ενδεικτικών μετρήσεων και μέσω σταθερών μετρήσεων για ρύπους με ελάχιστη κάλυψη δεδομένων κάτω του 80%, ο Υπουργός μπορεί να πραγματοποιεί τυχαίες αντί για συνεχείς μετρήσεις, εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που οφείλεται στην τυχαία δειγματοληψία, πληροί τους απαιτούμενους στόχους ποιότητας των δεδομένων και την ελάχιστη κάλυψη δεδομένων για ενδεικτικές μετρήσεις. Η εν λόγω τυχαία δειγματοληψία πρέπει να εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση των αποτελεσμάτων. Η αβεβαιότητα που οφείλεται στην τυχαία δειγματοληψία μπορεί να καθορίζεται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο ISO 11222 (2002) «Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα – Καθορισμός του επιπέδου αβεβαιότητας του χρονικού μέσου όρου των μετρήσεων της ποιότητας του αέρα».

Η συνήθης συντήρηση των οργάνων δεν πραγματοποιείται κατά τις περιόδους αυξημένης ρύπανσης.

Για τη μέτρηση του βενζο(a)πυρενίου και άλλων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, απαιτείται δειγματοληψία σε 24ωρη βάση τουλάχιστον. Μεμονωμένα δείγματα που λαμβάνονται για περίοδο μέχρι ένα μήνα μπορούν να συνδυάζονται και να αναλύονται ως σύνθετα δείγματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η μέθοδος διασφαλίζει ότι τα δείγματα είναι σταθερά για εκείνη την περίοδο. Ο αναλυτικός διαχωρισμός των τριών συγγενών ουσιών βενζο(b)φλουορανθένιο, βενζο(j)φλουορανθένιο, και βενζο(k)φλουορανθένιο μπορεί να αποδειχθεί δυσχερής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ουσίες αυτές μπορούν να καταγράφονται στις εκθέσεις ως άθροισμα. Η δειγματοληψία κατανέμεται ομοιόμορφα στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια του έτους. Για τις μετρήσεις του ρυθμού εναπόθεσης συνιστάται μηνιαία ή εβδομαδιαία δειγματοληψία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, οι εν λόγω διατάξεις για μεμονωμένα δείγματα εφαρμόζονται επίσης για το αρσενικό, το κάδμιο, τον μόλυβδο, το νικέλιο και τον συνολικό αέριο υδράργυρο. Επιπλέον, επιτρέπεται επιμέρους δειγματοληψία των φίλτρων των ΑΣ10 για μέταλλα για περαιτέρω ανάλυση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το επιμέρους δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και ότι, όσον αφορά την ευαισθησία ανίχνευσης, επιτυγχάνονται οι στόχοι σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων. Επιτρέπεται εβδομαδιαία δειγματοληψία αντί της ημερήσιας δειγματοληψίας για μέταλλα σε ΑΣ10, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραφές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της συλλογής.

Για συνολική απόθεση ο Υπουργός δύναται να χρησιμοποιεί μόνον υγρά δείγματα αντί για στερεά δείγματα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι η μεταξύ τους διαφορά κυμαίνεται εντός ποσοστού 10%. Οι ρυθμοί εναπόθεσης θα πρέπει να εκφράζονται γενικά σε μg/m2 ημερησίως.

Γ. 	Κριτήρια για τη συγκέντρωση δεδομένων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας κατά τη συγκέντρωση στοιχείων με σκοπό τον υπολογισμό στατιστικών παραμέτρων χρησιμοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια:

| Παράμετρος | Απαιτούμενη αναλογία έγκυρων δεδομένων |
| --- | --- |
| μέσος όρος 1 ώρας | 75% (δηλαδή 45 λεπτά) |
| μέσος όρος 8 ωρών | 75% των τιμών (δηλαδή 6 ώρες) |
| μέσος όρος 24 ωρών | 75% του μέσου όρου της 1 ώρας (δηλαδή τουλάχιστον 18 ωριαίες τιμές κατά τη διάρκεια της ημέρας) |
| Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών | 75% της ωριαίας διάρκειας 8 ωρών (δηλαδή τουλάχιστον 18 οκτάωρες τιμές κατά τη διάρκεια της ημέρας) |

Δ. 	Μέθοδοι για την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την εκτίμηση των στατιστικών παραμέτρων ώστε να ληφθεί υπόψη η χαμηλή κάλυψη δεδομένων ή οι σημαντικές απώλειες δεδομένων

Η εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις σχετικές οριακές τιμές και τις τιμές στόχους διενεργείται ανεξάρτητα από το αν επιτυγχάνονται οι στόχοι για την ποιότητα της κάλυψης των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα δεδομένα επιτρέπουν οριστική αξιολόγηση. Σε περιπτώσεις που αφορούν τις βραχυπρόθεσμες οριακές τιμές και τις τιμές στόχους, οι μετρήσεις που καλύπτουν μόνο τμήμα του ημερολογιακού έτους και οι οποίες δεν έχουν παράσχει επαρκή έγκυρα δεδομένα, όπως απαιτείται από το σημείο Β, ενδέχεται να εξακολουθούν να συνιστούν μη συμμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον δεν υπάρχουν σαφείς λόγοι αμφισβήτησης της ποιότητας των έγκυρων δεδομένων που αποκτήθηκαν, αυτό θεωρείται υπέρβαση της οριακής τιμής ή της τιμής στόχου και αναφέρεται ως τέτοια.

Ε. 	Αποτελέσματα της εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Για τις ζώνες στις οποίες χρησιμοποιούνται εφαρμογές προσομοίωσης ή αντικειμενικής εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, συγκεντρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) 	περιγραφή των δραστηριοτήτων εκτίμησης που εκτελέστηκαν·

β) 	οι χρησιμοποιούμενες συγκεκριμένες μέθοδοι, με περιγραφές της εκάστοτε μεθόδου·

γ) 	οι πηγές δεδομένων και πληροφοριών·

δ) 	περιγραφή των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητάς τους και, ιδίως, της έκτασης της περιοχής ή, ανάλογα με την περίπτωση, του μήκους του δρόμου εντός της ζώνης όπου οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν οριακή τιμή, τιμή στόχο ή μακροπρόθεσμο στόχο, και της περιοχής στην οποία οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το όριο εκτίμησης·

ε) 	ο πληθυσμός που ενδέχεται να εκτεθεί σε επίπεδα που υπερβαίνουν οριακές τιμές για την προστασία της υγείας του ανθρώπου.

ΣΤ. Διασφάλιση της ποιότητας κατά την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα· επικύρωση δεδομένων

1. 	Για να εξασφαλισθούν η ακρίβεια των μετρήσεων και η συμμόρφωση προς τους στόχους για την ποιότητα των δεδομένων που αναφέρονται στο σημείο Α του παρόντος παραρτήματος, οι ενδεδειγμένες αρμόδιες αρχές και φορείς που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 εξασφαλίζουν:

α) 	την ιχνηλασιμότητα όλων των μετρήσεων που εκτελούνται για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σύμφωνα με το άρθρο 8, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων·

β) 	ότι οι φορείς που εκμεταλλεύονται δίκτυα και μεμονωμένα σημεία δειγματοληψίας έχουν καθιερώσει σύστημα διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας, το οποίο προβλέπει τακτική συντήρηση και τεχνικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ακρίβεια και η λειτουργικότητα των συσκευών μέτρησης· το σύστημα ποιότητας επανεξετάζεται όποτε κρίνεται απαραίτητο και τουλάχιστον κάθε πέντε έτη από το σχετικό εθνικό εργαστήριο αναφοράς·

γ) 	ότι έχει καθιερωθεί διαδικασία ελέγχου/διασφάλισης της ποιότητας για τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων και ότι οι οργανισμοί στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο αυτό συμμετέχουν ενεργά στα αντίστοιχα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας που καλύπτουν το σύνολο της Ένωσης·

δ) 	ότι τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ορίζονται από τον Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 5 και είναι πιστοποιημένα για τις μεθόδους αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα VI, τουλάχιστον για τους ρύπους των οποίων οι συγκεντρώσεις είναι μεγαλύτερες του κατώτατου ορίου εκτίμησης, σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων τα στοιχεία αναφοράς του οποίου δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς· τα εν λόγω εργαστήρια είναι επίσης υπεύθυνα για τον συντονισμό των προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, και τα οποία οργανώνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό της ορθής εφαρμογής των μεθόδων αναφοράς και της εξακρίβωσης της ισοδυναμίας των μεθόδων που δεν είναι μέθοδοι αναφοράς σε εθνικό επίπεδο· τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς που είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση διεργαστηριακής σύγκρισης σε εθνικό επίπεδο είναι επίσης πιστοποιημένα σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο για διεργαστηριακό έλεγχο ικανότητας·

ε) 	ότι τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς συμμετέχουν τουλάχιστον κάθε 3 έτη στα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο Ένωσης που οργανώνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) τουλάχιστον για τους ρύπους για τους οποίους οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το όριο εκτίμησης· συνιστάται η συμμετοχή στα προγράμματα και για άλλους ρύπους· εάν η συμμετοχή αυτή δεν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε το εθνικό εργαστήριο υποδεικνύει κατά την επόμενη συμμετοχή του στη διεργαστηριακή σύγκριση ικανοποιητικά μέτρα εξυγίανσης και υποβάλλει σχετική έκθεση για τα εν λόγω μέτρα στο ΚΚΕρ·

στ)	 ότι τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς στηρίζουν το έργο που επιτελείται από το ευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς που έχει συσταθεί από το ΚΚΕρ·

ζ) 	ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών εργαστηρίων αναφοράς είναι υπεύθυνο για την περιοδική επανεξέταση, τουλάχιστον κάθε 5 έτη, των αβεβαιοτήτων μέτρησης των σταθερών μετρήσεων και των ενδεικτικών μετρήσεων που αναφέρονται στο σημείο Α πίνακες 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος και την επακόλουθη πρόταση τυχόν αναγκαίων αλλαγών στην Επιτροπή.

2. 	Όλα τα υποβαλλόμενα δυνάμει του άρθρου 28 δεδομένα θεωρούνται έγκυρα, εκτός από τα δεδομένα που έχουν χαρακτηρισθεί προσωρινά.

Ζ. 	Προώθηση εναρμονισμένων προσεγγίσεων προσομοίωσης μέσω μοντέλου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Για την προώθηση και την υποστήριξη της εναρμονισμένης χρήσης επιστημονικά ορθών προσεγγίσεων προσομοίωσης μέσω μοντέλου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα από τις αρμόδιες αρχές, με έμφαση στην εφαρμογή μοντέλων, οι κατάλληλες αρμόδιες αρχές και φορείς που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

α) 	ότι οι ορισθέντες φορείς αναφοράς συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο προσομοίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που έχει συσταθεί από το ΚΚΕρ·

β) 	ότι οι βέλτιστες πρακτικές προσομοίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που προσδιορίζονται από το δίκτυο μέσω επιστημονικής συναίνεσης υιοθετούνται σε σχετικές εφαρμογές της προσομοίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νομικών απαιτήσεων σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, με την επιφύλαξη των προσαρμογών των μοντέλων που απαιτούνται σε μεμονωμένες περιστάσεις·

γ) 	ότι η ποιότητα των σχετικών εφαρμογών της προσομοίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ελέγχεται και βελτιώνεται περιοδικά μέσω ασκήσεων διασύγκρισης (intercomparison) που διοργανώνονται από το ΚΚΕρ·

δ) 	ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο προσομοίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα είναι υπεύθυνο για την περιοδική επανεξέταση, τουλάχιστον κάθε 5 έτη, της ανώτατης αναλογίας των αβεβαιοτήτων μέτρησης που αναφέρονται στο σημείο Α, πίνακες 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος και την επακόλουθη πρόταση τυχόν αναγκαίων αλλαγών στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρο 16)

Μέθοδοι αναφοράς για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων στον ατμοσφαιρικό αέρα και του ρυθμού απόθεσης

Α. 	Μέθοδοι αναφοράς για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), βενζολίου, μονοξειδίου του άνθρακα, αρσενικού, καδμίου, μολύβδου, υδραργύρου, νικελίου, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, όζοντος και άλλων ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα καθώς και του ρυθμού απόθεσης.

1. Μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξειδίου του θείου στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξειδίου του θείου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 14212:2012 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος μέτρησης συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου με φθορισμό υπεριώδους».

2. 	Μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 14211:2012 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος μέτρησης της συγκέντρωσης διοξειδίου του αζώτου και μονοξειδίου του αζώτου με χημειοφωταύγεια».

3. 	Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των ΑΣ10 στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων ΑΣ10 στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 12341:2023 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ10 ή ΑΣ2,5 των αιωρούμενων σωματιδίων».

4. 	Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των ΑΣ2,5 στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων ΑΣ2,5 στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 12341:2023 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ10 ή ΑΣ2,5 των αιωρούμενων σωματιδίων».

5. 	Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου και του νικελίου στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου και του νικελίου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 12341:2023 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ10 ή ΑΣ2,5 των αιωρούμενων σωματιδίων». Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου και του νικελίου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 14902:2005 «Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα – Πρότυπη μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση των Pb, Cd, As, Ni του κλάσματος ΑΣ10 των αιωρούμενων σωματιδίων».

6. 	Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση του βενζολίου στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση του βενζολίου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 14662:2005, μέρη 1 (2005), 2 (2005) και 3 (2016) «Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων βενζολίου».

7. 	Μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 14626:2012 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του μονοξειδίου του άνθρακα με υπέρυθρη φασματοσκοπία δίχως διασπορά».

8. 	Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 12341:2023 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ10 ή ΑΣ2,5 των αιωρούμενων σωματιδίων». Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του βενζο(a)πυρενίου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 15549:2008 «Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Τυποποιημένη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης βενζο(a)πυρενίου στον ατμοσφαιρικό αέρα». Εφόσον δεν υπάρχει τυποποιημένη μέθοδος EN για τους υπόλοιπους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που αναφέρονται στο εδάφιο 8 του άρθρου 14 ο Υπουργός μπορεί να χρησιμοποιεί εθνικές πρότυπες μεθόδους ή πρότυπες μεθόδους ISO, όπως το πρότυπο ISO 12884.

9. 	Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση του συνολικού αέριου υδραργύρου στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων του συνολικού αέριου υδραργύρου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 15852:2010 «Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του συνολικού αέριου υδραργύρου».

10. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση της απόθεσης αρσενικού, καδμίου, μολύβδου, νικελίου, υδραργύρου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων

Η μέθοδος αναφοράς για τον καθορισμό της απόθεσης αρσενικού, καδμίου, μολύβδου και νικελίου περιγράφεται στο πρότυπο EN 15841:2009 «Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος για τον προσδιορισμό του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου και του νικελίου στην ατμοσφαιρική απόθεση».

Η μέθοδος αναφοράς για τον καθορισμό της απόθεσης υδραργύρου περιγράφεται στο πρότυπο EN 15853:2010 «Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος για τον προσδιορισμό της απόθεσης υδραργύρου».

Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό των αποθέσεων του βενζο(a)πυρενίου και των υπόλοιπων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που αναφέρονται στο εδάφιο 8 του άρθρου 14 περιγράφεται στο πρότυπο EN 15980:2011 «Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Προσδιορισμός της απόθεσης βενζο(a)ανθρακενίου, βενζο(b)φλουορανθενίου, βενζο(j)φλουορανθενίου, βενζο(k)φλουορανθενίου, βενζο(a)πυρενίου, διβενζο(a,h)ανθρακενίου και ινδενο(1,2,3-cd)πυρενίου».

11.	 Μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 14625:2012 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του όζοντος με φωτομετρία υπεριώδους ακτινοβολίας».

12. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση του στοιχειακού και του οργανικού άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία του στοιχειακού και του οργανικού άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 12341:2023 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ10 ή ΑΣ2,5 των αιωρούμενων σωματιδίων». Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του στοιχειακού και του οργανικού άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 16909:2017 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Μέτρηση του στοιχειακού άνθρακα (EC) και οργανικού άνθρακα (OC) που συλλέγεται στα φίλτρα».

13. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ στα ΑΣ2,5 στον ατμοσφαιρικό αέρα

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία NO3 -, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+ και Ca2+ σε ΑΣ2,5 στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 12341:2023 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ10 ή ΑΣ2,5 των αιωρούμενων σωματιδίων». Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση NO3-, SO42-, Cl-, NH4 +, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ στα ΑΣ2,5 στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 16913:2017 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση των NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ σε ΑΣ2,5 όπως αποτίθεται στα φίλτρα».

14. Μέθοδοι δειγματοληψίας και μέτρησης πτητικών οργανικών ενώσεων που είναι πρόδρομες ουσίες του όζοντος, του μεθανίου, των υπέρλεπτων σωματιδίων, της αιθάλης, της κατανομής μεγέθους υπέρλεπτων σωματιδίων, της αμμωνίας, του σωματιδιακού και αέριου δισθενικού υδραργύρου, του νιτρικού οξέος, της λεβογλυκοζάνης και του οξειδωτικού δυναμικού σωματιδίων

Ελλείψει τυποποιημένης μεθόδου EN για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση πτητικών οργανικών ενώσεων που είναι πρόδρομες ουσίες του όζοντος, του μεθανίου, των υπέρλεπτων σωματιδίων, της αιθάλης, της κατανομής μεγέθους υπέρλεπτων σωματιδίων, αμμωνίας, του σωματιδιακού και αέριου δισθενικού υδραργύρου, του νιτρικού οξέος, της λεβογλυκοζάνης και του οξειδωτικού δυναμικού σωματιδίων, ο Υπουργός μπορεί να επιλέγει τις μεθόδους δειγματοληψίας και μέτρησης που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με το παράρτημα V και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στο σημείο Α του Τμήματος 3 και το σημείο Α του Τμήματος 4 του Παραρτήματος, κατά περίπτωση. Όταν είναι διαθέσιμες διεθνείς μέθοδοι μέτρησης αναφοράς, μέθοδοι αναφοράς EN ή εθνικές προδιαγραφές αναφοράς ή τεχνικές προδιαγραφές CEN, αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται.

Β. 	Απόδειξη ισοδυναμίας

1. Ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που μπορεί να αποδείξει ότι έχει ισοδύναμα αποτελέσματα με κάποια από τις μεθόδους που αναφέρονται στο σημείο Α του παρόντος παραρτήματος ή, όσον αφορά τα σωματίδια, οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για την οποία ο Υπουργός μπορεί να αποδείξει ότι έχει συνεπή σχέση προς τη μέθοδο αναφοράς, όπως η μέθοδος αυτόματης μέτρησης που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 16450:2017 «Ατμοσφαιρικός αέρας — Αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης για τη μέτρηση της συγκέντρωσης σωματιδίων (ΑΣ10, ΑΣ2,5)». Στις περιπτώσεις αυτές, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με μια άλλη τέτοια μέθοδο διορθώνονται ώστε να είναι ισοδύναμα με εκείνα που προκύπτουν από τη μέθοδο αναφοράς.

2.	Ο Υπουργός εκπονεί και υποβάλλει έκθεση σχετικά με την απόδειξη ισοδυναμίας του σημείου 1 εάν απαιτηθεί από την Επιτροπή.

3.	Εάν ο Υπουργός χρησιμοποιεί προσωρινούς συντελεστές για κατά προσέγγιση ισοδυναμία, η κατά προσέγγιση ισοδυναμία επιβεβαιώνεται ή τροποποιείται βάσει των εν λόγω οδηγιών της Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της ισοδυναμίας.

4.	Ο Υπουργός μεριμνά ώστε, ανάλογα με την περίπτωση, οι αντίστοιχες διορθώσεις να εφαρμόζονται και αναδρομικά για τα δεδομένα μετρήσεων του παρελθόντος, ώστε να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων.

Γ. 	Τυποποίηση

Ο όγκος των αέριων ρύπων ανάγεται σε θερμοκρασία 293 0K και υπό ατμοσφαιρική πίεση 101,3 kPa. Για τα σωματίδια και τις ουσίες που πρέπει να αναλυθούν στα σωματίδια [συμπεριλαμβανομένων του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου, του νικελίου και του βενζο(a)πυρενίου], ο όγκος δειγματοληψίας αναφέρεται στις συνθήκες περιβάλλοντος, αναφορικά με τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση την ημερομηνία των μετρήσεων.

Δ. 	Αμοιβαία αναγνώριση δεδομένων

Όταν αποδεικνύεται ότι ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης των μεθόδων αναφοράς που παρατίθενται στο σημείο Α του παρόντος Παραρτήματος, οι αρμόδιες αρχές και οι οργανισμοί που έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 5 αποδέχονται τις εκθέσεις δοκιμής που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη από εργαστήρια που έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων.

Οι λεπτομερείς εκθέσεις δοκιμής και όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι διαθέσιμα στις άλλες αρμόδιες αρχές ή σε καθορισμένα όργανά τους. Οι εκθέσεις δοκιμής πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο εξοπλισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις απόδοσης, ακόμη και όταν επικρατούν ειδικές περιβαλλοντικές και τοπικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος και δεν πληρούνται οι συνθήκες για τις οποίες έχει ήδη δοκιμαστεί και εγκριθεί ο εξοπλισμός σε άλλο κράτος μέλος.

Ε. 	Εφαρμογές αναφοράς για την προσομοίωση μέσω μοντέλου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Εφόσον δεν υπάρχει πρότυπο EN για τους στόχους ποιότητας της προσομοίωσης μέσω μοντέλου, ο Υπουργός μπορεί να επιλέγει τις εφαρμογές προσομοίωσης που θα χρησιμοποιεί, σύμφωνα με το τμήμα ΣΤ του Παραρτήματος V.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(Άρθρα 14, 15 και 27)

Μετρήσεις σε υπερσταθμούς παρακολούθησης της συγκέντρωσης μάζας, της χημικής σύνθεσης των ΑΣ2,5, των πρόδρομων ουσιών του όζοντος και των υπέρλεπτων σωματιδίων

Τμήμα 1 — Μετρήσεις ρύπων σε υπερσταθμούς παρακολούθησης

Οι μετρήσεις σε όλους τους υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές και αγροτικές τοποθεσίες περιλαμβάνουν τους ρύπους που απαριθμούνται στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα.

Πίνακας 1 — Ρύποι που μετρούνται σε υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες

| Ρύπος | Τύπος μέτρησης |
| --- | --- |
| ΑΣ10, ΑΣ2,5, UFP, BC | Σταθερές μετρήσεις |
| NO2, O3 | Σταθερές μετρήσεις |
| SO2, CO | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Κατανομή μεγέθους των υπέρλεπτων σωματιδίων | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Βενζο(a)πυρένιο, άλλοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) κατά περίπτωση (1) | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Συνολική απόθεση (2) βενζο(a)πυρένιου και άλλων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) κατά περίπτωση | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδος και νικέλιο | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Συνολική απόθεση (2) αρσενικού, καδμίου, μόλυβδου, νικελίου και υδράργυρου | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Βενζόλιο | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Χημική σύσταση των ΑΣ2,5 σύμφωνα με το Τμήμα 2 | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |

1: 	Βενζο(a)πυρένιο και άλλοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες που αναφέρονται στο εδάφιο 8 του άρθρου 14.

2: 	Όταν το σημείο που βρίσκεται ένας υπερσταθμός παρακολούθησης σε αστική περιοχή δεν επιτρέπει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και των κριτηρίων του EMEP σύμφωνα με το στοιχείο στ) του σημείου Γ του Παραρτήματος IV, η αντίστοιχη μέτρηση εναπόθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική μη εκτεθειμένη αστική τοποθεσία εντός της περιοχής αντιπροσωπευτικότητας.

Πίνακας 2 — Ρύποι που μετρούνται σε υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες

| Ρύπος | Τύπος μέτρησης |
| --- | --- |
| ΑΣ10, ΑΣ2,5, UFP, BC | Σταθερές μετρήσεις |
| NO2, O3 και αμμωνία | Σταθερές μετρήσεις |
| SO2, CO | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Συνολική απόθεση βενζο(a)πυρένιου και άλλων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) κατά περίπτωση | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Συνολική απόθεση αρσενικού, καδμίου, μολύβδου, νικελίου και υδράργυρου | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Βενζο(a)πυρένιο, άλλοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) κατά περίπτωση (1) | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδος και νικέλιο | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Χημική σύσταση των ΑΣ2,5 σύμφωνα με το Τμήμα 2 | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Συνολικός αέριος υδράργυρος | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |

1: 	Βενζο(a)πυρένιο και άλλοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες που αναφέρονται στο εδάφιο 8 του άρθρου 14

Πίνακας 3 — Ρύποι που συνιστάται να μετρούνται σε υπερσταθμούς παρακολούθησης σε μη εκτεθειμένες αστικές και αγροτικές τοποθεσίες, εάν δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις των πινάκων 1 και 2

| Ρύπος | Τύπος μέτρησης |
| --- | --- |
| Κατανομή μεγέθους των υπέρλεπτων σωματιδίων | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Οξειδωτικό δυναμικό αιωρούμενων σωματιδίων | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Αμμωνία | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Λεβογλυκοσάνη που μετράται ως μέρος της χημικής σύνθεσης των ΑΣ2,5 | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Συνολικός αέριος υδράργυρος | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Σωματιδιακός και αέριος δισθενικός υδράργυρος | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |
| Νιτρικό οξύ | Σταθερές ή ενδεικτικές μετρήσεις |

Τμήμα 2 — Μέτρηση της συγκέντρωσης μάζας και της χημικής σύνθεσης των ΑΣ2,5

Α. 	Στόχοι

Κύριος στόχος των μετρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα κατάλληλων πληροφοριών για τα επίπεδα σε μη εκτεθειμένες αστικές και αγροτικές τοποθεσίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση των βελτιωμένων επιπέδων στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ρύπανση (όπως οι μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες, τα σημεία που είναι κομβικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση, οι βιομηχανικές τοποθεσίες ή οι τοποθεσίες με κυκλοφορία), για την εκτίμηση της πιθανής συμβολής των ρύπων που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, για την υποστήριξη της ανάλυσης της κατανομής από τις επιμέρους πηγές, καθώς και για την κατανόηση συγκεκριμένων ρύπων, όπως τα σωματίδια. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι βασικές για τη μεγαλύτερη χρήση εφαρμογών προσομοίωσης και στις αστικές περιοχές.

Β. 	Ουσίες

Οι μετρήσεις ΑΣ2,5 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη συνολική κατά μάζα συγκέντρωση και τις συγκεντρώσεις των ενδεδειγμένων ουσιών για τον χαρακτηρισμό της χημικής σύνθεσής τους. Περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα χημικά είδη που παρατίθενται κατωτέρω.

| SO4 2– | Na+ | NH4+ | Ca2+ | Στοιχειακός άνθρακας (ΣΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3- | K+ | Cl- | Mg2+ | Οργανικός άνθρακας (ΟΑ) |

Γ. 	Χωροθέτηση

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε μη εκτεθειμένες αστικές και αγροτικές τοποθεσίες σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Τμήμα 3 — Μετρήσεις πρόδρομων ουσιών του όζοντος

Α.	Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι των μετρήσεων των πρόδρομων ουσιών του όζοντος είναι η ανάλυση όλων των τάσεων των πρόδρομων ουσιών του όζοντος, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών μείωσης των εκπομπών και της συνέπειας των απογραφών των εκπομπών, η καλύτερη κατανόηση των διεργασιών σχηματισμού του όζοντος και διασποράς των πρόδρομων ουσιών, καθώς και η διευκόλυνση του συσχετισμού πηγών εκπομπής προς τις αντιστοίχως παρατηρούμενες συγκεντρώσεις ρύπων.

Β. 	Ουσίες

Οι μετρήσεις πρόδρομων ουσιών του όζοντος καλύπτουν τουλάχιστον τα οξείδια του αζώτου (NO και NO2) και, κατά περίπτωση, το μεθάνιο (CH4) και πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ). Η επιλογή των προς μέτρηση συγκεκριμένων ενώσεων εξαρτάται από τον επιδιωκόμενο στόχο και μπορεί να συμπληρώνεται από άλλες ενώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ο Υπουργός μπορεί να χρησιμοποιεί τη μέθοδο που θεωρεί κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο στόχο. Για το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου εφαρμόζεται η μέθοδος αναφοράς που καθορίζεται στο παράρτημα VI·

Κατάλογος των πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) των οποίων συνιστάται η μέτρηση παρατίθεται κατωτέρω.

| Χημική οικογένεια | Ουσία |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Χημικός τύπος | Αριθμός CAS |
| Αλκοόλες | Μεθανόλη | Μεθανόλη | CH4O | 67-56-1 |
|  | Αιθανόλη | Αιθανόλη | C2H6O | 64-17-5 |
| Αλδεΰδες | Φορμαλδεΰδη | Μεθανάλη | CH2O | 50-00-0 |
|  | Ακεταλδεΰδη | Αιθανάλη | C2H4O | 75-07-0 |
|  | Μεθακρολεΐνη | 2-μεθυλοπροπ-2-ενάλη | C4H6O | 78-85-3 |
| Αλκίνια | Ακετυλένιο | Αιθίνιο | C2H2 | 74-86-2 |
| Αλκάνια | Αιθάνιο | Αιθάνιο | C2H6 | 74-84-0 |
|  | Προπάνιο | Προπάνιο | C3H8 | 74-98-6 |
|  | n-Βουτάνιο | Βουτάνιο | C4H10 | 106-97-8 |
|  | i-Βουτάνιο | 2-μεθυλοπροπάνιο | C4H10 | 75-28-5 |
|  | n-Πεντάνιο | Πεντάνιο | C5H12 | 109-66-0 |
|  | i-Πεντάνιο | 2-μεθυλοβουτάνιο | C5H12 | 78-78-4 |
|  | n-Εξάνιο | Εξάνιο | C6H14 | 110-54-3 |
|  | i-Εξάνιο | 2-μεθυλοπεντάνιο | C6H14 | 107-83-5 |
|  | n-Επτάνιο | Επτάνιο | C7H16 | 142-82-5 |
|  | n-Οκτάνιο | Οκτάνιο | C8H18 | 111-65-9 |
|  | i-Οκτάνιο | 2,4,4-τριμεθυλοπεντάνιο | C8H18 | 540-84-1 |
| Αλκένια | Αιθυλένιο | Αιθένιο | C2H4 | 75-21-8 |
|  | Προπένιο/προπυλένιο | Προπένιο | C3H6 | 115-07-1 |
|  | 1,3-Βουταδιένιο | Βουτα-1,3-διένιο | C4H6 | 106-99-0 |
|  | 1-Βουτένιο | Βουτένιο-1 | C4H8 | 106-98-9 |
|  | trans-2-βουτένιο | (E)-βουτ-2-ένιο | C4H8 | 624-64-6 |
|  | cis-2-βουτένιο | (Z)-βουτ-2-ένιο | C4H8 | 590-18-1 |
|  | 1-Πεντένιο | Πεντ-1-ένιο | C5H10 | 109-67-1 |
|  | 2-Πεντένιο | (Z)-πεντ-2-ένιο | C5H10 | 627-20-3 (cis-2-πεντένιο) |
|  |  | (E)-πεντ-2-ένιο |  | 646-04-8 (trans-2-πεντένιο) |
| Αρωματικοί υδρογο-νάνθρακες | Βενζόλιο | Βενζόλιο | C6H6 | 71-43-2 |
|  | Τολουόλιο/μεθυλοβενζόλιο | Τολουένιο | C7H8 | 108-88-3 |
|  | Αιθυλοβενζόλιο | Αιθυλοβενζένιο | C8H10 | 100-41-4 |
|  | m + p-Ξυλόλιο | 1,3-διμεθυλοβενζόλιο (m-ξυλόλιο) | C8H10 | 108-38-3 (m-ξυλόλιο) |
|  |  | 1,4-διμεθυλοβενζόλιο (p-ξυλόλιο) |  | 106-42-3 (p-ξυλόλιο) |
|  | o-ξυλόλιο | 1,2-διμεθυλοβενζόλιο (o-ξυλόλιο) | C8H10 | 95-47-6 |
|  | 1,2,4-Τριμεθυλοβενζόλιο | 1,2,4-Τριμεθυλοβενζόλιο | C9H12 | 95-63-6 |
|  | 1,2,3-Τριμεθυλοβενζόλιο | 1,2,3-Τριμεθυλοβενζόλιο | C9H12 | 526-73-8 |
|  | 1,3,5-Τριμεθυλοβενζόλιο | 1,3,5-Τριμεθυλοβενζόλιο | C9H12 | 108-67-8 |
| Κετόνες | Ακετόνη | Προπαν-2-όνη | C3H6O | 67-64-1 |
|  | Μεθυλοαιθυλοκετόνη | Βουταν-2-όνη | C4H8O | 78-93-3 |
|  | Μεθυλο-βινυλο-κετόνη | 3-βουτεν-2-όνη | C4H6O | 78-94-4 |
| Τερπένια | Ισοπρένιο | 2-μεθυλοβουτ-1,3-διένιο | C5H8 | 78-79-5 |
|  | π-κυμένιο | 1-μεθυλο-4-(1-μεθυλαιθυλο)βενζόλιο | C10H14 | 99-87-6 |
|  | Λιμονένιο | 1-μεθυλο-4-(1-μεθυλαιθενυλο)κυκλοεξένιο | C10H16 | 138-86-3 |
|  | β-μυρκένιο | 7-μεθυλο-3-μεθυλενο-1,6-οκταδιένιο | C10H16 | 123-35-3 |
|  | α-πινένιο | 2,6,6-τριμεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτ-2-ένιο | C10H16 | 80-56-8 |
|  | β-πινένιο | 6,6-διμεθυλο-2-μεθυλενοδικυκλο[3.1.1]επτάνιο | C10H16 | 127-91-3 |
|  | Καμφένιο | 2,2-διμεθυλο-3-μεθυλενοδικυκλο[2.2.1]επτάνιο | C10H16 | 79-92-5 |
|  | Δ3-καρένιο | 3,7,7-τριμεθυλο-δικυκλο[4.1.0]επτ-3-ένιο | C10H16 | 13466-78-9 |
|  | 1,8-κινεόλη | 1,3,3-τριμεθυλο-2-οξαδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο | C10H18O | 470-82-6 |

Γ. 	Χωροθέτηση

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται ιδίως σε σημεία δειγματοληψίας που εγκαθίσταται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και θεωρούνται κατάλληλα για τους στόχους παρακολούθησης που αναφέρονται στο σημείο Α του παρόντος Τμήματος.

Τμήμα 4 — Μετρήσεις των υπέρλεπτων σωματιδίων (UFP)

Α. 	Στόχοι

Στόχος των μετρήσεων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκή στοιχεία σε τοποθεσίες όπου σημειώνονται υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων, οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από πηγές αεροπορικών, πλωτών ή οδικών μεταφορών (όπως αερολιμένες, λιμένες ή δρόμοι), βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις οικιακής θέρμανσης. Οι πληροφορίες είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση των αυξημένων επιπέδων συγκεντρώσεων υπέρλεπτων σωματιδίων από τις εν λόγω πηγές.

Β. 	Ουσίες

Υπέρλεπτα σωματίδια (UFP).

Γ. 	Χωροθέτηση

Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα IV και V σε τοποθεσία όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν υψηλές συγκεντρώσεις υπέρλεπτων σωματιδίων και κατάντη των κύριων πηγών στη σχετικά κυρίαρχη κατεύθυνση του ανέμου των εν λόγω πηγών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

(Άρθρα 23 και 24)

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε σχέδια και χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για τη βελτίωση της ποιότητάς του

Α. 	Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται δυνάμει του εδαφίου 6 του άρθρου 24

1. 	Τόπος όπου σημειώθηκε η υπέρβαση

α) περιφέρεια·

β) πόλη/πόλεις (χάρτες)·

γ) σημείο/σημεία δειγματοληψίας (χάρτης, γεωγραφικές συντεταγμένες).

2. 	Γενικές πληροφορίες

α) 	τύπος ζώνης (αστική, βιομηχανική ή αγροτική περιοχή) ή χαρακτηριστικά της εδαφικής μονάδας με μέση έκθεση ή της εδαφικής μονάδας που αναφέρεται στο εδάφιο 2 του άρθρου 24 (συμπεριλαμβανομένων των αστικών, βιομηχανικών ή αγροτικών περιοχών)·

β) 	εκτίμηση της ρυπανθείσας έκτασης (σε km2) και του πληθυσμού που εκτίθεται στη ρύπανση·

γ) 	συγκεντρώσεις ή δείκτης μέσης έκθεσης του σχετικού ρύπου που παρατηρήθηκαν τουλάχιστον 5 έτη πριν από την υπέρβαση έως τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισής τους με τις οριακές τιμές ή την υποχρέωση μείωσης της μέσης έκθεσης και τον στόχο της μέσης συγκέντρωσης έκθεσης.

3. 	Αρμόδιες αρχές

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων ή των χαρτών πορείας για την ποιότητα του αέρα.

4. 	Προέλευση της ρύπανσης, λαμβάνοντας υπόψη την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το Ν.127(I)/2025 και τις πληροφορίες που παρέχονται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

α) 	κατάλογος των κύριων πηγών εκπομπής που ευθύνονται για τη ρύπανση·

β) 	συνολική ποσότητα των εκπομπών που προέρχονται από τις εν λόγω πηγές (σε τόνους ανά έτος)

γ) 	αξιολόγηση του επιπέδου των εκπομπών (π.χ. επίπεδο πόλης, περιφερειακό επίπεδο, εθνικό επίπεδο και διασυνοριακές συμβολές)

δ) 	κατανομή των πηγών ανάλογα με τους σχετικούς τομείς που συμβάλλουν στην υπέρβαση, όπως απαριθμούνται στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

5. 	Περιγραφή του βασικού σεναρίου που χρησιμοποιείται ως βάση για το σχέδιο ή τον χάρτη πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να καταδειχθούν οι επιπτώσεις της μη ανάληψης δράσης, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης εξέλιξης τόσο των εκπομπών όσο και των συγκεντρώσεων.

6. 	Προσδιορισμός και λεπτομέρειες των μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που μπορεί να επιλεγούν:

α) 	απαρίθμηση και περιγραφή όλων των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο ή τον χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή τους·

β) 	ποσοτικός προσδιορισμός ή εκτίμηση της μείωσης των εκπομπών (σε τόνους/έτη) και, όπου είναι εφικτό, της μείωσης των συγκεντρώσεων κάθε μέτρου ή δέσμης μέτρων που αναφέρεται στο στοιχείο α).

7. 	Επιλεγμένα μέτρα και ο αναμενόμενος αντίκτυπός τους για την επίτευξη συμμόρφωσης εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 24:

α) 	κατάλογος των επιλεγμένων μέτρων, μεταξύ άλλων και των πληροφοριών (όπως η προσομοίωση και τα αποτελέσματα αξιολόγησης των μέτρων) για την επίτευξη του σχετικού προτύπου ποιότητας του αέρα σύμφωνα με το Παράρτημα I· κατά περίπτωση, όταν ο κατάλογος των μέτρων σύμφωνα με το στοιχείο α) του σημείου 6 του παρόντος σημείου? περιλαμβάνει μέτρα που ενδεχομένως έχουν μεγάλη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα, αλλά δεν έχουν επιλεγεί για έγκριση, αιτιολόγηση της μη επιλογής τους

β) 	χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κάθε μέτρου και αρμόδιοι φορείς

γ) 	ποσοτικός προσδιορισμός της μείωσης των εκπομπών (σε τόνους/έτη) από τον συνδυασμό των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του παρόντος σημείου

δ) 	αναμενόμενη ποσοτικοποιημένη μείωση συγκέντρωσης (σε μg/m3) σε κάθε σημείο δειγματοληψίας με υπέρβαση των οριακών τιμών, των τιμών στόχων ή του δείκτη μέσης έκθεσης σε περίπτωση υπέρβασης της υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης, από τη δέσμη μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του παρόντος σημείου

ε) 	ενδεικτική πορεία συμμόρφωσης και εκτιμώμενο έτος συμμόρφωσης ανά ατμοσφαιρικό ρύπο που καλύπτεται από τον χάρτη πορείας ή το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του παρόντος σημείου

στ) όσον αφορά τους χάρτες πορείας και τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, λόγοι που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω σχέδια ή οι εν λόγω χάρτες πορείας καθορίζουν μέτρα που διασφαλίζουν ότι η περίοδος υπέρβασης είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.

8. 	Παράρτημα 1 σχετικά με τα σχέδια και τους χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα: Περαιτέρω γενικές πληροφορίες

α) 	κλιματικά δεδομένα·

β) 	τοπογραφικά δεδομένα·

γ) 	πληροφορίες για το είδος των στόχων που χρήζουν προστασίας στη ζώνη (κατά περίπτωση)·

δ) 	απαρίθμηση και περιγραφή όλων των πρόσθετων μέτρων με τον πλήρη αντίκτυπό τους στις συγκεντρώσεις ρύπων του ατμοσφαιρικού αέρα εντός 3 ετών ή περισσότερο·

ε) 	κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες για τη σχετική περιοχή, με σκοπό την προώθηση ζητημάτων περιβαλλοντικής ισότητας και την προστασία των ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων·

στ) περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε και των υποθέσεων που έγιναν ή των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τις προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη της ποιότητας του αέρα, συμπεριλαμβανομένου, όπου είναι δυνατόν, του περιθωρίου αβεβαιότητας των προβλέψεων και των σεναρίων ευαισθησίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα καλύτερα, τα πιθανότερα και τα χειρότερα σενάρια·

ζ) 	βασικά έγγραφα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση.

9. 	Παράρτημα 2 σχετικά με τα σχέδια και τους χάρτες πορείας για την ποιότητα του αέρα: Σύνοψη των μέτρων δημόσιας ενημέρωσης και διαβούλευσης με το κοινό που ελήφθησαν σύμφωνα με το εδάφιο 7 του άρθρου 24, των αποτελεσμάτων τους, και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα αυτά ελήφθησαν υπόψη στο τελικό σχέδιο και τον χάρτη πορείας για την ποιότητα του αέρα.

10.	Παράρτημα 3 σχετικά με τα σχέδια και τους χάρτες πορείας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα: Αξιολόγηση των μέτρων (σε περίπτωση επικαιροποίησης του σχεδίου για την ποιότητα του αέρα)

α) 	αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος των μέτρων του προηγούμενου σχεδίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα·

β) 	εκτίμηση των επιπτώσεων στη μείωση των εκπομπών και στις συγκεντρώσεις ρύπων των μέτρων του προηγούμενου σχεδίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Β. Ενδεικτικός κατάλογος μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

1. 	Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής των οδηγιών που αναφέρονται στο στοιχείο β) , της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 (Ν.127(I)/2025).

2. 	Πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των οποίων εξετάσθηκε η ενδεχόμενη εφαρμογή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σχετικά με την επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα, όπως:

α) 	μείωση των εκπομπών από σταθερές πηγές εξασφαλίζοντας ότι εγκαθίσταται εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών στις μικρού και μεσαίου μεγέθους σταθερές πηγές καύσης (και για τη βιομάζα) ή ότι οι εν λόγω πηγές αντικαθίστανται, και ότι η βελτιώθηκε η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

β) 	μείωση των εκπομπών από τα οχήματα με εκ των υστέρων τοποθέτηση σε αυτά συστημάτων μετάδοσης κίνησης μηδενικών εκπομπών και εξοπλισμού ελέγχου των εκπομπών. Θα εξεταστεί η χρήση οικονομικών κινήτρων για να επιταχυνθεί η αποδοχή της εν λόγω προσέγγισης·

γ) 	σύναψη συμβάσεων με δημόσιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις για καύσιμα, εξοπλισμό καύσης ώστε να μειωθούν οι εκπομπές και οχήματα μηδενικών εκπομπών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

δ) 	μείωση των εκπομπών μέσω χρήσης των ΜΜΜ μηδενικών και χαμηλών εκπομπών ή οχημάτων εφοδιασμένων με σύγχρονες ψηφιακές λύσεις υπέρ της μείωσης των εκπομπών·

ε) 	μέτρα για να βελτιωθούν η ποιότητα, η αποδοτικότητα, η οικονομική προσιτότητα και η συνδεσιμότητα των ΜΜΜ·

στ) μέτρα που σχετίζονται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή υποδομών εναλλακτικών καυσίμων·

ζ) 	μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών από τις μεταφορές μέσω του πολεοδομικού προγραμματισμού και της διαχείρισης της κυκλοφορίας, στα οποία περιλαμβάνονται:

i) 	τέλη για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπως τέλη χρήσης οδικού δικτύου βάσει χιλιομέτρων·

ii) 	επιλογή οδικών υλικών·

iii) 	τέλη στάθμευσης σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους ή άλλα οικονομικά κίνητρα, καθώς και διαφοροποιημένα τέλη για τα ρυπογόνα οχήματα και για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών·

iv) 	καθιέρωση συστημάτων περιορισμού της πρόσβασης οχημάτων σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων ζωνών χαμηλών εκπομπών και ζωνών μηδενικών εκπομπών·

v) 	δημιουργία συνοικιών και τετραγώνων χαμηλής κυκλοφορίας, καθώς και συνοικιών χωρίς αυτοκίνητα·

vi) 	δημιουργία οδών χωρίς αυτοκίνητα·

vii) λύσεις για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών (αέρια εξάτμισης) στην τελευταία διαδρομή («τελευταίο χιλιόμετρο»)·

viii) προώθηση της κοινοχρησίας αυτοκινήτων και του συνεπιβατισμού·

ix) 	χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών·

x) 	δημιουργία πολυτροπικών κόμβων που συνδέουν διάφορα μέσα βιώσιμων μεταφορών και εγκαταστάσεις στάθμευσης·

xi) 	παροχή κινήτρων για ποδηλασία και περπάτημα, για παράδειγμα με την επέκταση του χώρου για ποδηλάτες και πεζούς, δίνοντας προτεραιότητα στις εν λόγω δραστηριότητες κατά τον σχεδιασμό υποδομών, επεκτείνοντας το δίκτυο ποδηλατοδρόμων·

xii) σχεδιασμός για μικρές σε μέγεθος αλλά πυκνοκατοικημένες πόλεις·

η) 	μέτρα για την ενθάρρυνση της αλλαγής του τρόπου μεταφορών, με τη μετάβαση στην ενεργό κινητικότητα και σε λιγότερο ρυπογόνες μορφές μεταφορών (π.χ. περπάτημα, ποδηλασία, δημόσια συγκοινωνία ή τρένο) στα οποία μέτρα συμπεριλαμβάνονται:

i) 	ηλεκτροδότηση των δημόσιων μεταφορών, ενίσχυση του δικτύου δημόσιων μεταφορών και απλούστευση της πρόσβασης και της χρήσης, για παράδειγμα μέσω ψηφιακών και διασυνδεδεμένων κρατήσεων και πληροφοριών διέλευσης σε πραγματικό χρόνο·

ii) 	εξασφάλιση ομαλής διατροπικότητας για τις μετακινήσεις μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, για παράδειγμα μεταξύ σιδηροδρόμων και ποδηλασίας, καθώς και μεταξύ αυτοκινήτων και δημόσιων συγκοινωνιών όπως σχέδια στάθμευσης και ιππασίας (park and ride) ·

iii) 	αναπροσανατολισμός των φορολογικών και οικονομικών κινήτρων προς την ενεργό και κοινή κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων για τη χρήση ποδηλάτου και του περπατήματος κατά τη μετάβαση στην εργασία·

iv) 	συστήματα απόσυρσης για τα πλέον ρυπογόνα οχήματα·

θ) 	μέτρα για την ενθάρρυνση της μετάβασης προς οχήματα μηδενικών εκπομπών και μη οδικά μηχανήματα τόσο για ιδιωτικές όσο και για εμπορικές εφαρμογές·

ι) 	μέτρα για την εξασφάλιση της προτίμησης καυσίμων με χαμηλές εκπομπές σε μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σταθερές πηγές καθώς και στις κινητές πηγές·

ια) 	μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές πηγές δυνάμει τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2021, και μέσω της χρήσης οικονομικών μέσων, όπως φόρων, τελών ή εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ·

ιβ) 	μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και της χρήσης οικονομικών κινήτρων για την επιτάχυνση της υιοθέτησής τους, και θέσπιση ειδικών απαιτήσεων για τα αγκυροβολημένα και ελλιμενισμένα πλοία και σκάφη, με παράλληλη επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης από την ξηρά και του εξηλεκτρισμού των πλοίων και των λιμενικών μηχανημάτων εργασίας·

ιγ) 	μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τη γεωργία·

ιδ) 	μέτρα για την προστασία της υγείας των παιδιών ή άλλων ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων·

ιε) 	μέτρα για την ενθάρρυνση των αλλαγών συμπεριφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

(Άρθρο 25)

Μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα βραχυπροθέσμα σχέδια δράσης που απαιτούνται βάσει του άρθρου 25

Μέτρα που πρέπει να εξεταστούν βραχυπρόθεσμα για την αντιμετώπιση των πηγών που συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης του ορίου συναγερμού, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τον εξεταζόμενο ρύπο:

α) 	απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ιδίως γύρω από τοποθεσίες στις οποίες συχνάζουν ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες·

β) 	οικονομική ή δωρεάν μετακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες·

γ) 	αναστολή κατασκευαστικών εργασιών·

δ) 	καθαρισμός δρόμων·

ε) 	ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

(Άρθρα 5, 20 και 27)

Ενημέρωση του κοινού

1. 	Ο Υπουργός παρέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες στο κοινό:

α) 	επικαιροποιημένα δεδομένα ανά ώρα ανά σημείο δειγματοληψίας για το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), το μονοξείδιο του άνθρακα και το όζον· αυτό ισχύει για τις πληροφορίες από όλα τα σημεία δειγματοληψίας όπου διατίθενται επικαιροποιημένες πληροφορίες, και τουλάχιστον για τις πληροφορίες από τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας που απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα III, εάν η μέθοδος μέτρησης είναι κατάλληλη για επικαιροποιημένα δεδομένα (UTD), παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός παρέχει στο κοινό όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες πληροφορίες και προσαρμόζουν σταδιακά τις μεθόδους μέτρησης προς τον σκοπό αυτό· εφόσον είναι διαθέσιμα, παρέχονται επίσης επικαιροποιημένα στοιχεία που προκύπτουν από εφαρμογές προσομοίωσης·

β) 	μετρούμενες συγκεντρώσεις όλων των ρύπων και, όπου είναι εφικτό, σύγκρισή τους με τις πιο πρόσφατες μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων που συστήνει ο ΠΟΥ, όπως εμφανίζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες χρονικές περιόδους που ορίζονται στο Παράρτημα I·

γ) 	πληροφορίες σχετικά με την παρατηρούμενη υπέρβαση / τις παρατηρούμενες υπερβάσεις οποιασδήποτε οριακής τιμής, τιμής στόχου και υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:

i)	της τοποθεσίας ή περιοχής της υπέρβασης·

- του χρόνου έναρξης και διάρκειας της υπέρβασης·

iii) 	της μετρούμενης συγκέντρωσης σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα ή τον δείκτη μέσης έκθεσης σε περίπτωση υπέρβασης της υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης·

δ) πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον:

i) 	των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία του γενικού πληθυσμού και, στο μέτρο του δυνατού, κάθε ρύπου που καλύπτεται από τον παρόντα νόμο·

ii) 	των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και, στο μέτρο του δυνατού, κάθε ρύπου που καλύπτεται από τον παρόντα νόμο·

iii) 	περιγραφή πιθανών συμπτωμάτων·

iv) 	των συνιστώμενων προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται, κατανεμημένες σε προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τον γενικό πληθυσμό και από ευαίσθητες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες·

v) 	πού μπορούν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες·

ε) 	πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στη βλάστηση·

στ) πληροφορίες για προληπτικά μέτρα μείωσης της ρύπανσης και/ή της έκθεσης σε αυτήν: αναφορά των κύριων τομέων προέλευσης της ρύπανσης· συστάσεις για δράσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών·

ζ) 	πληροφορίες σχετικά με εκστρατείες μέτρησης ή παρόμοιες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα αυτών, όπου πραγματοποιούνται.

2. 	Ο Υπουργός εξασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τις διαπιστωμένες ή τις προβλεπόμενες υπερβάσεις των ορίων συναγερμού και των επιπέδων ενημέρωσης. Μεταξύ των παρεχόμενων λεπτομερειών περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) 	πληροφορίες για την ή τις παρατηρούμενες υπερβάσεις:

i) 	τοποθεσία ή περιοχή της υπέρβασης·

ii) 	είδος του ορίου ως προς το οποίο σημειώθηκε υπέρβαση (συναγερμού ή ενημέρωσης)·

iii) 	χρόνος έναρξης και διάρκεια της υπέρβασης·

iv) 	μέγιστη συγκέντρωση 1 ώρας και, επιπλέον, μέγιστη μέση συγκέντρωση 8 ωρών για το όζον·

β) 	πρόβλεψη για το επόμενο απόγευμα / την ή τις επόμενες ημέρες:

i) 	γεωγραφική περιοχή της αναμενόμενης υπέρβασης του ορίου συναγερμού ή/και του ορίου ενημέρωσης·

ii) 	αναμενόμενη μεταβολή των συγκεντρώσεων (βελτίωση, σταθεροποίηση ή επιδείνωση) καθώς και λόγοι της μεταβολής αυτής·

γ) 	πληροφορίες για την επηρεαζόμενη ομάδα πληθυσμού, τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία και τη συνιστώμενη συμπεριφορά:

i) 	πληροφορίες για τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε κίνδυνο·

ii) 	περιγραφή πιθανών συμπτωμάτων·

iii) 	μέτρα προφύλαξης που συνιστάται να ληφθούν από την ενδιαφερόμενη ομάδα πληθυσμού·

iv)	πού μπορούν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες·

δ) 	πληροφορίες για βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης και προληπτικές ενέργειες για τη μείωση της ρύπανσης ή της έκθεσης σε αυτήν: αναφορά των κύριων τομέων προέλευσης της ρύπανσης· συστάσεις για δράση με στόχο τη μείωση των εκπομπών από ανθρωπογενείς πηγές·

ε) 	συστάσεις για δράση με στόχο τη μείωση της έκθεσης·

στ) σε περίπτωση προβλεπόμενων υπερβάσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε κατά το δυνατόν να γνωστοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες.

3. 	Όταν σημειώνεται υπέρβαση ή υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης οποιασδήποτε οριακής τιμής, τιμής στόχου, υποχρέωσης μείωσης της μέσης έκθεσης, ορίων συναγερμού ή ορίων ενημέρωσης, ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα να προωθούνται επιπλέον στο κοινό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

(Άρθρα 2 και 20)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

1. 	Ιδρύεται Επιτροπή με την ονομασία “Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα” για να ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στην οποία συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος από:

i) 	το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

ii) 	το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

iii)	το Υπουργείο Υγείας,

iv)	το Υπουργείο Εσωτερικών,

v)	το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

vi)	το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

vii)	το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, και

viii)	την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

Κάθε υπουργείο ορίζει εκπρόσωπό του για συμμετοχή στις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος κάθε Υπουργείου μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες από ένα (1) ή δύο (2) επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

2. 	Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε περίπτωση απουσίας του εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη άλλος εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας.

3. 	Σε κάθε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής, η παρουσία πέντε (5) μελών αποτελεί απαρτία.

4. 	Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον πρόεδρο. Οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει γραπτώς έκτακτη συνεδρία αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί και η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητείται η σύγκλησή της.

Ο πρόεδρος μεριμνά ώστε η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής να αποσταλεί στα μέλη της τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από τη συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί και ιδιαίτερα λεπτομέρειες που αφορούν-

i) 	βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 25, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητας άλλου Υπουργού,

ii) 	προγράμματα ή σχέδια που προβλέπονται στο άρθρο 24, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητας άλλου Υπουργού, τα οποία θα μελετούνται στη συνεδρία καθώς και αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο θέμα θα συζητηθεί.

Η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής μαζί με την ημερήσια διάταξη και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, αποστέλλονται επίσης σε κάθε Έπαρχο, Δήμο ή/και Κοινοτικό Συμβούλιο, εφόσον τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή της δικαιοδοσίας τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ

(Άρθρο 33)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

| Προτεινόμενο Νομοσχέδιο | N. 77(I)/2020 | Κ.Δ.Π. 327/2010 | Κ.Δ.Π. 111/2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κ.Δ.Π. 37/2017 | Κ.Δ.Π. 38/2017 |
| Άρθρο 1 | Άρθρο 1 |  |  |
| Άρθρο 2 | Άρθρο 2 | Κανονισμός 2 | Κανονισμός 2 |
| Άρθρο 3 | — | — | — |
| Άρθρο 4 | Άρθρο 3 | Κανονισμός 3 | Κανονισμός 3 |
| Άρθρο 5 | Άρθρο 4 | — | — |
| Άρθρο 6 | Άρθρο 5 | — | — |
| Άρθρο 7 | Άρθρο 6 | — | — |
| Άρθρο 8 | Άρθρο 7 | — | — |
| Άρθρο 9 | Άρθρο 8 | — | — |
| Άρθρο 10 | Άρθρο 9 | — | — |
| Άρθρο 11 | Άρθρο 10 | — | — |
| Άρθρο 12 | — | Κανονισμός 4 | Κανονισμός 5 (6) και Παράρτημα ΙΙ (Μέρος ΙΙ) |
| Άρθρο 13 | Άρθρο 11 | Κανονισμός 5 και Κανονισμός 7 | Κανονισμός 5 (1-5, 10) |
| Άρθρο 14 | — | Κανονισμός 6 και Κανονισμός 8 | Κανονισμός 5 (7, 8, 11) |
| Άρθρο 15 | — | — | Κανονισμός 5 (9) |
| Άρθρο 16 | — | Κανονισμός 9 | Κανονισμός 5 (12-15) |
| Άρθρο 17 | Άρθρο 21 | Κανονισμός 10 και Κανονισμός 16 | Κανονισμός 4 (2) |
| Άρθρο 18 | — | Κανονισμός 11, Κανονισμός 13, Κανονισμός 14 και Κανονισμός 15 | Κανονισμός 4 (1, 4) |
| Άρθρο 19 | — | Κανονισμός 12 | — |
| Άρθρο 20 | — | Κανονισμός 11(2) και Κανονισμός 17 | — |
| Άρθρο 21 | Άρθρο 24 | Κανονισμός 18 | — |
| Άρθρο 22 | — | Κανονισμός 19 | — |
| Άρθρο 23 | ΔΕ (Νέα πρόνοια) |  |  |
| Άρθρο 24 | Άρθρο 13 και 15 | Κανονισμός 20 | — |
| Άρθρο 25 | Άρθρο 12 και 15 | — | — |
| Άρθρο 26 | Άρθρο 25 | — | — |
| Άρθρο 27 | Άρθρο 26 | — | Κανονισμός 7 |
| Άρθρο 28 | Άρθρο 23 | — | Κανονισμός 6 |
| Άρθρο 29 | ΔΕ (Νέα πρόνοια) |  |  |
| Άρθρο 30 | ΔΕ (Νέα πρόνοια) |  |  |
| Άρθρο 31 | — | Κανονισμός 21 | — |
| Άρθρο 32- 33? | ΔΕ (Μεταβατικές και τελικές Διατάξεις) |  |  |
| Παράρτημα Ι | — | Παράρτημα I, Παράρτημα VII, Παράρτημα VIII, Παράρτημα IX και Παράρτημα XIV | Παράρτημα Ι |
| Παράρτημα ΙΙ | — | Παράρτημα ΙΙ | Παράρτημα ΙΙ(Ι) |
| Παράρτημα III | — | Παράρτημα IV και Παράρτημα XII | Παράρτημα ΙΙΙ(IV) |
| Παράρτημα IV | — | Παράρτημα ΙΙΙ και Παράρτημα XI | Παράρτημα IIΙ (I, II, III) |
| Παράρτημα V | Παράρτημα VII | Παράρτημα V | Παράρτημα ΙV |
|  | (ΠΙΓ 2008/50) |  |  |
| Παράρτημα VII | — | Παράρτημα VI | Παράρτημα V |
| Παράρτημα VII | — | Παράρτημα X και Παράρτημα ΧΙΙI |  |
| Παράρτημα VIII | Παράρτημα IV | — | — |
| Παράρτημα IX | ΔΕ (Νέα πρόνοια) |  |  |
| Παράρτημα X | Παράρτημα VI | — | — |
| Παράρτημα ΧI | ΔΕ (Καταργούμενες οδηγίες) |  |  |
| Παράρτημα XII | ΔΕ (Πίνακας αντιστοιχίας) |  |  |
| Παράρτημα XIII | Παράρτημα V (Ν.3(Ι)/2017) |  |  |

Σημ: ΔΕ σημαίνει δεν εφαρμόζεται.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1737/2006 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (ΕΕ L 334 της 30.11.2006, σ.1).

Το όριο ορίζεται σε 4, 3, 10, 3 και 5 μg/m3 για τα ΑΣ10, ΑΣ2,5, O3, NO2 και SO2, αντίστοιχα, και σε 0,5 mg/m3 για το CO. Οι εν λόγω τιμές αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις γνώσεις και επικαιροποιούνται τακτικά, τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στην τεχνολογία αιχμής.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και με την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 13).