Ο ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13

| 137(Ι) του 2025. | Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 13 του περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου του 2025, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. |
| --- | --- |
| Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο(Ι): 25.07.2025. | 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2026 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς του 2025 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 2025 έως 2026. |
| Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών Κανονισμών. | 2. Το εδάφιο (1) του Κανονισμού 2 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με τη διαγραφή του όρου «δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής» και της ερμηνείας αυτού. (β) με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “αθλητική κολυμβητική δεξαμενή” με την ακόλουθη νέα ερμηνεία: «“αθλητική κολυμβητική δεξαμενή” σημαίνει δημόσια κολυμβητική δεξαμενή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων ή/και για προπόνηση ή/και εκπαίδευση αθλητών ή/και για εκμάθηση και περιλαμβάνει τα κολυμβητήρια που ανήκουν σε Σχολές Γυμναστικής ή Σχολές.» (γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας αυτού: «“Σχολή Γυμναστικής” ή “Σχολή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στους περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 (ΚΔΠ 38/95), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.» |
| Τροποποίηση του Κανονισμού 12 των βασικών Κανονισμών. Τροποποίηση του Κανονισμού 14 των βασικών Κανονισμών. Τροποποίηση του Κανονισμού 18 των βασικών Κανονισμών. Τροποποίηση του Κανονισμού 20 των βασικών Κανονισμών. Τροποποίηση του Κανονισμού 22 των βασικών Κανονισμών. Τροποποίηση του Κανονισμού 23 των βασικών Κανονισμών. | 3. Ο Κανονισμός 12 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο τίτλο: “Θέρμανση και αερισμός”. (β) Με τη διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «ενώ η ελάχιστη παροχή φρέσκου αέρα είναι 10 l/s ανά άτομο και 3 l/s ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας νερού» (γ) Με την προσθήκη, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): «(4) H ελάχιστη παροχή φρέσκου αέρα είναι 12l/s ανά άτομο (περιλαμβανομένων λουόμενων και θεατών) και επιπρόσθετα 10l/s ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας νερού.» (δ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): «(5) Η ελάχιστη παροχή φρέσκου αέρα σε μηχανοστάσια είναι 10 εναλλαγές του αέρα την ώρα, με στόμια εξαγωγής τόσο ψηλά όσο και χαμηλά κοντά στο δάπεδο.» (ε) Το υφιστάμενο εδάφιο (4) αναριθμείται σε εδάφιο (6). 4. Ο Κανονισμός 14 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «Συστήνεται όπως το ελεύθερο υπόλειμμα χλωρίου διατηρείται στα επίπεδα του 1mg/L και, σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός λουομένων, η συγκέντρωση του ελεύθερου υπολείμματος χλωρίου δύναται να αυξηθεί στα 3mg/L.» 5. Ο Κανονισμός 18 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη διαγραφή από την τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «ή μέχρι πέντε (5) γειτνιάζοντα δωμάτια ξενοδοχείου με κοινή κολυμβητική δεξαμενή, εφαπτόμενη των μπαλκονιών τους, με επιφάνεια έως και εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα» και του κόμματος που προηγείται αυτής. (β) Με την αντικατάσταση της τέταρτης επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: «Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 2 με τις οποίες εξυπηρετούνται ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που στεγάζονται εντός παραδοσιακών οικοδομών των οποίων η δυναμικότητα δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) κλίνες.» (γ) με τη προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, των ακόλουθων επιφυλάξεων: «Νοείται ότι, για τις κολυμβητικές δεξαμενές που ανήκουν ή/και τελούν υπό τη διαχείριση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, δύναται να υπάρχει ένας (1) επόπτης ασφάλειας ανά κολυμβητική δεξαμενή, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι προπονητές που βρίσκονται στην εν λόγω κολυμβητική δεξαμενή κατά τον χρόνο λειτουργίας της κατέχουν δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσωστικής. Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ενιαίας κολυμβητικής δεξαμενής με συνολικό μέγεθος πέραν των 1000 τ.μ., για σκοπούς υπολογισμού των επιπρόσθετων εποπτών ασφαλείας (ήτοι ενός (1) επόπτη για κάθε επιπλέον 500 τετραγωνικά μέτρα), δεν θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια της ενιαίας κολυμβητικής δεξαμενής που έχει βάθος μικρότερο των πενήντα (50) εκατοστών.» (δ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «Για κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 απαιτείται η διενέργεια μελέτης επικινδυνότητας από αρμόδιο φορέα, βάσει της οποίας δύναται να διαφοροποιείται ο απαιτούμενος αριθμός επόπτων ασφάλειας που καθορίζεται στον Πέμπτο Πίνακα του Πρώτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών.» 6. Ο Κανονισμός 20 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου 3 τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος αυτής, της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι, από την υποχρέωση ύπαρξης έδρας επαρκούς ύψους για τους επόπτες ασφάλειας εξαιρούνται οι κολυμβητικές δεξαμενές για τις οποίες δεν απαιτείται η παρουσία επόπτη ασφάλειας.» (β) Η παράγραφος (στ) του εδαφίου 3 τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις “συσκευή παροχής οξυγόνου”, της φράσης “η οποία δύναται να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό”. (γ) Η παράγραφος (στ) του εδαφίου 3 τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος αυτής, της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι, από την υποχρέωση ύπαρξης ευχερώς προσπελάσιμης αίθουσας ή χώρου που προορίζεται για επείγουσα περίθαλψη ατυχημάτων, εξαιρούνται οι κολυμβητικές δεξαμενές στις οποίες δεν απαιτείται η παρουσία επόπτη ασφάλειας.» (δ) Η παράγραφος (ζ) των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος αυτής, της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι, από την υποχρέωση ύπαρξης εξειδικευμένου εξοπλισμού ακινητοποίησης σπονδυλικής στήλης και ασκού αερισμού (BMV) εξαιρούνται οι κολυμβητικές δεξαμενές για τις οποίες δεν απαιτείται η παρουσία επόπτη ασφάλειας.» 7. Ο Κανονισμός 22 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης “μηχανολογικές”. 8. Ο Κανονισμός 23 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(2) Για τους επόπτες ασφάλειας, σύμφωνα με την παράγραφο 5, του Κανονισμού 18, απαιτείται η εξασφάλιση και προσκόμιση στην αρμόδια αρχή πιστοποιητικού υγείας, το περιεχόμενο του οποίου, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.» (β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(3) Τα πιστοποιητικά υγείας εκδίδονται από ιατρό που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο (Γενικό Ιατρό, Ειδικό Παθολόγο ή Ιατρό Εργασίας) και ισχύουν για περίοδο τριών (3) ετών για από την ημερομηνία έκδοσης τους για άτομα κάτω των πενήντα (50) ετών και για περίοδο δύο (2) ετών για άτομα άνω των πενήντα (50) ετών.» |
| Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος των βασικών Κανονισμών. | 9. Το Πρώτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση του Πρώτου Πίνακα αυτού με τον ακόλουθο νέο Πίνακα: |

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρώτος Πίνακας

(Κανονισμός 6)

| Είδος δεξαμενής | Ρυθμός Διύλισης (m3/h)/( m2) |
| --- | --- |
| Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 3 | <50 |
| Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 και 2 |  |
| Δεξαμενή Αναψυχής (βάθους) |  |
| • < 1.0m | 1,0 |
| • 1.0-1.3m | 2,0 |
| • >1.3m | 3,0 |
| Γυμναστικής |  |
| • Διδασκαλίας/Μαθημάτων | 2,0 |
| • Προπόνησης/Διαγωνισμών (Βάθος έως 2m) | 4,0 |
| • Προπόνησης/Διαγωνισμών (Βάθος πέραν των 2m) | 6,0 |
| Υδρομασάζ - SPA | 1,0 |

(Πηγή: Cibse guide G public health)

|  | (β) Με την αντικατάσταση του Τρίτου Πίνακα αυτού με τον ακόλουθο νέο Πίνακα: |
| --- | --- |

Τρίτος Πίνακας

(Κανονισμός 13)

Ρυθμός διύλισης

| Είδος δεξαμενής | Ρυθμός Διύλισης (m3/h)/( m2) |
| --- | --- |
| Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 3 | <50 |
| Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 και 2 |  |
| Δεξαμενή Αναψυχής (βάθους) |  |
| • < 1.0m | 19-25 |
| • 1.0-1.3m | 19-25 |
| • >1.3m | 19-25 |
| Γυμναστικής |  |
| • Διδασκαλίας/Μαθημάτων | 19-25 |
| • Προπόνησης/Διαγωνισμών (Βάθος έως 2m) | <35 |
| • Προπόνησης/Διαγωνισμών (Βάθος πέραν των 2m) | <35 |
| Υδρομασάζ - SPA | <25 |

(Πηγή: Cibse guide G public health)

| Τροποποίηση του Τέταρτου Παραρτήματος των βασικών Κανονισμών. | 10. Ο Πίνακας του Τέταρτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών τροποποιείται, στη γραμμή με αριθμό 8, με την αντικατάσταση της λέξης “καταδύσεις” με τη λέξη “βουτιές”. |
| --- | --- |